příloha č. 3.4 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky ČÁST 4 – měřící zařízení

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Digitalizace výroby – pořízení technologií II |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – měřící zařízení (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

1 ks měřícího zařízení pro výstupní kontrolu rozvaděčů vyráběných dle ČSN EN IEC 61439-2, splňující níže uvedené požadavky

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Měření všech požadavků na rozvaděče definovaných normou ČSN EN IEC 61439-1 a 61439-2. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zkouška frekvenčním kmitočtem (přiloženým napětím) dle EN 61439 pro zkušební (U=1890V => I=200mA) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Programovatelný vysokonapěťový test AC se zkušebním napětím | Min. 5,9 kV (AC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Programovatelný vysokonapěťový test DC se zkušebním napětím | Min. 6,9 kV (DC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měření izolačních odporů napětím | Min. 1000 V (DC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měření propojení ochranných obvodů proudem | min. 20 A | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měření vybíjecího času | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření náhradního, rozdílového unikajícího proudu, proudu ochranným vodičem a měření dotykového proudu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření výkonových parametrů (výkony P,Q,S, účiník, THD) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje | min 3,4" | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozhraní pro připojení PC – RS232, USB, Bluetooth | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software v českém / anglickém jazyce s možností tisku protokolů a exportu databáze | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpora připojení SD karty | 32 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Napájení přístroje | 230 V AC, 50 Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příslušenství obsažené v dodávce |
| VN měřicí pistole s vodičem 2 m | 2 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vodič pro měření spojitosti 2,5 m | 2 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vodič pro měření spojitosti | 1 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měřicí vodič | 2 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Krokosvorka | 5 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kabel pro měření vybíjecího času | 1 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Síťový kabel | 1 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kabel RS232 | 1 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kabel USB | 1 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW licence programu v přístroji | 1 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis