VÝMĚNA STAVEBNÍCH OTVORŮ

| Název stavby: | Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s. – část 1 |
| --- | --- |
| Stupeň: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |
| Investor: | Hutní montáže, a.s. Nádražní 448, 739 25 Sviadnov |

| Vypracoval: | Ing. Martin Langer |
| --- | --- |
| Datum: | prosinec 2021 |

ORIENTAČNÍ SITUACE

- 19x vrata do haly rozměry -  450cm * 450cm – foto a popis dle EA

- 1x sklad spotřeba – velkoplošné boční okno zasklené drátosklem rozměry – 10 500  x v 1 750

- 1x sklad spotřeba – nezateplené plechové dveře do haly rozměry – š 1 750 x v 2 500

- 1x Tikran vrata rozměry – 5 000 x 5 500 – velká plechová křídlová vrata

- 2x Tikran okna čelo haly - rozměry – š 1 450 X 1 450

- 6x Tikran boční světlíky(z poloviny zazděné vrata) - rozměry – š 450cm x v 205cm – zasklené polykarbonátem 8mm

- 1x dveře sklad tech zabezpečení – nezateplené plechové dveře do haly rozměry – š 1 750 x v 2 500

- 1x dveře výměník – nezateplené plechové dveře do haly rozměry – š 1 750 X 2 500

- 1x lakovna – nezateplené plechové dveře do lakovny rozměry – 900 X 2 000

- 1x dveře velká hala 051 – nezateplené plechové dveře do lakovny rozměry – 900 X 2 000