# příloha č. 5 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2 – FVE včetně bateriového úložiště

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na fotovoltaické panely |  |  |
| Celkový instalovaný výkon FV panelů | Min. 59,53 kWp, Max. 59,76 kWp | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon jednoho FV panelu | Min. 405 W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet FV panelů | Min. 134 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Účinnost panelů (při STC CELL temo. 25°Cm Am15, 100w/m2 | Min. 20,6 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Garantovaná účinnost panelu po 25 letech | Min. 85 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. systémové napětí | 1 000 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Propojovací krabice (rozvaděč) - krytí | min. IP67 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky na střídače |  |  |
| Splnění normy EN 50438:2013 a soulad s EU2016/631 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| EURO účinnost střídače | Min. 97 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nominální výstupní napětí | 400 V | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky na bateriové úložiště |  |  |
| Využitelná kapacita | Min. 25 kWh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Povolená vlhkost prostředí | 5-95 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – střídačů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – střídačů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – bateriového úložiště | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – bateriového úložiště | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| FV panely | 0000 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| Střídače | 0000 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| Bateriové úložiště | 1 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0000 Kč bez DPH |
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH |  |  | 0000 Kč vč. DPH |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis