# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – část 1 – Dodávka a montáž kompresoru

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | JEPA Plastics – výměna kompresorů a chladících jednotek |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – dodávka a montáž kompresoru včetně demontáže stávajících kompresorů a jejich ekologické likvidace (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Kompresor – 1 ks:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Měrná spotřeba kompresoru při max. otáčkách a 7 bar | Max. 0,1 kWh/m3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jmenovitý výkon elektromotoru | 70 – 80 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Třída účinnosti elektromotoru | Min. IE4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Typ kompresoru | Šroubový se vstřikem oleje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče | Ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaná výkonnost (FAD) při min. výkonu a provozním tlaku 7 bar | Max. 200 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaná výkonnost (FAD) při max. výkonu a provozním tlaku 7 bar: | Min. 950 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavitelný tlakový rozsah | 4 – 12,5 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Motor s permanentním magnetem chlazený olejem, vertikální konstrukce soustrojí, krytí IP 66 | Ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přímé strojní spojení hřídelí elektromotoru a šroubového bloku (bez převodovky, bez řemenů) | Ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost nastavení více tlakových pásem (například: pracovní týden /víkend) | Ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dálkové sledování kompresoru přes WEB-SERVER, sledování provozních údajů, poruchy, spotřeba energie | Ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sušení vzduchu: samostatná kondenzační sušička, rosný bod: +3°C, kapacita min. 1000 m3/hod | Ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Filtry stlačeného vzduchu: | max. obsah zbytkového oleje 0,01 mg/m3, pevné částice: 0,01 μm, kapacita min.: 1000 m3/hod, | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Separace kondenzátu: | ekologická separace kondenzátu, kapacita min.: 1000 m3/hod | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektroinstalace | součástí je nové elektro připojení kompresoru o dostatečné kapacitě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Instalace a rozvody vzduchu | součástí je instalace kompresoru, sušičky a ostatního příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| demontáže stávajících kompresorů a jejich ekologické likvidace | Ano | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis