# příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

část 3 – AP (přístupové body)

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Digitalizace skladových areálů společnosti Ferona, a.s. |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – Přístupové body (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Specifikace bezdrátové sítě pro skladové procesy Ferona a.s.

Poptané zařízení dle specifikace níže bude sloužit k připojeních mobilních zařízení do informačního systému Ferony. Budou je využívat primárně skladníci s mobilními terminály ve všech skladech Ferony, ale i administrativa v kancelářích. Jelikož se jedná o velmi náročné prostředí (práce se železem, prach, různé teploty) musí i toto zařízení splňovat odolností požadavky.

Počet požadovaných přístupových bodů a jejich distribuce do provozoven jsou uvedeny v příloze č. 5.3 této zadávací dokumentace.

Požadavky na AP (Přístupové body):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Podporovaná rádia | Minimálně 5GHZ 2x2:2, 2.4 GHZ 2x2:2 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Fyzická rádia | Požadujeme minimálně 2x s výběrem mezi 2.4GHZ a 5GHZ | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Konektivita | Gigabit ethernet s PoE funkcionalitou | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Varianta provedení | Externí i interní antény | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Napájení | IEEE 802.3af PoE Power | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odolnost | Kovové provedení do skladu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bezpečnost | Podpora WPA2 a WPA3 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Operační teplota | 0 až 50 °C pro kancelářské AP, -20 až 50 °C pro skladové AP AP budou umístěny v netemperovaných halách, kde může teplota klesat k bodu mrazu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet SSID | Minimálně 8 na rádio, 500+ uživatelů na jedno rádio | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| IoT Radio | BLE Radio Bluetooth 802.15.4 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Další vlastnosti AP | Podpora roamingu, podpora Wifi 6 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vzdálená správa | Nutná kompatibilita s virtuálním kontrolérem VX9000 Využití stávajícího kontroléru | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servisní kontrakt | Požadavek garance uzavření smlouvy na servisní službu na minimálně na 3 roky, s garancí opravy do 3 dnů Zařízení bude vystaveno velmi náročným podmínkám, proto potřebuje kontrakt, který nám zajistí, že zařízení v případ poruchy bude včas a kvalitně opraveno, nebude potřeba kupovat do zásoby větší množství jednotek. Servisní smlouva není součástí této veřejné zakázky a bude uzavřena s vybraným dodavatelem po ukončení výběrového řízení. | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník čestně prohlašuje, že údaje vyplněné v tabulce jsou pravdivé, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis