# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – Část 2 – regulace systému vytápění

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – dodávka a instalace regulace tepelného výkonu stávajících plynových zářičů ve výrobní hale. Stávající plynové zářiče zadavatele jsou zn. Kotrbatý v počtu 14 ks. Rozmístění v hale viz příloha (příloha č. 4 zadávací dokumentace).  Dodávka bude obsahovat ovladač ke každému zářiči plus teplotní čidla umístěna ve výrobní hale v počtu až 8 ks. Ovladače a čidla budou v rámci bezdrátové sítě řízeny řídící programovatelnou jednotkou.

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Regulace topení

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Teplotní čidlo až 8 ks | Hystereze max. 0,5 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | Bezdrátové s akumulátorem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovladač zářiče 14 ks | Nutné připojení ke stávajícímu typu plynového sálavého zářiče zn.Kotrbatý (viz příloha výkresová dokumentace). | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící jednotka | Vytváří vlastní bezdrátovou datovou síť. Zobrazení zařízení v regulační síti ,jejich stavů, teploty aktuální a nastavené. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící jednotka | Musí umožnit vytvoření minimálně šest regulačních zón ve výrobní hale s názvy. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Program | Musí umožnit přidání a editace týdenního programu, a minimálně 10 týdenních teplotních režimů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Program | Musí umožnit nastavení a editace schématu vytápění pro dny v týdnu a přesný čas změny na minutu, možnost vytvoření min. 10 programů pro daný den | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení řídící jednotky přes ethernet do sítě firmy | Zasílání e-mailů pro případy nefunkčního zařízení. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis