## Report dat z EP
[6 empty] | Vybrat ze seznamu | Vybrat ze seznamu |  | Vybrat ze seznamu
| Příloha č. 5 Úspory energie – výzva I |  |  |  |  | Malý podnik | Středočeský kraj |  | Technologie
| Report dat z energetického posudku |  |  |  |  | Střední podnik | Jihočeský kraj |  | Budova - TZB
[6 empty] | Velký podnik | Plzeňský kraj |  | Budova - ostatní
Žlutá pole vyplňuje energetický specialista/šedá pole jsou zamknutá |  |  |  |  | Aktualizace dne 16.3.2023 | Vybrat ze seznamu | Karlovarský kraj | Vzduch/Voda
Základní údaje | [5 empty] | ne | Ústecký kraj | Země/Voda
Název subjektu |  | KONSTRUKTPOL s.r.o. |  |  |  | ano | Liberecký kraj | Voda/Voda
Velikost podniku |  | Střední podnik |  |  |  | 0.35 | Královéhradecký kraj | Vybrat ze seznamu
Kraj realizace |  | Plzeňský kraj |  |  |  | 0.45 | Pardubický kraj
Okres realizace |  | Domažlice |  |  |  | 0.55 | Kraj Vysočina
Obec realizace |  | Blížejov |  |  |  | 0.65 | Jihomoravský kraj
Míra podpory* |  | 0.55 |  |  |  | Vybrat ze seznamu | Olomoucký kraj
Cash Flow Kč |  | 229187.5811 |  |  |  |  | Zlínský kraj
Celkové výdaje |  | 23201270 |  |  |  |  | Moravskoslezský kraj
Celkové způsobilé výdaje |  | 16698380
Poskytnutá dotace |  | 9184109
Úspora energie GJ |  | 1135.5191
Úspora energie MWh |  | 315.422
Měrné investiční náklady na 1 MWh |  | 73556.2894
Měrné způsobilé výdaje na 1 MWh ** |  | 52939.812
*dle Výzvy tab. 9.1 Míra podpory – rozpad zdrojů financování
** V případě zčervenání buněk zkontrolujte plnění specifických podmínek
Údaje z energetického posudku
Evidenční číslo ENEX | 502481.0
Zpracovatel | Ing. Lucia Balogová
Datum zpracování EP | 2023-05-15
postup podle 1,2 ER | ne
Historie spotřeby energie*
|  | fakturovaná spotřeba |  | výchozí stav**
|  | GJ | MWh*** | GJ | MWh***
Nákup el. Energie |  | 3136.4892 | 871.247 | 1951.47 | 542.075
Nákup tepla (SZT) |  | 0 |  | 0
zemní plyn |  | 0 |  | 0
hnědé uhlí |  | 0 |  | 0
černé uhlí |  | 0 |  | 0
koks |  | 0 |  | 0
Propan-butan/LPG |  | 0 |  | 0
Topný olej |  | 0 |  | 0
Nafta |  | 0 |  | 0
Dřevěné peletky |  | 0 |  | 0
Kusové dřevo, dřevní štěpka |  | 0 |  | 0
Celkem |  | 3136.4892 | 871.247 | 1951.47 | 542.075
*energetický specialista vyplní v případě, že existuje historická spotřeba energie doložitelná fakturací
** v případě, že energetický specialista provede výpočet na výchozí stav, musí být
v energetickém posudku proveden podrobný výpočet a dostatečně popsán důvod,
proč nebyly použity fakturované spotřeby, dále níže uvede str. EP kde se výpočet nachází
*** hodnota uvedená ve výhřevnosti
Výpočet výchozího stavu a zdůvodnění je uvedeno v energetickém posudku na str. |  |  |  |  | 9
Výpočet celkové dodané energie ref. budovy dle vyhlášky č. 264/2020 *
|  | ER |  | 1,2 ER
|  | GJ | MWh | GJ | MWh
Vytápění |  |  |  | 0 | 0
Chlazení |  |  |  | 0 | 0
Příprava teplé vody |  |  |  | 0 | 0
Úprava vlhkosti vzduchu |  |  |  | 0 | 0
Nucené větrání |  |  |  | 0 | 0
Osvětlení vnitřního prostoru budovy |  |  |  | 0 | 0
Pomocné energie (čerpadla, regulace…) |  |  |  | 0 | 0
Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0
* vyplňuje se pouze tehdy, pokud energetický specialista postupuje podle specifické podmínky
Výzvy k), v případě více budov je potřeba sečít dodané energie
Realizovaná opatření
Opatření |  | Investice Kč | Alternativní investice Kč | Způsobilé výdaje Kč | Úspora energie MWh
Zateplení obv. pláště | ne |  |  | 0
Výměna otvorových výplní | ne |  |  | 0
Vytápění | ne |  |  | 0
Chlazení | ne |  |  | 0
Větrání | ne |  |  | 0
Vlhčení/odvlhčování | ne |  |  | 0
Ohřev teplé vody | ne |  |  | 0
Osvětlení | ne |  |  | 0
Technologie - výrobní | ano | 22991270 | 6502890 | 16488380 | 315.422
Technologie - nevýrobní | ne |  |  | 0
Měření a regulace | ne |  |  | 0
Výroba energie z OZE* | ne | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace KVET | ne | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulace vyrobené EE* | ne |  | 0 | 0
Vegetační střechy a fasády | ne |  |  | 0
Ostatní investiční náklady | ne |  |  | 0
Položky DE MINIMIS | ano | 210000 | 0 | 210000
CELKEM |  | 23201270 | 6502890 | 16698380 | 315.422
*vyplní se pokud je v kombinaci s jakýmkoliv dalším výše uvedeným opatřením
Instalace OZE |  | Investice Kč | Alternativní investice Kč | Způsobilé výdaje Kč | Úspora energie MWh*
CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0
Solární kolektory | ne |  |  | 0
Celkový instalovaný výkon kW
plocha kolektorů m2
FVE + akumulace energie | ne |  | 0 | 0 | 0
Instalovaný výkon kWp |  |  | Kapacita baterie |  | kWh
Výroba elektřiny MWh |  |  | Poměr baterie a výkonu FVE | #DIV/0!
Výroba elektřiny MWh netto
Využitá energie v rámci projektu (úspora) MWh
Přetoky elektřiny MWh
Podíl využití energie | #DIV/0!
Podíl využité energie na celkové úspoře projektu | 0%
Převažující způsob využití FVE | Budova - TZB |  | Vybrat ze seznamu
Tepeplné čerpadlo ** | ne |  |  | 0 | 0
Systém | Vzduch/Voda |  | Vybrat ze seznamu |  | Vybrat ze seznamu
Instalovaný výkon kW***
Spotřeba energie pro vytápění a přípravu TV pokrytou TČ MWh
Spotřeba energie pro TČ MWh
Spotřeba energie pro bivalentní zdroj MWh
Využitelná energie okolního prostředí
*úspora energie - energie z OZE využitá v areálu firmy (v rámci projektu)
**V případě instalace více tepelných čerpadel se uvedou hodnoty agregovaně pro každou danou technologii tepelného čerpadla
*** výkon se udává při teplotní charakteristice - A2/W35 v případě systému Vzduch/Voda, B0/W35 v případě systému Země/Voda, W10/W35 v případě systému Voda/Voda,
Instalace KVET |  | Investice Kč | Alternativní investice Kč | Způsobilé výdaje Kč | Úspora primární energie MWh*
KVET | ne |  |  | 0
Instalovaný výkon elektrický kW
Instalovaný výkon tepelný kW
Užitečné teplo MWh
Výroba elektřiny brutto MWh
Spotřeba paliva MWh
Napěťová hladina připojení kV
Dodávka do sítě MWh
Spotřeba na místě MWh
*úspora primární energie podle vyhlášky č. 37/2016 Sb. Harmonizované referenční účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla převzaty z Nařízení Komise 2015/2402.
Bilance spotřeby energie
|  | Stávající stav MWh | Navrhovaný stav MWh | Úspora energie MWh | Úspora energie %
Ztráty ve zdroji a rozvodech |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Potřeba na vytápění* |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Chlazení |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Větrání |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Úprava vlhkosti |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Příprava TV |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Osvětlení |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Technologie |  | 542.075 | 226.653 | 315.422 | 58.19%
Ostatní |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Výroba energie z FVE** |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Výroba energie z TČ** |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Výroba energie ze solárních Kolektorů** |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Celkem |  | 542.075 | 226.653 | 315.422 | 58.19%
* Například v případě technologie TČ se do tohoto pole vyplňuje celková dodaná energie TČ (energie okolního prostředí+spotřeba energie na provoz kompresoru mimo ztráty TČ ve zdroji a rozvodech)
** Výroba energie z OZE pro vlastní spotřebu se započítává do úspory energie v konečné spotřebě. Dodávka energie z OZE do distribuce elektřiny nebo tepla je možné započítat do úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.
Bilance spotřeby energie dle jednotlivých energonositelů
Energonositel |  | Stávající stav MWh | Navrhovaný stav MWh | Úspora energie MWh | Úspora energie %
Zemní plyn |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Hnědé uhlí |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Černé uhlí |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Koks |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Hnědouhelné brikety |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Propan-butan/LPG |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Topný olej |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Elektřina |  | 542.075 | 226.653 | 315.422 | 58.19%
Dřevené peletky |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Kusové dřevo, dřevní štěpka |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Elektřina dodávka mimo budovu |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Teplo - dodávka mimo budovu |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Účinná SZTE s > 80% podílem OZE |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Účinná SZTE s < 80% podílem OZE |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní SZTE |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní neuvedené energonositele |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Odpadní teplo z technologie |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Celkem |  | 542.075 | 226.653 | 315.422 | 58.19%