# příloha č. 5.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky pro osvětlení

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory penzionu Dalešice |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky pro předmět plnění - osvětlení (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Požadavky zadavatele na osvětlení:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Požadovaný počet | Účastníkem nabídnuté technické parametry – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace č. 01 | Technické zářivkové světlo pro 1x LED zářivkovou trubici, plast, bílá, patice G13,max příkon zdroje -18 W, délka do 1,3 m, IP 65, 230 V | 45 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Specifikace č. 02 | Stropní svítidlo, kulaté, integrovaný modul LED, plast, bílá, max příkon zdroje 20 W, průměr do 0,4 m, IP 20, 230 V | 63 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Specifikace č. 03 | Nouzové svítidlo, integrovaný modul LED, plast, bílá, max příkon zdroje 3,2 W, délka do 0,4 m, IP 65, 230 V | 21 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Specifikace č. 04 | Venkovní nástěnné svítidlo, patice GU 10, plast, stříbrná, max příkon zdroje 10 W, délka do 0,4 m, IP 44, 230 V | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce svítidel 01 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení svítidel 01 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce svítidel 02 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení svítidel 02 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce svítidel 03 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení svítidel 03 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce svítidel 04 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení svítidel 04 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis