## List1
Cenová nabídka na tepelná čerpadla ( vzduch-vzduch)
Plaček Pet Products s.r.o.
Komponent | Množství | Jednotková cena bez DPH | Celková částka bez DPH
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, topení 7/20° C, od 38 kW do 40kW, chlazení 37/25° C od 35kW do 40 kW,rotační kompresor, WiFi modul, vnitřní a venkovní jednotka, vč. náplně R410A, COP 4,34 (při 7° C/20° C) | 17
Systémove řízení pro vzdálenou správu tepelných čerpadel, ovládání přes webové rozhraní dodavatele | 17
Filtrační panely pro vnitřní jednotku TČ | 17
Vyhřívací odporový drát pro odvod kondenátu z venkovní jednotky | 17
Podpěra pevná pro vnitřní jednotku TČ | 17
Elektrický dohřev 14 kW pro vnitřní jednotku TČ | 17
Podkladové bloky gumové, pro tepelné čerpadlo, vč. Prodloužení, délka 1000mm, nosnost 500kg | 17
Dopravné a balné | 1
Uvedení do provozu tepelného čerpadla | 17
Paušál na servnisní práce pro uvedení do provozu | 1
Montážní práce, sestavení technologie, elektro, doprava, zprovoznění, náplně, certifikace, povolení, zkoušky, revize | 17
CELKOVÁ SUMA, SOUČET
CELKOVÁ SUMA, SOUČET, BEZ DPH