# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining s.r.o. – dodávka a instalace FVE |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka a instalace FVE na střešním plášti budovy o celkovém instalovaném výkonu 49,5 kWp s 5% tolerancí bez přetoků do distribuční sítě ČEZ (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky.

FVE:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Celkový instalovaný výkon FVE - 49,5 kWp s 5% tolerancí | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| FVE bez přetoků do distribuční sítě | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Flexibilní fotovoltaický panel: |  |
| Flexibilní fotovoltaický panel 520Wp, J-Box IP67, počet buněk 144 ks, monokrystal, Vmp4, 3V, Imp 12,94 A, Voc 48, 4V, Isc 13,56 A, účinnost 19,34 %, maximální napětí 1500 V, třída A – 96 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 12 let záruka na panel | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 25 let záruka na výkon 84,8 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Síťový střídač: |  |
| Síťový střídač pro FVE 50kW, Wifi – 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 20 let záruka na střídač | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce fotovoltaického panelu | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení fotovoltaického panelu | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce síťového střídače | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení síťového střídače | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník ve své nabídce doloží Technické listy (popř. adekvátní doklady) fotovoltaických panelů a síťových střídačů.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis