## Rekapitulace
OZ Stavby s.r.o. - rekapitulace objektů stavby
1 | KOTELNA
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | Nízkotlaká kotelna 500 KW | 0
2 | Odborná likvidace kotlů
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | Odborná likvidace kotlů | 0
3 | TUV
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | TUV | 0
4 | Technická dokumentace kotelny
Položka č. | Název položky | Celkem
| Provozní řád kotelny | 0
| Revize kotelny | 0
1 | Dokumentace kotelny - stávající stav | 0
Náklady celkem bez DPH (kritérium hodnocení) |  | 0
| DPH 21% | 0
| Cena celkem s DPH | 0
Vypracoval dne: 17.09.2024 Jan Žák
Účastník vyplní žlutá pole v listech "1. Kotelna" a "3. TUV". Na tomto listu vyplní pouze žlutě vyznačná místa, celková nabídková cena se dopočítá automaticky.

## 1. Kotelna
KOTELNA
Položka č. | Název položky | Množství | Jedn. cena | Celkem cena
1 | Kotel 500 KW | 1 | 0 | 0
2 | Posuvný inteligentní třízónový rošt | 1 | 0 | 0
3 | Šnekové dávkování paliva do spalovací komory | 1 | 0 | 0
4 | Automatické odstranění popele z kotle | 1 | 0 | 0
5 | Pojistný ventil | 1 | 0 | 0
6 | Redlerový dopravník paliva min. 11 m | 1 | 0 | 0
7 | Bezpečnostní hydraulická klapka pro redler | 1 | 0 | 0
8 | Spalinové cesty pro propojení kotle, cyklonu a spalinového ventilátoru | 1 | 0 | 0
9 | Cyklonový odlučovač TZL | 1 | 0 | 0
10 | Rozvaděč a řízení kotle a skládky | 1 | 0 | 0
11 | Kompresor pro čištění výměníku | 1 | 0 | 0
12 | Montáž kotelny | 1 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% | 0
|  |  | Cena celkem s DPH | 0

## 3. TUV
TUV
Položka č. | Název položky | Množství | MJ | Jedn. cena | Celkem cena
1 - Montáže |  |  |  |  | 0
1 | Montáž rozvodů v železe DN 65 | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Montáž oběhového čerpadla | 1 | ks | 0 | 0
3 | Montáž 3-cestného ventilu | 1 | ks | 0 | 0
4 | Montáž přírubových spojů | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Natěračské práce | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Izolování | 1 | kpl | 0 | 0
2 - Materiál |  |  |  |  | 0
1 | Akumulační nádrž 5000 l | 1 | ks | 0 | 0
2 | Klapka uzav.bezpř. DN 65 s pákou závit. Oka | 2 | ks | 0 | 0
3 | Ventil přírubový směšovací 3-cestný DN65 | 1 | ks | 0 | 0
4 | Servopohon proporcionální, 24 Volt, 15 Nm, 60 | 1 | ks | 0 | 0
5 | Čerpadlo oběhové 65-40 F, N 230 V, PN6 | 1 | ks | 0 | 0
6 | Příruba krková přivařovací DN 65, PN 16, šrouby, matice, podložka | 9 | kpl | 0 | 0
7 | Vodoinstalační materiál - trubka, izolace, tvarovky aj. | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Nátěr - barva aj. | 1 | ks | 0 | 0
Doprava |  |  |  |  | 0
1 | Doprava materiálu a osob | 1 | % | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 21% | 0
|  |  |  | Cena celkem s DPH | 0