## Rekapitulace
OZ Stavby s.r.o. - rekapitulace objektů stavby
4 | Fotovoltaika
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | FVE | 0
5 | Elektroinstalace
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | VN Rozvaděč | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
| DPH 21% | 0
| Cena celkem s DPH | 0
Účastník vyplní žlutá pole v listu "4. Fotovoltaika a 5. VN Rozvaděč". Na tomto listu vyplní pouze žlutě vyznačné pole, celková nabídková cena se dopočítá automaticky.

## 4. Fotovoltaika
Fotovoltaika
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
| 741 | Elektroinstalace - FVE |  |  |  | 0
| 741.1 | Kabelové vedení |  |  |  | 0
1 | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 60 | 0 | 0
2 | 345754910R1 | Kabelový žlab 50/50 vč. příslušenství | m | 60 | 0 | 0
3 | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | kus | 30 | 0 | 0
4 | 345755100R1 | Víko žlabu V50 | kus | 30 | 0 | 0
5 | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 120 | 0 | 0
6 | 345754910R2 | Kabelový žlab drátěný 100/50 vč. příslušenství | kus | 60 | 0 | 0
7 | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | kus | 60 | 0 | 0
8 | 345755100R2 | Víko žlabu V100 | kus | 60 | 0 | 0
9 | 741120103 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) | m | 50 | 0 | 0
10 | 34141030 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) CYA 1x25mm2 | m | 50 | 0 | 0
11 | 741120101 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) | m | 200 | 0 | 0
12 | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) CYA 1x16mm2 | m | 200 | 0 | 0
13 | 741120124 | Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm | m | 1000 | 0 | 0
14 | 341M1 | Solární kabel s PU izolací 6 mm2 | m | 1000 | 0 | 0
15 | 741122233 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 120 | 0 | 0
16 | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 120 | 0 | 0
17 | 741122234 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 10 | 0 | 0
18 | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 10 | 0 | 0
19 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 50 | 0 | 0
20 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 | 0 | 0
21 | 741761073 | Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu | m | 200 | 0 | 0
22 | 35671245 | kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485 | m | 200 | 0 | 0
23 | 741.2 | Konstrukce, panely FVE |  |  |  | 0
24 | 749212222 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení ve stěnovém prúchodu tl. Přes | m2 | 0 | 0 | 0
25 | 741711011 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše | kus | 110 | 0 | 0
26 | 194R | Hliníková konstrukce + šroubové úchyty pro FV panely, včetně příslušenství | kus | 110 | 0 | 0
27 | 741721211 | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na rovnou střechu výkonu přes 300 Wp | kus | 110 | 0 | 0
28 | 358R | FV panel 450 Wp | kus | 110 | 0 | 0
29 | 741721211 | Montáž výkonových optimizérů pod fotovoltaický panel | kus | 110 | 0 | 0
30 | 359R | Výkonový optimizér | kus | 110 | 0 | 0
31 | 359R | Řídíci jednotka výkonových optimizérů | kus | 1 | 0 | 0
32 | 741.3 | Technologie FVE |  |  |  | 0
33 | 741730018 | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 20000 do 30000 W | kus | 2 | 0 | 0
34 | 345R | Střídač 25kW/AC , včetně intgrovaného monitoringu | kus | 2 | 0 | 0
35 | 741730035 | Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 20000 do 30000 W | kus | 0 | 0 | 0
36 | 346R | Střídač 20kW/AC , včetně intgrovaného monitoringu | kus | 0 | 0 | 0
37 | 741761002 | Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů přes 1 do 6 střídačů | kus | 1 | 0 | 0
38 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 3 | 0 | 0
39 | 742996100 | Oživení rozváděče se složitou výstrojí | kus | 3 | 0 | 0
40 | 345R1 | Rozvaděč RFVE 1, 2, 3 | kus | 1 | 0 | 0
41 | 345R2 | Doplnění stávajícího rozvaděče R.. | kus | 1 | 0 | 0
42 | 345R3 | Elektroměrový rozváděč (EON) - doplnění dle PPP | kus | 0 | 0 | 0
43 | 742996100 | Oživení bezpečnostního odpojení FVE | kus | 1 | 0 | 0
44 | 345R1 | Tlačítko bezpečnostní odpojení FVE | kus | 1 | 0 | 0
45 | 741.4 | Ostatní |  |  |  | 0
46 |  | UPS 3f 1,5kW záloha 2 hodiny (Zálohování oběhových čerpadel teplovodního kotle) Případné další specifikace dodavatel kotle. | kus | 1 | 0 | 0
47 | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 2 milionu Kč | kus | 1 | 0 | 0
48 | 740-PM | Podíl přidružným materiálů | kpl | 20534 | 0 | 0
49 | 740-PP | Podíl přidružných výkonů | kpl | 20534 | 0 | 0
50 | OST7 | Přidružené práce elektrikářské a montérské | h | 36 | 0 | 0
51 | 100 | Doprava technologie, vedení zakázky | kpl | 1 | 0 | 0
52 | OST1 | Realizační projektová dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
53 | OST2 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
54 | OST3 | Výchozí revize | kpl | 1 | 0 | 0
55 | OST4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
56 | OST8 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
57 | OST9 | Prostup střechou | kus | 4 | 0 | 0
58 | OST10 | Úprava/doplnění hromosvodu | kpl | 1 | 0 | 0
59 | OST11 | Úprava PD hromosvodu | kpl | 1 | 0 | 0
60 | OST12 | Značky, výstrahy a polepy | kpl | 1 | 0 | 0
61 | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 6.26 | 0 | 0
62 |  | Konektory, příchytky a ostatní mont. Materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
[5 empty] | DPH 21% | 0
[5 empty] | Cena celkem s DPH | 0

## 5. VN Rozvaděč
Fotovoltaika
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
| 751 | VN Rozvaděč |  |  |  | 0
| 751.1 | VN Rozvaděč, konstrukce |  |  |  | 0
1. |  | VN rozvaděč 25KV, 630A, 20KA, ovládací páky uzemňovače a odpínače, pomocný materiál nutný pro sestavení a uvedení rozvaděče do provozu | ks | 1 | 0 | 0
2. |  | Montážní rám pod rozvaděč - 1 pole | ks | 5 | 0 | 0
3. |  | Koncovka pro střždní VN kabely 22KV 95-240 mm | sada | 3 | 0 | 0
4. |  | Oko s trhacím šroubem 95-240 mm | ks | 9 | 0 | 0
5. |  | Pojistka VN - pojistková vložka | ks | 6 | 0 | 0
6. |  | Sada svodičů přepětí 10kA | kpl | 1 | 0 | 0
7. |  | Uzemnění | kpl | 1 | 0 | 0
8. |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9. |  | Rozvaděč měření | ks | 1 | 0 | 0
10. |  | Ostatní montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
13. | 751.2 | Montáž, revize zaškolení |  |  |  | 0
14. |  | Montáž rozvaděčů VN bez zapojení vodičů 25kV | ks | 1 | 0 | 0
15. |  | Montáž rámu pod rozvaděč | ks | 5 | 0 | 0
16. |  | Montáž VN koncovky | ks | 9 | 0 | 0
17. |  | Montáž pojistky VN | ks | 6 | 0 | 0
18. |  | VN zkoušky kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
19. |  | Revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
20. |  | Montáž uzemnění | kpl | 1 | 0 | 0
21. |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
22. |  | Režije na zakázce | kpl | 1 | 0 | 0
23. |  | Dokumentace skut.provedení | kpl | 1 | 0 | 0
24. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
25. |  | Uvedení zařízení do trvalého provozu | kpl | 1 | 0
26. |  | Montáž rozvaděče měření | ks | 1 | 0 | 0
27. |  | Ostatní nespecifikované pracovní výkony | kpl. | 1 | 0 | 0
28. | 741.4 | Ostatní |  |  |  | 0
29. |  | Doprava materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
[5 empty] | DPH 21% | 0
[5 empty] | Cena celkem s DPH | 0