## Rekapitulace
OZ Stavby s.r.o. - rekapitulace objektů stavby
1 | KOTELNA
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | Nízkotlaká kotelna 500 KW | 5944583.9984
2 | Odborná likvidace kotlů
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | Odborná likvidace kotlů | 1223000
3 | TUV
Položka č. | Název položky | Celkem
1 | TUV | 660416
4 | Technická dokumentace kotelny
Položka č. | Název položky | Celkem
| Provozní řád kotelny | 30000
| Revize kotelny | 10000
1 | Dokumentace kotelny - stávající stav | 15000
Náklady celkem bez DPH (kritérium hodnocení) |  | 7882999.9984
| DPH 21% | 1655429.9997
| Cena celkem s DPH | 9538429.998
Vypracoval dne: 17.09.2024 Jan Žák
Účastník vyplní žlutá pole v listech "1. Kotelna" a "3. TUV". Na tomto listu vyplní pouze žlutě vyznačná místa, celková nabídková cena se dopočítá automaticky.

## 1. Kotelna
KOTELNA
Položka č. | Název položky | Množství | Jedn. cena | Celkem cena
1 | Kotel 500 KW | 1 | 2541809.0779 | 2541809.0779
2 | Posuvný inteligentní třízónový rošt | 1 | 520140.9045 | 520140.9045
3 | Šnekové dávkování paliva do spalovací komory | 1 | 348417 | 348417
4 | Automatické odstranění popele z kotle | 1 | 218828.996 | 218828.996
5 | Pojistný ventil | 1 | 11905.4 | 11905.4
6 | Redlerový dopravník paliva min. 11 m | 1 | 918392.54 | 918392.54
7 | Bezpečnostní hydraulická klapka pro redler | 1 | 22218.3 | 22218.3
8 | Spalinové cesty pro propojení kotle, cyklonu a spalinového ventilátoru | 1 | 98102 | 98102
9 | Cyklonový odlučovač TZL | 1 | 74480.53 | 74480.53
10 | Rozvaděč a řízení kotle a skládky | 1 | 653249 | 653249
11 | Kompresor pro čištění výměníku | 1 | 37040.25 | 37040.25
12 | Montáž kotelny | 1 | 500000 | 500000
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 5944583.9984
|  |  | DPH 21% | 1248362.6397
|  |  | Cena celkem s DPH | 7192946.638
3

## 3. TUV
TUV
Položka č. | Název položky | Množství | MJ | Jedn. cena | Celkem cena
1 - Montáže |  |  |  |  | 84600
1 | Montáž rozvodů v železe DN 65 | 1 | kpl | 53700 | 53700
2 | Montáž oběhového čerpadla | 1 | ks | 7700 | 7700
3 | Montáž 3-cestného ventilu | 1 | ks | 6300 | 6300
4 | Montáž přírubových spojů | 1 | kpl | 7300 | 7300
5 | Natěračské práce | 1 | kpl | 3400 | 3400
6 | Izolování | 1 | kpl | 6200 | 6200
2 - Materiál |  |  |  |  | 570016
1 | Akumulační nádrž 5000 l | 1 | ks | 475000 | 475000
2 | Klapka uzav.bezpř. DN 65 s pákou závit. Oka | 2 | ks | 1505 | 3010
3 | Ventil přírubový směšovací 3-cestný DN65 | 1 | ks | 7807.5 | 7807.5
4 | Servopohon proporcionální, 24 Volt, 15 Nm, 60 | 1 | ks | 9769.3 | 9769.3
5 | Čerpadlo oběhové 65-40 F, N 230 V, PN6 | 1 | ks | 42989 | 42989
6 | Příruba krková přivařovací DN 65, PN 16, šrouby, matice, podložka | 9 | kpl | 867.8 | 7810.2
7 | Vodoinstalační materiál - trubka, izolace, tvarovky aj. | 1 | kpl | 21400 | 21400
8 | Nátěr - barva aj. | 1 | ks | 2230 | 2230
Doprava |  |  |  |  | 5800
1 | Doprava materiálu a osob | 1 | % | 5800 | 5800
5
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 660416
|  |  |  | DPH 21% | 138687.36
|  |  |  | Cena celkem s DPH | 799103.36