# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka lékárenského skladovacího robota |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – je dodávka a instalace nové logistické a skladové technologie – lékárenského skladovacího robota (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Lékárenský skladovací robot:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení | Maximální délka 3,8 m maximální výška 2,9 m, maximální šířka 1,62 m. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost naskladnění | minimální počet 400 balení/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost vyskladnění | minimální počet 300 balení/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čtení kódů 1D, 2D |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální zatížení podlahy na m2 | Maximální zatížení 360 kg/m2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Komunikační datové rozhraní pro napojení na lékárenský SW | Napojení pomocí komunikačního protokolu WWKS2.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozšíření kapacity | Musí mít možnost modulárního rozšíření robota (navýšení skladovací kapacity), zvýšení rychlostí přidáním chapadla / nabírací hlavy / ramena / gripperu) za plného chodu lékárny, v případě nedostatečné kapacity do budoucna, bez nutnosti nákupu nového robota. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Záložní zdroj Software | Zajištění funkce SW minimálně 2 hod po výpadku napájení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Záložní zdroj Hardware | Zajištění funkce robota minimálně 30 min po výpadku napájení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální velikost skladovaného LP | 300 x 180 x 120 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost skladovaného LP | minimálně 1 200 g | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměrná skladovací kapacita | minimálně 7 000 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hlučnost zařízení | maximálně 50 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet výdejních míst | 2 - umístěné přímo za tárami | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Servisní místo | minimálně 1x ze zadní strany | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Uživatelské prostředí v ČJ | Obsluha robota + návody | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Skladování válcových balení a sklenic |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hlídání expirace | Zařízení musí umožňovat nastavení režimu výdeje dle preference uživatele a kontroluje expirace. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rychlost pohybu chapadla / nabírací hlavy / ramena / gripperu | minimálně 5 m/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost výměny chapadla, nabírací hlavy, ramena, gripperu a uvedení do provozu | Do 30 min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Bezdrátová komunikace chapadla / nabírací hlavy / ramena / gripperu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Certifikace týkající se kybernetické bezpečnosti vzhledem k dálkovému připojení k lékárenskému robotu a možnému zneužití. Nutnost předložit certifikaci nejpozději při instalaci robota. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Certifikát výrobce dané technologie, že dodavatel je výrobcem autorizován k návrhu, projektování, dodávce, montáži, servisu a dodávkám náhradních dílů nabízeného zařízení na území České republiky. Nutnost přeložit certifikací nejpozději při instalaci robota. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis