## rekapitulace
2024-06-11
výkaz výměr-oceněný
Akce :
Elektroinstalace+LPS
Cena bez DPH celkem |  | 1360430

## Rozpočet
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
RS
| Typizovaná plastová skříň v pilíří pro jističe š-400 v-1500 h-250 | Ks | 1 | 9920 | 9920 | 3480 | 3480 | 13400 | 13400
| Přístrojový rošt 3x12M | Ks | 1 | 4240 | 4240 | 1450 | 1450 | 5690 | 5690
| Hl.vypínač 63A/3 25kVA | Ks | 1 | 3680 | 3680 | 145 | 145 | 3825 | 3825
| Vypínací cívka 230V | Ks | 1 | 456 | 456 | 87 | 87 | 543 | 543
| Poj.odpojovač PV 10 poj.2A | Ks | 1 | 144 | 144 | 87 | 87 | 231 | 231
| Svodič přepětí T1+T2 25kA | Ks | 1 | 10400 | 10400 | 145 | 145 | 10545 | 10545
| Jistič 25A/3/B | Ks | 1 | 560 | 560 | 58 | 58 | 618 | 618
| Jistič 25A/3/C | Ks | 1 | 720 | 720 | 58 | 58 | 778 | 778
| Jistič 20A/3/B | Ks | 2 | 480 | 960 | 58 | 116 | 538 | 1076
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 2410 | 2410
| Celkem |  |  |  | 32040 |  | 7076 |  | 39116
RH
| Rozvodnice 90M IP65 na omítku | Ks | 1 | 6329.6 | 6329.6 | 2320 | 2320 | 8649.6 | 8649.6
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 | 640 | 640 | 145 | 145 | 785 | 785
| Svodič přepětí T1+T2 12,5kA | Ks | 1 | 5760 | 5760 | 87 | 87 | 5847 | 5847
| Elektroměr podružný 400V 40A na DIN | Ks | 1 | 5120 | 5120 | 145 | 145 | 5265 | 5265
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 | 152 | 152 | 29 | 29 | 181 | 181
| Jistič 20A/3/B | Ks | 3 | 480 | 1440 | 58 | 174 | 538 | 1614
| Motorový spouštěč 16A/3 | Ks | 1 | 1360 | 1360 | 145 | 145 | 1505 | 1505
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 3 | 1280 | 3840 | 58 | 174 | 1338 | 4014
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 8 | 1280 | 10240 | 58 | 464 | 1338 | 10704
| 20B-3N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 | 2560 | 2560 | 145 | 145 | 2705 | 2705
| Stykač 25A 4p | Ks | 3 | 784 | 2352 | 145 | 435 | 929 | 2787
| Soumrakový spínač+čidlo | Ks | 1 | 2880 | 2880 | 290 | 290 | 3170 | 3170
| Spínací hodiny denní analog | Ks | 1 | 1200 | 1200 | 145 | 145 | 1345 | 1345
| Chránič 25/4/0,03 | ks | 1 | 1440 | 1440 | 87 | 87 | 1527 | 1527
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 | 3520 | 3520 | 3480 | 3480 | 7000 | 7000
| Celkem |  |  |  | 48833.6 |  | 8265 |  | 57098.6
R1
| Rozvodnice 2x18M IP30 | Ks | 1 | 1472 | 1472 | 725 | 725 | 2197 | 2197
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 | 640 | 640 | 145 | 145 | 785 | 785
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 | 152 | 152 | 29 | 29 | 181 | 181
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 4 | 1280 | 5120 | 58 | 232 | 1338 | 5352
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 5 | 1280 | 6400 | 58 | 290 | 1338 | 6690
| Termostat DIN vč.ext.čidla | Ks | 1 | 3520 | 3520 | 290 | 290 | 3810 | 3810
| Relé 20A | Ks | 1 | 640 | 640 | 87 | 87 | 727 | 727
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 2730 | 2730
| Celkem |  |  |  | 19224 |  | 3248 |  | 22472
RK-kuch
| Rozvodnice 2x18M IP30 | Ks | 1 | 1472 | 1472 | 725 | 725 | 2197 | 2197
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 | 640 | 640 | 145 | 145 | 785 | 785
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 | 152 | 152 | 29 | 29 | 181 | 181
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 2 | 1280 | 2560 | 58 | 116 | 1338 | 2676
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 9 | 1280 | 11520 | 58 | 522 | 1338 | 12042
| Relé 20A | Ks | 1 | 640 | 640 | 87 | 87 | 727 | 727
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 2730 | 2730
| Celkem |  |  |  | 18264 |  | 3074 |  | 21338
RZ
| Rozvodnicová skříň 600x800 IP65 na omítku | Ks | 1 | 9044.8 | 9044.8 | 2320 | 2320 | 11364.8 | 11364.8
| Přístrojový rošt | Ks | 1 | 4409.6 | 4409.6 | 870 | 870 | 5279.6 | 5279.6
| Svodič přepětí T1+T2 12,5kA | Ks | 1 | 5760 | 5760 | 87 | 87 | 5847 | 5847
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 | 640 | 640 | 145 | 145 | 785 | 785
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 | 152 | 152 | 29 | 29 | 181 | 181
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 | 1280 | 1280 | 58 | 58 | 1338 | 1338
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 | 1280 | 1280 | 58 | 58 | 1338 | 1338
| Stykač 25A 4p | Ks | 3 | 784 | 2352 | 145 | 435 | 929 | 2787
| Pomocné relé 4p | Ks | 6 | 480 | 2880 | 87 | 522 | 567 | 3402
| Zaplavení MAVE 2 | Ks | 3 | 4640 | 13920 | 1450 | 4350 | 6090 | 18270
| Motorový spouštěč 16A/3 | Ks | 3 | 1360 | 4080 | 145 | 435 | 1505 | 4515
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 | 3520 | 3520 | 2320 | 2320 | 5840 | 5840
| Celkem |  |  |  | 49318.4 |  | 11629 |  | 60947.4
R-kurt
| Rozvodnice 3x12M IP65 | Ks | 1 | 3440 | 3440 | 725 | 725 | 4165 | 4165
| Svodič přepětí T1+T2 12,5kA | Ks | 1 | 5760 | 5760 | 87 | 87 | 5847 | 5847
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 | 640 | 640 | 145 | 145 | 785 | 785
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 | 152 | 152 | 29 | 29 | 181 | 181
| Jistič 10A/1/B | Ks | 6 | 152 | 912 | 29 | 174 | 181 | 1086
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 | 1280 | 1280 | 58 | 58 | 1338 | 1338
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 | 1280 | 1280 | 58 | 58 | 1338 | 1338
| Stykač 25A 4p | Ks | 2 | 784 | 1568 | 145 | 290 | 929 | 1858
| Deska CEMVIN 10mm 500x500 | Ks | 1 | 352 | 352 | 290 | 290 | 642 | 642
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 2730 | 2730
| Celkem |  |  |  | 16664 |  | 3306 |  | 19970
R-vrt-spojovací
| Typizovaná plastová skříň v pilíří pro jističe š-250 v-1500 h-250 | Ks | 1 | 8196.8 | 8196.8 | 3480 | 3480 | 11676.8 | 11676.8
| Přístrojový rošt | Ks | 1 | 2240 | 2240 | 1450 | 1450 | 3690 | 3690
| Svodič přepětí T2+T3 12,5kA | Ks | 1 | 5120 | 5120 | 87 | 87 | 5207 | 5207
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 2410 | 2410
| Celkem |  |  |  | 16516.8 |  | 6467 |  | 22983.8
Svítidla,stožáry (dle knihy svítidel)
A | Svítidlo LED 22W IP44 | ks | 3 | 1120 | 3360 | 348 | 1044 | 1468 | 4404
B | Svítidlo LED 18W IP44 | ks | 3 | 880 | 2640 | 348 | 1044 | 1228 | 3684
C | Svítidlo LED 18W IP44 se sensorem | ks | 3 | 1408 | 4224 | 348 | 1044 | 1756 | 5268
D | Svítidlo LED 12W IP44 se sensorem | ks | 4 | 1120 | 4480 | 348 | 1392 | 1468 | 5872
E | Svítidlo LED 12W pod linku | ks | 1 | 800 | 800 | 348 | 348 | 1148 | 1148
F | Svítidlo LED 45W IP65 d-1200 | ks | 2 | 1584 | 3168 | 348 | 696 | 1932 | 3864
H | Svítidlo LED 12W IP44 | ks | 4 | 784 | 3136 | 348 | 1392 | 1132 | 4528
I | Svítidlo LED -fasáda E27 IP54 | ks | 3 | 1584 | 4752 | 348 | 1044 | 1932 | 5796
N | Svítidlo LED 3W 1h IP42 | ks | 2 | 1040 | 2080 | 348 | 696 | 1388 | 2776
V1 | Svítidlo LED 190W IP65 reflektor | ks | 8 | 9584 | 76672 | 725 | 5800 | 10309 | 82472
S1 | Stožár JBUD8 ST+plastová manžeta 0,5m+svorkovnice IP65 | ks | 4 | 17120 | 68480 | 2320 | 9280 | 19440 | 77760
S1 | Výložník rovný pro 2 reflektory-nastavitelný | ks | 4 | 5520 | 22080 | 870 | 3480 | 6390 | 25560
V2 | Svítidlo LED 15W IP65 2770K | ks | 2 | 13920 | 27840 | 580 | 1160 | 14500 | 29000
S2 | Stožár K5-kuželový lakovaný černý+plastová manžeta 0,5m+svorkovnice IP65 | ks | 2 | 13280 | 26560 | 1450 | 2900 | 14730 | 29460
| Celkem |  |  |  | 250272 |  | 31320 |  | 281592
Instalace
přístroje-barva bílá
| Vypínač ř.1 | ks | 5 | 128 | 640 | 116 | 580 | 244 | 1220
| Vypínač ř.5 IP44 do krabice | ks | 1 | 248 | 248 | 116 | 116 | 364 | 364
| Vypínač ř.6 | ks | 2 | 136 | 272 | 116 | 232 | 252 | 504
| Vypínač ř.6 IP44 na povrch | ks | 4 | 136 | 544 | 116 | 464 | 252 | 1008
| Vypínač 400V 16A-sporák | ks | 1 | 880 | 880 | 174 | 174 | 1054 | 1054
| Vypínač 400V 25A-čerpadla | ks | 4 | 2080 | 8320 | 290 | 1160 | 2370 | 9480
| Termostat 10A např.Eberle RTR-E 6124-kuchyň | ks | 1 | 1152 | 1152 | 290 | 290 | 1442 | 1442
| Sondy PS2 20m kabel | ks | 6 | 1280 | 7680 | 290 | 1740 | 1570 | 9420
| Tlačítko se sklem TOTAL STOP | ks | 1 | 992 | 992 | 145 | 145 | 1137 | 1137
| Připojovací svorkovnice 5-polová | ks | 1 | 144 | 144 | 145 | 145 | 289 | 289
| Připojovací svorkovnice 3-polová | ks | 3 | 112 | 336 | 116 | 348 | 228 | 684
| Zásuvka 230V jednonásobná | ks | 20 | 152 | 3040 | 116 | 2320 | 268 | 5360
| Zásuvka 230V jednonásobná IP44 na povrch | ks | 11 | 144 | 1584 | 116 | 1276 | 260 | 2860
| Zásuvka 400V 32A 5-pol IP65 na povrch | ks | 1 | 288 | 288 | 145 | 145 | 433 | 433
| Zásuvková kombinace 400V 1x32A 5-pol,1x16A 5 pol,2x230V | ks | 1 | 7840 | 7840 | 580 | 580 | 8420 | 8420
| Detektor kouře autonomní 9V | ks | 2 | 320 | 640 | 145 | 290 | 465 | 930
| Krabice KO68 přístrojová | ks | 35 | 9.6 | 336 | 58 | 2030 | 67.6 | 2366
| Krabice KPR68 přístrojová | ks | 5 | 32 | 160 | 58 | 290 | 90 | 450
| Krabice KO97 rozvodná se svorkami | ks | 2 | 67.2 | 134.4 | 145 | 290 | 212.2 | 424.4
| Krabice KO125 | ks | 1 | 192 | 192 | 203 | 203 | 395 | 395
| Krabice KO125 se svorkou PAS (MET) | ks | 2 | 560 | 1120 | 348 | 696 | 908 | 1816
| Krabice IP44 | ks | 20 | 80 | 1600 | 110.2 | 2204 | 190.2 | 3804
| Krabice IP65 | ks | 10 | 192 | 1920 | 159.5 | 1595 | 351.5 | 3515
| Krabice KEZ-KO68 | ks | 1 | 624 | 624 | 174 | 174 | 798 | 798
| Krabicové svorky 2x2,5 | ks | 100 | 4.8 | 480 | 5.8 | 580 | 10.6 | 1060
| Krabicové svorky 3x2,5 | ks | 70 | 6.4 | 448 | 8.7 | 609 | 15.1 | 1057
| Krabicové svorky 5x2,5 | ks | 30 | 9.6 | 288 | 14.5 | 435 | 24.1 | 723
| Krabicové svorky 8x2,5 | ks | 20 | 14.4 | 288 | 29 | 580 | 43.4 | 868
| Kabelová spojka do 5x2,5 | ks | 2 | 416 | 832 | 290 | 580 | 706 | 1412
| Sádra | kg | 90 | 12.8 | 1152 | 14.5 | 1305 | 27.3 | 2457
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | kpl | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 2400
dodávky zařízení
| Přípojení zdroje pro pisoár-dodávka ZTI | ks | 1 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145
| Zapojení bojleru | ks | 2 | 0 | 0 | 145 | 290 | 145 | 290
| Stropní panel 600W | ks | 3 | 5920 | 17760 | 435 | 1305 | 6355 | 19065
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 220 | 19.2 | 4224 | 29 | 6380 | 48.2 | 10604
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 760 | 19.2 | 14592 | 29 | 22040 | 48.2 | 36632
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 665 | 30.4 | 20216 | 29 | 19285 | 59.4 | 39501
| CYKY-J 3x4 , pevně | m | 70 | 51.2 | 3584 | 29 | 2030 | 80.2 | 5614
| CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 92 | 32 | 2944 | 29 | 2668 | 61 | 5612
| CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 130 | 49.6 | 6448 | 29 | 3770 | 78.6 | 10218
| CYKY-J 7x2.5 , pevně | m | 160 | 80 | 12800 | 29 | 4640 | 109 | 17440
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | 134 | 78.4 | 10505.6 | 34.8 | 4663.2 | 113.2 | 15168.8
| CYKY-J 5x6 , pevně | m | 245 | 120 | 29400 | 43.5 | 10657.5 | 163.5 | 40057.5
| CYKY-B 4x16 , pevně | m | 8 | 224 | 1792 | 43.5 | 348 | 267.5 | 2140
| CYKY-J 5x10 , pevně | m | 75 | 195.2 | 14640 | 43.5 | 3262.5 | 238.7 | 17902.5
| CYKY-J 5x16 , pevně | m | 125 | 296 | 37000 | 43.5 | 5437.5 | 339.5 | 42437.5
| Prafladur 2x1,5 (STOP tlačítko) | m | 85 | 44.8 | 3808 | 29 | 2465 | 73.8 | 6273
| JYTY 2x1 | m | 60 | 16 | 960 | 23.2 | 1392 | 39.2 | 2352
| JYTY 4x1 | m | 40 | 25.6 | 1024 | 23.2 | 928 | 48.8 | 1952
| H07-J 5x2,5 -varná deska,čerpadla | m | 25 | 112 | 2800 | 23.2 | 580 | 135.2 | 3380
| H07-J 3x2,5 -bojler | m | 6 | 28.8 | 172.8 | 23.2 | 139.2 | 52 | 312
| Vodič CY4 zž | m | 20 | 16 | 320 | 14.5 | 290 | 30.5 | 610
| Vodič CY6 zž | m | 30 | 28.8 | 864 | 14.5 | 435 | 43.3 | 1299
| Vodič CYA16 zž | m | 25 | 88 | 2200 | 14.5 | 362.5 | 102.5 | 2562.5
Ochranné trubky+trasy
| Příchytka pro svazek kabelů OBO 2031/M15 | ks | 50 | 28.8 | 1440 | 43.5 | 2175 | 72.3 | 3615
| Trubka kopoflex 50 | m | 670 | 25.6 | 17152 | 58 | 38860 | 83.6 | 56012
| Trubka kopoflex 75 | m | 10 | 38.4 | 384 | 58 | 580 | 96.4 | 964
| Trubka Superflex pr.25 | m | 50 | 20.8 | 1040 | 72.5 | 3625 | 93.3 | 4665
| Trubka tuhá pr.20-25 vč.příchytek a spojek | m | 16 | 36.8 | 588.8 | 87 | 1392 | 123.8 | 1980.8
| Kabelový žlab 50/50 vč.podpěr a spojek | m | 12 | 272 | 3264 | 145 | 1740 | 417 | 5004
| Výstražná folie | m | 250 | 4.8 | 1200 | 8.7 | 2175 | 13.5 | 3375
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | ks | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800
| Celkem |  |  |  | 260497.6 |  | 165636.4 |  | 426134
Ochrana před bleskem+uzemnění , vč uzemnění závlahových nádrží a stožárů
| Vodič AlMgSi 8mm | m | 85 | 51.2 | 4352 | 116 | 9860 | 167.2 | 14212
| Vodič FeZn 10mm+izolace PVC | m | 40 | 128 | 5120 | 87 | 3480 | 215 | 8600
| Pásek FeZn 30/4 | m | 240 | 99.2 | 23808 | 87 | 20880 | 186.2 | 44688
| Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.betonového podstavce | ks | 4 | 928 | 3712 | 580 | 2320 | 1508 | 6032
| Podpěra PV 21 s betonem | ks | 70 | 36.8 | 2576 | 87 | 6090 | 123.8 | 8666
| Podpěra pro CUI vodič svod | ks | 16 | 120 | 1920 | 29 | 464 | 149 | 2384
| SS-nerez | ks | 30 | 48 | 1440 | 29 | 870 | 77 | 2310
| SU-nerez | ks | 20 | 48 | 960 | 29 | 580 | 77 | 1540
| SZ-nerez | ks | 4 | 72 | 288 | 29 | 116 | 101 | 404
| SR02,SR03 FeZn | ks | 60 | 43.2 | 2592 | 29 | 1740 | 72.2 | 4332
| Izolovaný vysokonapětový vodič CUI d-3,5m-svod | ks | 4 | 7040 | 28160 | 1450 | 5800 | 8490 | 33960
| Štítek označovací -číslo | ks | 4 | 8 | 32 | 5.8 | 23.2 | 13.8 | 55.2
| Kaučuk | ks | 1 | 272 | 272 | 58 | 58 | 330 | 330
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | ks | 1 | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 480
| Celkem |  |  |  | 75712 |  | 52281.2 |  | 127993.2
Zemní práce
| Výkop a zához rýha 80x35-strojně | m | 330 | 0 | 0 | 348 | 114840 | 348 | 114840
| Pískové lože v-20cm | m3 | 23 | 160 | 3680 | 435 | 10005 | 595 | 13685
| Povrchová úprava-osetí travou | m2 | 100 | 0 | 0 | 29 | 2900 | 29 | 2900
| Jáma pro stožárové pouzdro (800x800x1500) | ks | 4 | 0 | 0 | 3045 | 12180 | 3045 | 12180
| Betonový základ | m3 | 5 | 1900 | 9500 | 1450 | 7250 | 3350 | 16750
| Jáma pro pilíř 400x250x600 | ks | 3 | 0 | 0 | 1160 | 3480 | 1160 | 3480
| Odvoz přebytečné zeminy vč,uložení na skládku | m3 | 10 | 0 | 0 | 1740 | 17400 | 1740 | 17400
| Celkem |  |  |  | 13180 |  | 168055 |  | 181235
Ostatní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Priprava ke komplexni zkousce | hod | 10 |  | 0 | 400 | 4000 | 400 | 4000
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 | 400 | 1600 | 400 | 1600
| Demontáž přípojky pro R-hřiště (fotbal) | hod | 3 |  | 0 | 400 | 1200 | 400 | 1200
| Zapojení a zprovoznění systému pro závlahy (řízení čerpadel) | hod | 12 |  | 0 | 400 | 4800 | 400 | 4800
| Montážní plošina M18 | hod | 10 |  | 0 | 1000 | 10000 | 1000 | 10000
| Doprava techniky | km | 50 |  | 0 | 35 | 1750 | 35 | 1750
| Doprava pracovníků-dle kalkulace realizační firmy | km | 1000 |  | 0 | 8 | 8000 | 8 | 8000
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 20 |  | 0 | 400 | 8000 | 400 | 8000
| Technická činnost-konzultace | hod | 16 |  | 0 | 500 | 8000 | 500 | 8000
Pomocné zednické práce
| Pomocné práce (drážky,průrazy,otvory pro rozvaděče..)-BEZ ZAPRAVENÍ | kpl | 1 |  | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
| Revizni technik (2x tištěná RZ) | ks | 1 |  | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 | 400 | 1200 | 400 | 1200
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
| PD skutečné provedení (2x tištěná PD) | ks | 1 |  | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 99550 |  | 99550
| Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 1360430