## rekapitulace
2024-06-11
výkaz výměr
Akce :
Elektroinstalace+LPS
Cena bez DPH celkem |  | 0

## Rozpočet
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
RS
| Typizovaná plastová skříň v pilíří pro jističe š-400 v-1500 h-250 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Přístrojový rošt 3x12M | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 63A/3 25kVA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Poj.odpojovač PV 10 poj.2A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+T2 25kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 25A/3/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 25A/3/C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 20A/3/B | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RH
| Rozvodnice 90M IP65 na omítku | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+T2 12,5kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Elektroměr podružný 400V 40A na DIN | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 20A/3/B | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Motorový spouštěč 16A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20B-3N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 25A 4p | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Soumrakový spínač+čidlo | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spínací hodiny denní analog | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chránič 25/4/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
R1
| Rozvodnice 2x18M IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Termostat DIN vč.ext.čidla | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Relé 20A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RK-kuch
| Rozvodnice 2x18M IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Relé 20A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RZ
| Rozvodnicová skříň 600x800 IP65 na omítku | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Přístrojový rošt | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+T2 12,5kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 25A 4p | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocné relé 4p | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zaplavení MAVE 2 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Motorový spouštěč 16A/3 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
R-kurt
| Rozvodnice 3x12M IP65 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+T2 12,5kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hl.vypínač 40A/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6A/1/B | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/B | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 25A 4p | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Deska CEMVIN 10mm 500x500 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
R-vrt-spojovací
| Typizovaná plastová skříň v pilíří pro jističe š-250 v-1500 h-250 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Přístrojový rošt | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T2+T3 12,5kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Materál pro výrobu rozvaděče (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Svítidla,stožáry (dle knihy svítidel)
A | Svítidlo LED 22W IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B | Svítidlo LED 18W IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C | Svítidlo LED 18W IP44 se sensorem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | Svítidlo LED 12W IP44 se sensorem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E | Svítidlo LED 12W pod linku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F | Svítidlo LED 45W IP65 d-1200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H | Svítidlo LED 12W IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I | Svítidlo LED -fasáda E27 IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N | Svítidlo LED 3W 1h IP42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1 | Svítidlo LED 190W IP65 reflektor | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S1 | Stožár JBUD8 ST+plastová manžeta 0,5m+svorkovnice IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S1 | Výložník rovný pro 2 reflektory-nastavitelný | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V2 | Svítidlo LED 15W IP65 2770K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S2 | Stožár K5-kuželový lakovaný černý+plastová manžeta 0,5m+svorkovnice IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalace
přístroje-barva bílá
| Vypínač ř.1 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.5 IP44 do krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač ř.6 IP44 na povrch | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač 400V 16A-sporák | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač 400V 25A-čerpadla | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Termostat 10A např.Eberle RTR-E 6124-kuchyň | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sondy PS2 20m kabel | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tlačítko se sklem TOTAL STOP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací svorkovnice 5-polová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací svorkovnice 3-polová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V jednonásobná | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V jednonásobná IP44 na povrch | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 400V 32A 5-pol IP65 na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvková kombinace 400V 1x32A 5-pol,1x16A 5 pol,2x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Detektor kouře autonomní 9V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO68 přístrojová | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KPR68 přístrojová | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO97 rozvodná se svorkami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KO125 se svorkou PAS (MET) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice IP44 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice IP65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KEZ-KO68 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabicové svorky 2x2,5 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabicové svorky 3x2,5 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabicové svorky 5x2,5 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Krabicové svorky 8x2,5 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kabelová spojka do 5x2,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Sádra | kg | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dodávky zařízení
| Přípojení zdroje pro pisoár-dodávka ZTI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení bojleru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stropní panel 600W | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x4 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 7x2.5 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | 134 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x6 , pevně | m | 245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-B 4x16 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x10 , pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x16 , pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Prafladur 2x1,5 (STOP tlačítko) | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JYTY 2x1 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JYTY 4x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07-J 5x2,5 -varná deska,čerpadla | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| H07-J 3x2,5 -bojler | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič CY4 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič CY6 zž | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič CYA16 zž | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranné trubky+trasy
| Příchytka pro svazek kabelů OBO 2031/M15 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka kopoflex 50 | m | 670 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka kopoflex 75 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka Superflex pr.25 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka tuhá pr.20-25 vč.příchytek a spojek | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 50/50 vč.podpěr a spojek | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Výstražná folie | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ochrana před bleskem+uzemnění , vč uzemnění závlahových nádrží a stožárů
| Vodič AlMgSi 8mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič FeZn 10mm+izolace PVC | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pásek FeZn 30/4 | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.betonového podstavce | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podpěra PV 21 s betonem | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podpěra pro CUI vodič svod | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SS-nerez | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SU-nerez | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SZ-nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SR02,SR03 FeZn | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Izolovaný vysokonapětový vodič CUI d-3,5m-svod | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Štítek označovací -číslo | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kaučuk | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
| Výkop a zához rýha 80x35-strojně | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pískové lože v-20cm | m3 | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Povrchová úprava-osetí travou | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jáma pro stožárové pouzdro (800x800x1500) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Betonový základ | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jáma pro pilíř 400x250x600 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Odvoz přebytečné zeminy vč,uložení na skládku | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Priprava ke komplexni zkousce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž přípojky pro R-hřiště (fotbal) | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení a zprovoznění systému pro závlahy (řízení čerpadel) | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montážní plošina M18 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava techniky | km | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava pracovníků-dle kalkulace realizační firmy | km | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Technická činnost-konzultace | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné zednické práce
| Pomocné práce (drážky,průrazy,otvory pro rozvaděče..)-BEZ ZAPRAVENÍ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
| Revizni technik (2x tištěná RZ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
| PD skutečné provedení (2x tištěná PD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 0