příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 2 – modernizace osvětlení

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Úspory energie v areálu HTC servis, s.r.o. – dodávky - II** |
| **Druh zadávacího řízení:** | zjednodušené podlimitní řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **modernizace osvětlení** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Osvětlení:**

| **Zadavatelem požadované min. požadované technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** | **Katalogový / produktový list** | **Výrobce zařízení** | **Typové označení zařízení** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo LED | IP66, 2790lm, 4000K, 18W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |
| Svítidlo LED | IP54, 3225lm, 4000K, 30W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |
| Svítidlo LED | IP20, UGR<19, 4000K, 36W,  rám PL 60x60x5 bez, BL | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |
| Prachotěsné průmyslové svítidlo LED | 6510 lm, 42W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |
| Průmyslové svítidlo LED | 6510 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |
| Prachotěsné průmyslové svítidlo LED | 7750 lm, 29-50W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |
| LED reflektor nad vrata | 50W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |
| LED venkovní osvětlení na fasádu | 80W, 4000K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | **doložit do nabídky** | doplňte | doplňte |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis