## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Seč, Ústupky č.p. 278, hotel Jezerka - vytápění bazénu
| Misto |  | Seč, hotel Jezerka
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Hotel Jezerka s.r.o. |  |  |  | IČ:
|  |  | Ústupky 278 |  |  |  | DIČ:
Seč
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-05-15
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Seč, Ústupky č.p. 278, hotel Jezerka - vytápění bazénu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU | [8 empty] | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahové vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 713-UT | Tepelná izolace ÚT |  |  | HSV |  |  | 0
| 733-DMTŽ | Rozvod potrubí - demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 734-DMTŽ | Armatury - demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 735-DMTŽ | Otopná tělesa - demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Seč, Ústupky č.p. 278, hotel Jezerka - vytápění bazénu | [20 empty] | STA
O: |  | Seč, hotel Jezerka | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.626 |  | 0 |  |  |  | 9.24 |  |  | DIL
1 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 4.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 7.752 | 0 | 0 |  |  | 1.587 | 7.24 |  |  | POL1_0
|  | 0,8*0,3*19 |  | 4.56 | [18 empty] | VV | 0
2 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 2.874 | 0 | 0 |  |  | 1.317 | 2 |  |  | POL1_0
|  | 0,8*0,1*19 |  | 1.52 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00306 |  | 0 |  |  |  | 2.88 |  |  | DIL
3 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00306 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 2.88 |  |  | POL1_0
4 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.00306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0 |  |  | POL7_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72241 |  | 0 |  |  |  | 23.84 |  |  | DIL
5 | TČ | Tepelné čerpadlo vzduch/voda se Soft-startérem, podrobné technické parametry viz Technická zpráva | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.631 | 0.631 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | TČ vana | Vyhřívaná vana tepel. čerpadla odvodu kondenzátu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | TČ podložky | Antivibrační podložky pro tepelné čerpadlo | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | TČ servis | Uvedení tepelného čerpadla do provozu, vč. dopravy technika | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | TČ servis | Kontrola správnostní zapojení, před uvedením TČ do provozu vč. dopravy technika | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | Doprava | Doprava TČ na místo stavby vč. složení | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | Osazení | Osazení TČ na základy připravené stavbou, jeřáb, pomocné konstrukce apod. | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 731249211R00 | Montáž agregátů TČ bez TUV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01085 | 0.01085 | 0 | 0 |  |  | 5.237 | 5.24 |  |  | POL1_0
13 | 484178167R | Elektrokotel, výkon 60 kW, 3x 400 V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
14 | 731249136R00 | Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 60 kW | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 7.524 | 7.52 |  |  | POL1_0
15 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.00306 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.19 |  |  | POL1_0
16 | 731191945R00 | Napuštění a odvzdušnění topné soustavy | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.245 | 3.25 |  |  | POL1_0
17 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.72241 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.582 | 7.64 |  |  | POL7_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77622 |  | 0 |  |  |  | 27.07 |  |  | DIL
18 | 732111128R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07795 | 0.1559 | 0 | 0 |  |  | 3.412 | 6.82 |  |  | POL1_0
19 | 732111228R00 | Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00766 | 0.03064 | 0 | 0 |  |  | 0.088 | 0.35 |  |  | POL1_0
20 | 732111316R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.00226 | 0 | 0 |  |  | 0.439 | 0.88 |  |  | POL1_0
21 | 732111318R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.00632 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 2.12 |  |  | POL1_0
22 | 732111322R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.0047 | 0 | 0 |  |  | 0.614 | 1.23 |  |  | POL1_0
23 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 0.56 |  |  | POL1_0
24 | 631547424R | Pouzdro potrubní izolační d108/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií, D+M | m | 3.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.00764 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (2*1,6 )*1,1 |  | 3.52 | [18 empty] | VV | 0
25 | AN | Akumulační nádoba, sundavací tepelná izolace, přípojky 2", d790 mm bez izolace | soub | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.135 | 0.405 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | 732339113R00 | Montáž nádoby akumulační tlakové do 800 l | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01428 | 0 | 0 |  |  | 2.446 | 7.34 |  |  | POL1_0
27 | PBLA | Modul teplé vody, podrobné technické parametry viz Technická zpráva | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 732339108R00 | Montáž průtokového ohřevu teplé vody | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 |  |  | 1.747 | 1.75 |  |  | POL1_0
29 | OČ-PRIM | Oběhové čerpadlo s pracovním bodem m=12,8 m3/hod, dp min. 71,5 kPa, příruby DN 50, L=280 mm, izolační pouzdro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.0142 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | OČ-P | Oběhové čerpadlo s pracovním bodem m=3,76 m3/hod, dp min. 71,1 kPa, příruby DN 32, L=220 mm, izolační pouzdro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.0078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | OČ-B | Oběhové čerpadlos pracovním bodem m=5,9 m3/hod, dp min. 14,9 kPa, příruby DN 40, L=220 mm, izolační pouzdro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0086 | 0.0086 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | OČ-V | Oběhové čerpadlo s pracovním bodem m=3,8 m3/hod, dp min. 26,2 kPa, závit DN 25, L=180 mm, izolační pouzdro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 734173213R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00342 | 0.00684 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 1.19 |  |  | POL1_0
34 | 734173214R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 0.67 |  |  | POL1_0
35 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.281 | 0.28 |  |  | POL1_0
36 | 48466210R | Nádoba expanzní membránová 250 l, 6/1,5 bar | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0247 | 0.0247 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
38 | inhib | Inhibitor do topného systému | l | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 3100/100 |  | 31 | [18 empty] | VV | 0
39 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.0069 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.68 |  |  | POL1_0
40 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.77622 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 3.14 |  |  | POL7_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4709 |  | 0 |  |  |  | 212.72 |  |  | DIL
41 | 733111313R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 | m | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00574 | 0.00287 | 0 | 0 |  |  | 0.473 | 0.24 |  |  | POL1_0
42 | 733111315R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25 | m | 11.664 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00698 | 0.08141 | 0 | 0 |  |  | 0.565 | 6.59 |  |  | POL1_0
|  | 2*(1,5+0,4+2,2+1,3)*1,08 |  | 11.664 | [18 empty] | VV | 0
43 | 733111316R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 | m | 13.176 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.10251 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 9.22 |  |  | POL1_0
|  | 2*(2,8+3,3)*1,08 |  | 13.176 | [18 empty] | VV | 0
44 | 733111317R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 | m | 1.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00817 | 0.01324 | 0 | 0 |  |  | 0.735 | 1.19 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*1,08 |  | 1.62 | [18 empty] | VV | 0
45 | 733111318R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 | m | 9.612 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00999 | 0.09602 | 0 | 0 |  |  | 0.828 | 7.96 |  |  | POL1_0
|  | (4*0,7+4*0,6+2*(0,5+0,6)+0,3+1,2)*1,08 |  | 9.612 | [18 empty] | VV | 0
46 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 35.208 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00916 | 0.32251 | 0 | 0 |  |  | 0.919 | 32.36 |  |  | POL1_0
|  | (0,8+1+0,6+0,6+2*(2,5+1,9+3,1+2,2)+0,9+1,7+0,9+2,3+2*2,2)*1,08 |  | 35.208 | [18 empty] | VV | 0
47 | 733163104R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 22 x 1,0 mm | m | 46.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.04712 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 14.66 |  |  | POL1_0
|  | 44*1,05 |  | 46.2 | [18 empty] | VV | 0
48 | 733163105R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 28 x 1 mm | m | 55.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.08904 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 18.55 |  |  | POL1_0
|  | 53*1,05 |  | 55.65 | [18 empty] | VV | 0
49 | 733163106R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 35 x 1 mm | m | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00197 | 0.01655 | 0 | 0 |  |  | 0.3579 | 3.01 |  |  | POL1_0
|  | 8*1,05 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
50 | 733163107R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 42 x 1 mm | m | 70.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.16532 | 0 | 0 |  |  | 0.4088 | 28.76 |  |  | POL1_0
|  | 67*1,05 |  | 70.35 | [18 empty] | VV | 0
51 | 733163108R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 54 x 1,5 mm | m | 66.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00377 | 0.24939 | 0 | 0 |  |  | 0.4658 | 30.81 |  |  | POL1_0
|  | 63*1,05 |  | 66.15 | [18 empty] | VV | 0
52 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 6.33 |  |  | POL1_0
53 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.752 | 6.02 |  |  | POL1_0
54 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.968 | 17.42 |  |  | POL1_0
55 | 733123123R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.373 | 2.75 |  |  | POL1_0
56 | 733124119R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0.00356 | 0 | 0 |  |  | 1.009 | 2.02 |  |  | POL1_0
57 | 28600105R | Trubka předizolovaná plastová PB, d75x6,8 mm v och tr d125 mm | m | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00437 | 0.18354 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
58 | 28653905R | Koleno 90° předizolované plastové PB, d75x6,8 mm v ochr tr d125 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01027 | 0.06162 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 733174218R00 | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 75mm,vytápění | m | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00651 | 0 | 0 |  |  | 0.35057 | 7.36 |  |  | POL1_0
60 | 286503216R | Nákružek lemový PB d 75 mm, těsnění | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 2865565863R | Manžeta smršťovací Dmax 126 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 286548366R | Objímka fixační d125 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.02648 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 3.12 |  |  | POL1_0
64 | 27350025R | Vložka těsnicí prostupová nedělená univerzální D 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
65 | Mont vložky | Instalace těsnící prostupové vložky | hod | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 128.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 2.31 |  |  | POL1_0
|  | 0,5+10,8+12,2+44+53+8 |  | 128.5 | [18 empty] | VV | 0
67 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 68.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 1.44 |  |  | POL1_0
|  | 1,5+67 |  | 68.5 | [18 empty] | VV | 0
68 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 71.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 2.3 |  |  | POL1_0
|  | 8,9+63 |  | 71.9 | [18 empty] | VV | 0
69 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 74.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 3.06 |  |  | POL1_0
|  | 32,6+42 |  | 74.6 | [18 empty] | VV | 0
70 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1.4708 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 5.24 |  |  | POL7_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26269 |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  | DIL
71 | 734235223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.00183 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.68 |  |  | POL1_0
72 | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.00534 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 1.61 |  |  | POL1_0
73 | 734235225R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.0052 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 1.4 |  |  | POL1_0
74 | 734235226R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0.03744 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 7.63 |  |  | POL1_0
75 | FXS32 | Odlučovač vzduchu a magnetický odkalovač DN 32, kvs=10,6 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | FXS40 | Odlučovač vzduchu a magnetický odkalovač DN 40, kvs=14,8 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 | FXS50 | Odlučovač vzduchu a magnetický odkalovač DN 50, kvs=19,8 m3/h | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.0216 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL1_0
79 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | POL1_0
80 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 2.53 |  |  | POL1_0
81 | 734245121R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 15, celokovový | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
82 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40, celokovový | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.00058 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
83 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50, celokovový | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 0.85 |  |  | POL1_0
84 | 5512729052R | Ventil třícestný směšovací DN 25, kvs=10,0 m3/hod, servopohon 230 V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
85 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.288 | 0.29 |  |  | POL1_0
86 | VV25 | Vyvažovací ventil s průtokoměrem DN 25, Kvs=8,1 m3/hod, rozsah 10-40 l/min, vč. izol pouzdra | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | VV40 | Vyvažovací ventil s průtokoměrem DN 40, Kvs=30,0 m3/hod, rozsah 30-120 l/min, vč. izol pouzdra | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
88 | VV50 | Vyvažovací ventil s průtokoměrem DN 50, Kvs=54,0 m3/hod, rozsah 50-200 l/min, vč. izol pouzdra | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
89 | 735000911R00 | Vyregulování ventilů s ručním ovládáním, vyvažovací ventily | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 1.21 |  |  | POL1_0
90 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
91 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1.75 |  |  | POL1_0
92 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 1.27 |  |  | POL1_0
93 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.56 |  |  | POL1_0
94 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.0049 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 2.87 |  |  | POL1_0
95 | 5512001912R | Elektroventil uzavírací DN 32, Kvs=36,3 m3/hod, vč. servopohonu 230 V | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
96 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.54 |  |  | POL1_0
97 | 734411111R00 | Digitální teploměr duální se dvěma sondami, bateriový | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 2.67 |  |  | POL1_0
98 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 0.28 |  |  | POL1_0
99 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-600 kPa, D 100, komplet | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.00252 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 0.43 |  |  | POL1_0
100 | 734253115R00 | Ventil pojistný DN 20 FF x 2,5 bar, Giacomini R140 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
101 | 42274513R | Kompenzátor pryžový přírubový DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.0098 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
102 | 734193157R00 | Klapka zpět.přírub. DN 65 do přírub, pružinová | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00936 | 0.01872 | 0 | 0 |  |  | 0.302 | 0.6 |  |  | POL1_0
103 | 734193217R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 65 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00413 | 0.03304 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 1.21 |  |  | POL1_0
104 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.07944 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 9.36 |  |  | POL1_0
105 | Servopohon | Otočný elektro pohon pro mezipřírubovou klapku , 230 V, 3 W, 7 VA, 20 Nm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | Mont SS | Montáž směšovací jednotky pro VZDT | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.26269 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.68 |  |  | POL7_0
Díl: | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54519 |  | 0 |  |  |  | 12.29 |  |  | DIL
108 | Dynacon 6 okr | Sestava roz./sběr. s auto. regulací průtoku AFC, 6 okruhů, vč. skříně | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0338 | 0.0676 | 0 | 0 |  |  | 0.312 | 0.62 |  |  | POL1_0
109 | Dynacon 9 okr | Sestava roz./sběr. s auto. regulací průtoku AFC, 9 okruhů, vč. skříně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 0.34 |  |  | POL1_0
110 | Dynacon 12 okr | Sestava roz./sběr. s auto. regulací průtoku AFC, 12 okruhů, vč. skříně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0382 | 0.0382 | 0 | 0 |  |  | 0.371 | 0.37 |  |  | POL1_0
111 | 736316922R00 | Kit dvou kulových uzávěrů DN 25, pro rozdělovací stanici podlahového vytápění | pár | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0.327 | 1.31 |  |  | POL1_0
112 | 736316917R00 | Šroubení svěrné na PEX - EK 17 x 2 mm | kus | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 4.62 |  |  | POL1_0
113 | 733171130R00 | Montáž rozdělovacích stanic podlahové vytápění | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2 |  |  | POL1_0
114 | 28600510.AR | Trubka pro podlahová vytápění PEXc d17/2 mm | m | 2431.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.34035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (2375+64*0,5)*1,01 |  | 2431.07 | [18 empty] | VV | 0
115 | 28600453R | Lišta fixační pro potrubí d16-17 mm plastová, dl. 1 m | m | 382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00382 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
116 | 286004551R | Příchytka podlahových lišt š. 20 mm v. 50 mm | kus | 5355 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.05355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
117 | 286004531R | Oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm | kus | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
118 | 28600650.AR | Pás dilatační středový, dodávka dodvatele podlah | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
119 | 28600452R | Pás dilatační obvodový PE + fólie 10/160 mm , dodávka dodvatele podlah | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
120 | 28377100R | Izolace potrubí návleková 18x6 mm | m | 45.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 44*1,03 |  | 45.32 | [18 empty] | VV | 0
121 | 736313912R00 | Ochranná trubka PE, D 16-20 mm | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00256 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 1.09 |  |  | POL1_0
122 | 28600457R | Přísada plastifikační do betonu, dodávka dodvatele podlah | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
123 | montáž | Montáž podlahového vytápění, 2 osoby 100 m2 za den | hod | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 375/100*8*2 |  | 60 | [18 empty] | VV | 0
124 | 998736101R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m | t | 0.54519 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.55 | 1.94 |  |  | POL7_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 72 |  |  | DIL
125 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška, napuštění, vyregulování | h | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 72 |  |  | POL1_0
126 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace ÚT, skutečné provedení stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
127 | PS | Převzetí stavby | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
128 | PSD | Předání stavby včetně všech dokladů | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
129 | KČ | Koordinační činnost | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713-UT | Tepelná izolace ÚT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21968 |  | 0 |  |  |  | 46.18 |  |  | DIL
130 | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 45.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00227 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 5.85 |  |  | POL1_0
|  | 44*1,03 |  | 45.32 | [18 empty] | VV | 0
131 | 722181214RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 54.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00491 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 7.04 |  |  | POL1_0
|  | 53*1,03 |  | 54.59 | [18 empty] | VV | 0
132 | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 11.124 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00089 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 1.58 |  |  | POL1_0
|  | 10,8*1,03 |  | 11.124 | [18 empty] | VV | 0
133 | 722181215RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 12.566 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00113 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 1.78 |  |  | POL1_0
|  | 12,2*1,03 |  | 12.566 | [18 empty] | VV | 0
134 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněným vláknem | m | 69.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.05107 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 67*1,03 |  | 69.01 | [18 empty] | VV | 0
135 | 631547217R | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněným vláknem | m | 1.545 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.00124 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,5*1,03 |  | 1.545 | [18 empty] | VV | 0
136 | 631547318R | Pouzdro potrubní izolační 54/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněným vláknem | m | 64.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.07592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 63*1,03 |  | 64.89 | [18 empty] | VV | 0
137 | 631547319R | Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněným vláknem | m | 9.167 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.01128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 8,9*1,03 |  | 9.167 | [18 empty] | VV | 0
138 | 631547422R | Pouzdro potrubní izolační 76/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněným vláknem | m | 33.578 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.06279 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 32,6*1,03 |  | 33.578 | [18 empty] | VV | 0
139 | 631547424R | Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněným vláknem | m | 3.296 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.00715 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 3,2*1,03 |  | 3.296 | [18 empty] | VV | 0
140 | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 68.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.139 | 9.52 |  |  | POL1_0
|  | 1,5+67 |  | 68.5 | [18 empty] | VV | 0
141 | 722182006RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 104.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.188 | 19.65 |  |  | POL1_0
|  | 8,9+32,6+63 |  | 104.5 | [18 empty] | VV | 0
142 | 722182008RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.217 | 0.69 |  |  | POL1_0
143 | 12710122R | Plech nerez 1.4301+2B, rozměr 0,6 x 1000 x 2000 mm | m2 | 0.2123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00474 | 0.00101 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,193*1,1 |  | 0.2123 | [18 empty] | VV | 0
144 | 713491111R00 | Montáž oplechování pevného, tepelná izolace potrubí | m2 | 0.193 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 2e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.374 | 0.07 |  |  | POL1_0
|  | (((3,14*0,196*0,196)/4)*3,2)*2 |  | 0.193 | [18 empty] | VV | 0
145 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_0
Díl: | 733-DMTŽ | Rozvod potrubí - demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0017 |  | 0.13832 |  |  |  | 3.29 |  |  | DIL
146 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0013 | 0.00532 | 0.13832 |  |  | 0.103 | 2.68 |  |  | POL1_0
147 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu, stávající R+S | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.12 |  |  | POL1_0
148 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.13832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 0.49 |  |  | POL1_0
Díl: | 734-DMTŽ | Armatury - demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00174 |  | 0.02802 |  |  |  | 5.08 |  |  | DIL
149 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.0017 | 0.0022 | 0.022 |  |  | 0.312 | 3.12 |  |  | POL1_0
150 | 734290812R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. , DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00221 | 0.00442 |  |  | 0.655 | 1.31 |  |  | POL1_0
151 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0.0004 | 0.0016 |  |  | 0.146 | 0.58 |  |  | POL1_0
152 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.02802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 735-DMTŽ | Otopná tělesa - demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00071 |  | 0.24429 |  |  |  | 3.46 |  |  | DIL
153 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00056 | 0.02493 | 0.17451 |  |  | 0.268 | 1.88 |  |  | POL1_0
154 | 735151812R00 | Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 2820 mm, topný žebřík | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0.02326 | 0.06978 |  |  | 0.278 | 0.83 |  |  | POL1_0
155 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.24429 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.074 | 0.75 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END