## EL.INSTAL, HROMO, MaR
Název akce: HOTEL JEZERKA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU
Objekt: HOTEL JEZERKA s.r.o., ÚSTUPKY 278, 538 07 SEČ - ÚSTUPKY
Část: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, OCHRANA PŘED BLESKEM a MaR
Rekapitulace ceny
p.č. |  | název položky | % | základ | cena /Kč/
1 |  | dodávky zařízení |  |  | 0
2 |  | doprava dodávek | 0.5 | 0 | 0
3 |  | přesun dodávek | 0.5 | 0 | 0
4 |  | materiál elektromontážní |  |  | 0
5 |  | prořez | 3.6 | 0 | 0
6 |  | materiál podružný | 1 | 0 | 0
7 |  | elektromontáže, zemní a stavební práce |  |  | 0
8 |  | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0
10 |  | dodávky celkem |  |  | 0
11 |  | materiál+výkony celkem |  |  | 0
12 |  | ostatní náklady |  |  | 0
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  |  | 0
14
15 |  | zařízení staveniště | 0.5 | 0 | 0
16 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  |  | 0
17 |  | kompletační činnost, spolupráce s revizním technikem |  | 0 | 0
18 |  | revize elektroinstalace a ochrany před bleskem |  | 0 | 0
19 |  | investorská činnost |  | 0 | 0
20 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  |  | 0
21 |  | projekt elektroinstalace, umělého osvětlení, ochrany před bleskem a MaR |  | 0 | 0
22 |  | autorský dozor |  | 0 | 0
23 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  |  | 0
24 |  | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky materiálu | mj. | množství | cena materiálu/mj. | cena položky | cena kapitoly
Dodávky zařízení |  |  |  |  | materiál Kč/mj | součet Kč | kapitola Kč
1 | skříň RB1+RB2 | skříň atypická pro 2ks jistících rozváděčů celková š.900, v.2000, hl.350 mm | ks | 1 | 0 | 0
2 | jistící rozváděč RB1výstroj | vypínač (ve funkci HLAVNÍ VYPÍNAČ) 200A/3/10kA | ks | 1 | 0 | 0
|  | svodič přepětí T1+T2, 4x25kA | ks | 1 | 0 | 0
|  | měřící transfomátor proudu | ks | 12 | 0 | 0
|  | jistič 16B/3 | ks | 1 | 0 | 0
|  | jistič 40B/3 | ks | 2 | 0 | 0
|  | jistič 80B/3 | ks | 1 | 0 | 0
|  | jistič 100B/3 | ks | 1 | 0 | 0
|  | výzbroj rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | jistící rozváděč RB2 výstroj | vypínač( ve funkci HLAVNÍ VYPÍNAČ) 200A/3/10kA | ks | 1 | 0 | 0
|  | svodič přepětí T1+T2, 4x25kA | ks | 1 | 0 | 0
|  | měřící transfomátor proudu | ks | 18 | 0 | 0
|  | jistič 50B/3C | ks | 2 | 0 | 0
|  | jistič 20/3 | ks | 2 | 0 | 0
|  | jistič 16/3 | ks | 2 | 0 | 0
|  | jistič-chránič 16/3/,03A | ks | 1 | 0 | 0
|  | jistič-chránič 16/1/,03A | ks | 29 | 0 | 0
|  | jistič-chránič 20/3/,03A | ks | 1 | 0 | 0
|  | jistič-chránič 10/1/,03A | ks | 34 | 0 | 0
|  | stykač 230V/AC | ks | 27 | 0 | 0
|  | výzbroj rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 | skříň rozváděče RB3 | skříń modulová | ks | 1 | 0 | 0
5 | jistící rozváděč RB3 výstroj | vypínač( ve funkci HLAVNÍ VYPÍNAČ) 100A/3/10kA | ks | 1 | 0 | 0
|  | svodič přepětí T1+T2, 4x25kA | ks | 1 | 0 | 0
|  | měřící transfomátor proudu | ks | 3 | 0 | 0
|  | jistič 100B/3 | ks | 1 | 0 | 0
|  | výzbroj rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 | osazení jističů v HR pro RB1,3 | jistič 160/3 | ks | 1 | 0 | 0
|  | jistič 100/3 | ks | 1 | 0 | 0
|  | pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávky zařízení součet v Kč bez DPH |  |  |  | 0 | 0
Materiál elektromontážní
kabely a vodiče
7 | napájení RB1 z HR | kabel CYKY 3x70+50 | m | 65 | 0 | 0
8 | napájení RB3 z HR | kabel CYKY 3x50+35 | m | 65 | 0 | 0
9 | FVE a tepel. čerpadlo | kabel CYKY 5x25 | m | 70 | 0 | 0
10 | technologie vířivky a bazénu | kabel CYKY 5x10 | m | 60 | 0 | 0
11 | gastro G21, 22 | kabel CYKY 5x4 | m | 70 | 0 | 0
12 | technologie+zásuvky 400V | kabel CYKY 5x2,5 | m | 250 | 0 | 0
13 | světelná elektroinstalace | kabel CYKY 2x1,5 | m | 400 | 0 | 0
14 | světelná elektroinstalace | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1250 | 0 | 0
15 | světelná elektroinstalace | kabel CYKY 4x1,5 | m | 250 | 0 | 0
16 | světelná elektroinstalace | kabel CYKY 5x1,5 | m | 200 | 0 | 0
17 | světelná elektroinstalace | kabel CYKY 3x2,5 | m | 200 | 0 | 0
18 | zásuvková instalace+technologie | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1200 | 0 | 0
19 | zásuvková instalace+technologie | kabel CYKY 5x6 | m | 200 | 0 | 0
20 | připojení technologie | šňůra CGSG 5x2,5, H05RR-F | m | 100 | 0 | 0
21 | ochranné pospojování | vodič CY 6 z/ž, H07V-U | m | 300 | 0 | 0
22 | ochranné pospojování | vodič CY 10 z/ž, H07V-U | m | 300 | 0 | 0
23 | ochranné pospojování | vodič CY 16 z/ž, H07V-U | m | 200 | 0 | 0
24 | ochranné pospojování | vodič CY 25 z/ž, H07V-U | m | 200 | 0 | 0
25 | ochranné pospojování | vodič CYA 10 z/ž | m | 85 | 0 | 0 | 0
26 | domovní přístroje | spínač domovní pod omítku, řaz. 01 | ks | 10 | 0 | 0
27 | vypínače, přepínače | kryt spínače | ks | 10 | 0 | 0
28 | zásuvky | jednorámeček | ks | 10 | 0 | 0
29 |  | jednozásuvka domovní se svodičem přepětí T3, IP44 | ks | 30 | 0 | 0
30 |  | sporáková přípojka 16A/400Vstř | ks | 1 | 0 | 0 | 0
31 | svítidla 1.NP světelný rošt | A-svítidlo LED koule, IP54, průměr 50mm, 5W, zásvěs délky min. 1,5m | ks | 48 | 0 | 0
32 | na slupech u bazénu | B-svítidlo LED přisazené venkovní, IP54, 18W, nástěnné | ks | 25 | 0 | 0
33 | osv.bazénu, chodeb, šaten,WC | C-LED RGB pásek v chladící Al liště+zdroj+opakovač+zesilovač komplet | m | 80 | 0 | 0
34 | 1.NP | D -svítidlo LED přisazené, IP44, 18W | ks | 6 | 0 | 0
35 | tělocvična, 2x SQUASH 1.PP | E - svítidlo průmyslové závěsné, IP 44, 100W | ks | 12 | 0 | 0
36 | 1.PP | F - svítidlo LED přisazené, IP44, 18W - výměna | ks | 35 | 0 | 0
37 | 1.NP+1.PP | N-svítidlo přisazené nouzové 3h, 3W s piktogramem - nové+výměna | ks | 40 | 0 | 0
38 | 1.NP | čidlo přítomnostní PIR/230V | ks | 18 | 0 | 0 | 0
39 | nosný systém | sběrný kabelový držák plastový pro svazek kabelů | ks | 150 | 0 | 0
40 | pro kabely a přístroje | elektroinstalační lišta 20x20 hranatá | m | 350 | 0 | 0
41 |  | elektroinstalační lišta 20x40 hranatá | m | 350 | 0 | 0
42 |  | krabice prázdná odbočná navrch 8 kabelových vývodů | ks | 250 | 0 | 0
43 |  | krabice odbočná s víčkem 68 mm | ks | 100 | 0 | 0
44 |  | krabice odbočná průměr 97mm | ks | 45 | 0 | 0
45 |  | svorka krabicová bezšroubá 4x0,5-2,5 | ks | 2000 | 0 | 0
46 |  | spojovací materiál, hmoždinky, kotvy, šrouby a matice | set | 1 | 0 | 0 | 0
47 | materiál | drát zemnící FeZn prům.10 mm | m | 80 | 0 | 0
48 | uzemňovací soustavy | páska zemnící FeZn 30/4 | m | 40 | 0 | 0
49 |  | svorka zemnící páska-drát litinová SR 03 | ks | 25 | 0 | 0
50 |  | bandážní páska na zemnící svorky+ochr.nátěr na uzem.přívody | set | 10 | 0 | 0
51 |  | zemnící svorka SZ, měřící svorka FeZn zkušební litinová | ks | 10 | 0 | 0
52 |  | zemnící svorka SS spojovací, drát-drát, drát-páska | ks | 30 | 0 | 0
53 |  | zemnič svislý hloubkový 1500 mm vč. svorky připojovací | ks | 10 | 0 | 0
54 |  | zaváděcí zemnící tyč, 1500 mm, prům. 16/10 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0
55 | jímače a svody | vysokonapěťový vodič bleskového proudu pro s=45cm a s=90cm | m | 75 | 0 | 0
56 | ochrany před bleskem | betonový podstavec 17kg, prům. 337 mm, | ks | 30 | 0 | 0
57 |  | podložka plastová pod beton.podstavec prům.370, černá | ks | 30 | 0 | 0
58 |  | jímač systémový výška 3000 mm, vč. připojovací sady | ks | 10 | 0 | 0
59 |  | podpěra střešní pro uchycení vysokonapěťového vodiče | ks | 30 | 0 | 0
60 |  | držák vedení pro svody, držák na zeď | ks | 40 | 0 | 0
61 |  | hmoždinka plastová do zateplovacích systémů | ks | 30 | 0 | 0 | 0
62 | ostatní materiál | kabelový štítek plastový | ks | 700 | 0 | 0
63 |  | stavební materiál pro upevnění a uložení ve stavební konstrukci | ks | 1 | 0 | 0
64 |  | ostatní nespecifikovaný materiál | ks | 1 | 0 | 0
65 |  | pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0
66 | MaR osvětlení a technologie | řízení LED pásku | ks | 15 | 0 | 0
67 |  | controler na světla | ks | 4 | 0 | 0
69 |  | senzor sčítání lidí anonymní | ks | 2 | 0 | 0
70 |  | datový kebel CAT6, stíněný kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,5 | m | 600 | 0 | 0
71 |  | ovládací PLC (pro velké automatizační projekty) | ks | 1 | 0 | 0
72 |  | LED panely (zobrazování teplot) | ks | 2 | 0 | 0
73 |  | řídící PC | ks | 1 | 0 | 0
74 |  | senzor teploty vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
75 |  | tablet (řízení a ovládání) | ks | 1 | 0 | 0
76 |  | další pomocný nespecifikovaný materiál | set | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál elektromontážní součet v Kč bez DPH |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže vč. zemních a stavebních prací
p.č. | č.položky CS ÚRS | popis položky montáže | mj. | množství | cena montáže/mj. | cena celkem | cena kapitoly
Montáže dodávek a elektromateriálu |  |  |  |  | montáž Kč/mj | součet Kč | kapitola Kč
montáž dodávek
1 | HZS2222 | osazení a připojení rozváděče RB1 | h | 35 | 0 | 0
2 | HZS2222 | osazení a připojení rozváděče RB2, přepojení zachovaných vývodů | h | 65 | 0 | 0
3 | HZS2222 | osazení a připojení rozváděče RB3 | h | 35 | 0 | 0
4 | HZS2222 | úprava v rozváděči HR, osazení a zapojení jističů, odzkoušení | h | 30 | 0 | 0 | 0
montáž kabelů pevně a volně
5 | 741122601 | kabel CYKY 2x1,5 až 6 uložený pevně bez ukončení | m | 400 | 0 | 0
6 | 741122611 | kabel CYKY 3x1,5 až 6 uložený pevně bez ukončení | m | 2650 | 0 | 0
7 | 741122621 | kabel CYKY 4x1,5 až 4 uložený pevně bez ukončení | m | 250 | 0 | 0
8 | 741122641 | kabel CYKY 5x1,5 až 2,5 uložený pevně bez ukončení | m | 450 | 0 | 0
9 | 41122642 | kabel CYKY 5x4 až 6 uložený pevně bez ukončení | m | 270 | 0 | 0
10 | 741122643 | kabel CYKY 5x10 uložený pevně bez ukončení | m | 60 | 0 | 0
11 | 741122645 | kabel CYKY 5x25 až 35 uložený pevně bez ukončení | m | 70 | 0 | 0
12 | 741122632 | kabel CYKY 3x50+35 až 95+50 uložený pevně bez ukončení | m | 130 | 0 | 0
13 | 741120501 | šňůra CGSG 5x2,5, H05RR-F uložená volně | m | 100 | 0 | 0
14 | 741120303 | vodič do CY25 z/ž, H07V-U uložený volně | m | 400 | 0 | 0
15 | 741130001 | ukončení vodiče do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 640 | 0 | 0
16 | 741130003 | ukončení vodiče do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 380 | 0 | 0
17 | 741130004 | ukončení vodiče do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 260 | 0 | 0
18 | 741130005 | ukončení vodiče do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 180 | 0 | 0
19 | 741130007 | ukončení vodiče do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 50 | 0 | 0
20 | 741130011 | ukončení vodiče do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 30 | 0 | 0
21 | 741130012 | ukončení vodiče do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20 | 0 | 0 | 0
montáž domovních přístrojů pro násobné řazení vedle sebe navrch nebo pod omítku
22 | 741310201 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 10 | 0 | 0
23 | 741313042 | zásuvka (polo) zapuštěná vč.zapojení průběžné zapojení vodičů | ks | 30 | 0 | 0 | 0
montáž svítidel
24 | 210202023 | A, E-svítidlo závěsné - světelný rošt 1.NP+tělocvična+2xSQUASH (48+12ks) | ks | 60 | 0 | 0
25 | 741372022 | B, D, F svítidlo přisazené LED 18W, IP 44 (25+6+35ks) | ks | 66 | 0 | 0
26 | 741372032 | N-svítidlo přisazené s piktogramem | ks | 40 | 0 | 0
27 | 781161023 | C-pásek LED montáž vč. připojení a odzkoušení | m | 80 | 0 | 0
28 | 741378014 | A-zřízení závěsu stropního svítidla z profilu kovového v kovové konstrukci | ks | 48 | 0 | 0
29 | 210290903 | E-zřízení upevňvoacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu | ks | 12 | 0 | 0
30 | 741331051 | montáž PIR čidla vč. zapojení | ks | 18 | 0 | 0 | 0
montáž nosného systému pro kabely, spínače, zásuvky, krabice
31 | 741910001 | montáž závěsu, roštů, žlabů a ochranných trubek pro kabely | ks | 340 | 0 | 0
32 | 741112051 | montáž krabice lištová plastová odbočná | ks | 395 | 0 | 0
33 | 220300924 | montáž svorkovnice do krabice | ks | 280 | 0 | 0 | 0
montáž uzemnění
34 | 741410041 | montáž uzemňovacího vedení FeZn 10 v zástavbě v zemi | m | 120 | 0 | 0
35 | 741420021 | svorka hromosvodová zemínící, spojovací, měřící montáž 2 šrouby | ks | 65 | 0 | 0
36 | 741440031 | zamnič svislý do 1500 mm montáž | ks | 10 | 0 | 0
37 | 741420011 | zaváděcí tyč zemnící | ks | 10 | 0 | 0 | 0
montáž jímačů a svodů
38 | 741420041 | montáž vedení hromosvodu vysokonapětovým vodičem včetně podpěr | m | 75 | 0 | 0
39 | 741430003 | montáž svislého jímače s betonovým podstavcem | ks | 10 | 0 | 0
40 | 741420022 | montáž svorky systémové pro připojení vysokonapěťového vodiče | ks | 59 | 0 | 0
41 | 741420020 | montáž průchodky vysokonapěťového vodiče střešní folií | ks | 10 | 0 | 0 | 0
zemní a stavební práce
42 | 460161131 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka až 40cm sk.3/ko1.0 ručně | m | 80 | 0 | 0
43 | 460431142 | zához kabelové rýhy šířka 35/ hloubka až 40 cm tz.3 | m | 80 | 0 | 0
44 | 460481121 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 80 | 0 | 0
45 | 468111112 | řezání rýhy/zeď cihla do 5x5 cm | m | 180 | 0 | 0
46 | 346234311 | zazdívka rýh, začištění konstukcí, oprava příček, výmalba | m | 60 | 0 | 0
47 | 468081112 | vybourání otvorů ve zdi 0,09m2 do 30 cm | ks | 55 | 0 | 0
48 | 468094132 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 65 | 0 | 0
49 | HZS2222 | pomocné práce montážní-výstavba lešení, koordinace s ost.profesemi | h | 65 | 0 | 0
50 | HZS2222 | pomocné práce stavební-příplatek za práci ve výškách, ztížená montáž | h | 45 | 0 | 0
51 | HZS2222 | demontáže stávajících zařízení a jejich likvidace, vyhledání obvodů, měření | h | 75 | 0 | 0 | 0
| MaR osvětlení a technologie | řízení LED pásku | ks | 15 | 0 | 0
44 |  | přpojení senzoru sčítání lidí, | ks | 2 | 0 | 0
45 |  | datový kebel CAT6, stíněný kabel sdělvací uložení pevně | m | 600 | 0 | 0
46 |  | ovládací PLC (pro velké automatizační projekty) zprovoznění | ks | 1 | 0 | 0
47 |  | LED panely (zobrazování teplot) instalace | ks | 2 | 0 | 0
48 |  | řídící PC, tablet řízení a ovládání, naprogramování systému | ks | 1 | 0 | 0
49 |  | měření spotřeby energií na jednolivých systémech | ks | 1 | 0 | 0
50 |  | naprování prostředí pro vzdálené řízení | ks | 1 | 0 | 0
51 |  | přípravné práce předrealizační | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | instalace u zákazníka vč. nákladů na dopravu materiálu a pracovníků | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Elektromonáže součet v Kč bez DPH |  |  |  | 0 | 0
Poznámka:
Pro montáž byly použity směrné ceny uvedné v katalogu popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS CZ a.s., Praha, doporučená cenová úroveň: II/2025
| Vypracoval: | Ing. Jaromír Zíta
| Datum: | 8. 7. 2025