## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Využití obnovitelných zdrojů energie na ZŠ a Gymnáziu Konice |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | D2 - Fotovoltaické systémy |  | Projektant: | HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec |  | IČO/DIČ: | 60774410/CZ60774410
Lokalita: |  | ZŠ a G města Konice |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 41
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Wania |  | Datum: | 28.04.2025
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet | [26 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | Využití obnovitelných zdrojů energie na ZŠ a Gymnáziu Konice | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D2 - Fotovoltaické systémy | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec
Lokalita: |  | ZŠ a G města Konice | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  | 28.04.2025 | Zpracoval: | Ing. Wania
Č | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE |  | VATTAX
|  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Fotovoltaika |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Elektroinstalace, MaR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 360000VD | Monokrystalický fotovoltaický panel výkonu 410Wp, parametry - dle specifikace | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Monokrystalický fotovoltaický panel výkonu 410Wp, parametry - dle specifikace
2 | 360002VD | Frekvenční měnič pro FV systémy 20 kW - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Frekvenční měnič pro FV systémy 20 kW - dle specifikace
3 | 360003VD | Frekvenční měnič pro FV systémy 30 kW - dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Frekvenční měnič pro FV systémy 30 kW - dle specifikace
4 | 360004VD | Konstrukce na střechu pod fotovoltaické panely D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Konstrukce na střechu pod fotovoltaické panely D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu)
5 | 360005VD | Bezpečnostní řešení pro FVE - rozvaděč DT1, RBS, optimizéry D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Bezpečnostní řešení pro FVE - rozvaděč DT1, RBS, optimizéry D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu)
6 | 360007VD | Rozvaděč pro technologii FV - RDC - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Rozvaděč pro technologii FV - RDC - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu)
7 | 360008VD | Rozvaděč pro technologii FV - RPV - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Rozvaděč pro technologii FV - RPV - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu)
8 | 360010VD | Rozvaděč RH doplnění - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Rozvaděč RH doplnění - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu)
9 | 360011VD | Batériové úložiště 108,9 kWh, vč. bateriového měniče a BMS - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Batériové úložiště 108,9 kWh, vč. bateriového měniče a BMS - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu)
10 | 360012VD | Zpracování SW pro ŘS a vizualizaci, odladění, úpravy | hod | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Zpracování SW pro ŘS a vizualizaci, odladění, úpravy
11 | 360013VD | Kabelly, kabelové trasy - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Kabelly, kabelové trasy - D+M (dle specifikace v PD a v příloze rozpočtu)
12 | 360015VD | Montážní práce - pospojování, uzemnění, připojení | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Montážní práce - pospojování, uzemnění, připojení
13 | 360020VD | Ostatní drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | 360 |  | 21 | Ostatní drobný instalační materiál
| 900VD | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 900601VD | Zednické výpomoce-oprava omítek a maleb po prostupech | m2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900VD_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Zednické výpomoce-oprava omítek a maleb po prostupech
15 | 900602VD | Odvoz a uskladnění, poplatky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900VD_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Odvoz a uskladnění, poplatky
16 | 900603VD | Stavební práce a specifikace materiálu - viz samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900VD_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Stavební práce a specifikace materiálu - samostatný rozpočet
17 | 900610VD | Úpravy hromosvodů - přemístění, propojení D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900VD_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Úpravy hromosvodů - přemístění, propojení D+M
18 | 900620VD | Úpravy střechy - dle požadavků PBŘ - odhad | m2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900VD_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Úpravy střechy - dle požadavků PBŘ - odhad
19 | 900900VD | Přesun hmot-komplet stavebních prací, svislá a horizontální doprava stavebního mteriálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900VD_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Přesun hmot-komplet stavebních prací, svislá a horizontální doprava stavebního mteriálu
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 941941052R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m | m2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 94 |  | 21 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m
21 | 941941852R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m | m2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 94 |  | 21 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m
22 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 350 m2 | km | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 94 |  | 21 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 350 m2
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 95 |  | 21 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu
24 | 953941392R00 | Revize požárního hasicího přístroje do 10 ks | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | 95 |  | 21 | Revize požárního hasicího přístroje do 10 ks
25 | 953941395R00 | Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | 95 |  | 21 | Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj
26 | 44984114 | Přístroj hasicí práškový P6Te | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | M | 95 |  | 21 | Přístroj hasicí práškový P6Te
27 | 44984124 | Přístroj hasicí gelový, G6 na Li-ion baterie | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | M | 95 |  | 21 | Přístroj hasicí gelový, G6 na Li-ion baterie
| 952 | Ostatní stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 952950VD | Utěsnění prostupů potrubí - protipožární pěna, odolnost EI 30-45 min | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 952 |  | 21 | Utěsnění prostupů potrubí - protipožární pěna, odolnost EI 30-45 min
29 | 952951VD | Protipožární zátky pro prostup stropem | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 952 |  | 21 | Protipožární zátky pro prostup stropem
30 | 952952VD | Prostup pro kabely s integrovaným PVC Límcem o průměru 110 mm | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | P | 952 |  | 21 | Prostup pro kabely s integrovaným PVC Límcem o průměru 110 mm
31 | 952953VD | Štítky k požárně dělícím konstrukcím (prostupům) | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 952 |  | 21 | Štítky k požárně dělícím konstrukcím (prostupům)
32 | 952954VD | Protokol k požárně dělícím konstrukcím (prostupům) | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | 952 |  | 21 | Protokol k požárně dělícím konstrukcím (prostupům)
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm - prostupy kabeláže stěnou | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | 97 |  | 21 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm - prostupy kabeláže stěnou
34 | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm - prostup kabeláže betonovou konstrukcí | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | P | 97 |  | 21 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm - prostup kabeláže betonovou konstrukcí
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m - konstukce, materiály | t | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m - konstukce, materiály
| VORN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08
| 03VRN | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 035002VRN | Pronájem zařízení a místa - vysokozdvižná plošina | den | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | 08_Â _ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P |  | 0 | 21 | Pronájem zařízení a místa - vysokozdvižná plošina
|  | Související práce a činnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 911VD | Související práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 911650VD | PD výrobní dokumentace (dle dodávaného zařízení) a skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 911VD_ | 09_9_ | 09_ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | PD výrobní dokumentace (dle dodávaného zařízení) a skutečného provedení stavby
38 | 911600VD | Revize, zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 911VD_ | 09_9_ | 09_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Revize, zkoušky, uvedení do provozu
39 | 911620VD | Tabulky, označení dveří, popisy zařízení | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 911VD_ | 09_9_ | 09_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Tabulky, označení dveří, popisy zařízení
40 | 911651VD | Ostatní související náklady realizace, IČ, bezpečnostní prvky - montáž ve výškách | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 911VD_ | 09_9_ | 09_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Ostatní související náklady realizace, IČ, bezpečnostní prvky - montáž ve výškách
41 | 911660VD | Zpracování dokladové dokumentace pro připojení výrobny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 911VD_ | 09_9_ | 09_ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 21 | Zpracování dokladové dokumentace pro připojení výrobny
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## stavební práce pol 16
Slepý stavební rozpočet | [26 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | Využití obnovitelných zdrojů energie na ZŠ a Gymnáziu Konice | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D2 - Fotovoltaické systémy - stavební práce | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec
Lokalita: |  | ZŠ a G města Konice | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  | 28.04.2025 | Zpracoval: | Ing. Wania
Č | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Fotovoltaika |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 311271177RT5 | Zdivo z pěnosilikátových tvárnic tl. 300 mm | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | 31 | 21 | Zdivo z pěnosilikátových tvárnic tl. 300 mm
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 348921121R00 | Betonové patky pro slouky a vrata C 12/15 - celkem 5 ks | m3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 08_3_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 34 | 21 | Betonové patky pro slouky a vrata C 12/15 - celkem 5 ks
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 451971112R00 | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45_ | 08_4_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 45 | 21 | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 564561111R00 | Zřízení podsypu z kačírku tl. 18 cm | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 08_5_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 56 | 21 | Zřízení podsypu z kačírku tl. 18 cm
5 | 564861111R00 | Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 08_5_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | 56 | 21 | Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 20 cm
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 602012112RT1 | Omítka vnitřní - ručně, začištění zděných otvorů | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 08_6_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Omítka vnitřní - ručně, začištění zděných otvorů
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 622311134RU4 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F, včetně barevné stěrky | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 08_6_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 62 | 21 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F, včetně barevné stěrky
| 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 763761201R00 | Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 08_76_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 763 | 21 | Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 764365230R00 | Poklop půdní, 140x70 cm dodávka + kompletace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 08_76_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 764 | 21 | Poklop půdní, 140x70 cm dodávka + kompletace
| 765 | Krytina tvrdá |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 765322715RT8 | Výlez na střechu, oplechování otvoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | 08_76_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 765 | 21 | Výlez na střechu, oplechování otvoru
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 766624052R00 | Montáž střešního výlezu rozměr 45/75 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 08_76_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 766 | 21 | Montáž střešního výlezu rozměr 45/75 cm
12 | 766231111R00 | Montáž půdních schodů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 08_76_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | P | 766 | 21 | Montáž půdních schodů
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 777553010R00 | Penetrace savého podkladu - pod venkovní omítku | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 08_77_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 777 | 21 | Penetrace savého podkladu - pod venkovní omítku
| 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 784450077RA0 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 08_78_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | 784 | 21 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | 90 | 21 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 916561111R00 | Osazení obrubníků do lože z C 12/15 | m | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 91 | 21 | Osazení obrubníků do lože z C 12/15
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 966068112R00 | Demontáž stávajícího poklopu na půdu a úprava otvoru | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Demontáž stávajícího poklopu na půdu a úprava otvoru
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 971100031RAC | Vybourání otvorů - vysekání luxferů | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 97 | 21 | Vybourání otvorů - vysekání luxferů
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 47.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
| M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 210220463R00 | Montáž žebříku-uchycení na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž žebříku-uchycení na stěnu
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 460030007RT2 | Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2 | m3 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2
| M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 650032111R00 | Montáž venkovní ocelové skříně, kotvení do fasády, osazení nehořlavé podložky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M65_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž venkovní ocelové skříně, kotvení do fasády, osazení nehořlavé podložky
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
24 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m
25 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km | t | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km
26 | 979990168R00 | Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020 | t | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020
27 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
| M | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 553530031 | Okno výlezové 450 x 750 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Okno výlezové 450 x 750 mm
29 | 61250016 | Schody mlynářské 600x2800 na půdu ke střešnímu výlezu - úprava délky dle zaměření | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Schody mlynářské 600x2800 na půdu ke střešnímu výlezu - úprava délky dle zaměření
30 | 553539010 | Teleskopický žebřík skládací, výška 3,8 m, hliník | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Teleskopický žebřík skládací, výška 3,8 m, hliník
31 | 583426851 | Kamenivo drcené 16/32 | t | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Kamenivo drcené 16/32
32 | 583336652 | Kačírek praný 16/32 mm | m3 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Kačírek praný 16/32 mm
33 | 693662091 | Geotextilie netkaná 150 g/m2 | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Geotextilie netkaná 150 g/m2
34 | 5921748200 | Obrubník v. 250 mm, 1000 x 50 mm, | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Obrubník v. 250 mm, 1000 x 50 mm,
35 | 5534622126 | Sloupek plotový 48/2000 mm, pozinkováno + poplastováno | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Sloupek plotový 48/2000 mm, pozinkováno + poplastováno
36 | 55342602 | Branka h = 1500 mm, š = 1000 mm, komaxit, 2 sloupky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Branka h = 1500 mm, š = 1000 mm, komaxit, 2 sloupky
37 | 31327101 | Pletivo pozink 4-hranné drátěné, h = 1500 mm, se zapleteným napínacím drátem | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Pletivo pozink 4-hranné drátěné, h = 1500 mm, se zapleteným napínacím drátem
38 | 37501211 | Skříň systému nástěnná ocelová, pozinkovná s ochranným nátěrem a dvířky, rozměru 3x1x1,99 - pro umístění technologie FVE dle PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Skříň systému nástěnná ocelová, pozinkovná s ochranným nátěrem a dvířky, rozměru 3x1x1,99 - pro umístění technologie FVE dle PD
39 | 283233119 | Nehořlavá podložka pod elektrorozváděče, 1200x500x5 mm | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 08_Z_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Nehořlavá podložka pod elektrorozváděče, 1200x500x5 mm
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## příloha rozpočtu
HEGAs s.r.o.
ul. Kaštanová 182
Třinec 739 61
tel./fax:558 321 152
hegas@hegas.cz
D2 - Příloha k rozpočtu prací - Fotovoltaické systémy
Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na budově ZŠ a Gymnázia města Konice
ZŠ a Gymnázium Tyršová 609 ,79852 Konice
Označení | Popis | Typ | Výrobce | Počet | Jednotková cena | Celkem
|  |  |  | ks, m | KČ | KČ
4. | Konstrukce na střechu pod PV panely (položka č. 4 rozpočtu)
4.1 | Lišta hliníková zpevňující (délka 4,0 m) |  |  | 10 | 0 | 0
4.2 | Lišta hliníková zpevňující (délka 6,0 m) |  |  | 83 | 0 | 0
4.3 | Drobný materiál pro uchycení panelů (šrouby, matice, podložky, sponky…) |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem konstrukce pod panely |  |  |  |  | 0
Práce konstrukce na střechu pod panely (položka č. 4 rozpočtu)
4.4 | Montážní práce - vynesení a osazení hliníkové konstrukce, cena v závislosti na počtu panelů |  |  | 216 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
5. | Rozvaděč DT1
5.1 | Rozvaděč pro datový záznamník |  |  | 1 | 0 | 0
5.2 | Optimizéry |  |  | 216 | 0 | 0
5.3 | Transmitéry |  |  | 3 | 0 | 0
5.4 | Datový záznamník + transmitér+Zdroj 24VDC |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem DT1 |  |  |  |  | 0
Rozvaděč RBS
5.5 | DC pojistkový odpojovač 200A |  |  | 1 | 0 | 0
5.6 | Stykač DC 3xNO 200A Cívka 240V |  |  | 1 | 0 | 0
5.7 | Rozvaděč |  |  | 1 | 0 | 0
5.8 | Svodič přepětí DC SPD 2p |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem RBS |  |  |  |  | 0
| Celkem materiál |  |  |  |  | 0
Práce bezpečnostní řešení pro FVE (položka č. 5 rozpočtu)
5.9 | Montážní práce - rozvaděč RBS |  |  | 1 | 0 | 0
5.10 | Montážní práce - rozvaděč DT1 |  |  | 1 | 0 | 0
5.11 | Kusová zkouška rozvaděče |  |  | 2 | 0 | 0
5.12 | Montáž optimizérů |  | ks | 216 | 0 | 0
5.13 | Ostatní montáže |  | hod | 78 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
6. | Rozvaděč RDC (položka č. 6 rozpočtu)
6.1 | Rozváděč -plastový, IP 66, DC2, 12modul(dvoupólové pojistkové odpojovače, svodič přepětí ) |  |  | 16 | 0 | 0
| Celkem rozvaděč RDC |  |  |  |  | 0
Práce rozváděč RDC a napojení (položka č. 6 rozpočtu)
6.2 | Montážní práce |  |  | 16 | 0 | 0
6.3 | Kusová zkouška rozvaděče |  |  | 16 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
7. | Rozváděč RPV (položka č. 7 rozpočtu)
7.1 | Rozváděčová skříň |  |  | 1 | 0 | 0
7.2 | Hlavní vypínač 3 polový 160A |  |  | 1 | 0 | 0
7.3 | Jistič 16B/3 10kA |  |  | 1 | 0 | 0
7.4 | Svorka pojistková RSP-4 led |  |  | 4 | 0 | 0
7.5 | Napěťová a frekvenční ochrana U-f guard se vstupem HDO |  |  | 1 | 0 | 0
7.6 | Jistič výkonový, typ ME, 3-pólový, 150kA, 140A |  |  | 1 | 0 | 0
7.7 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C) |  |  | 4 | 0 | 0
7.8 | Výkonový stykač 4NO 63A cívka 230V |  |  | 3 | 0 | 0
7.9 | Stykač 150A 3p+1Z+1V 230VAC cívka s odrušovacím modulem |  |  | 1 | 0 | 0
7.10 | Stykač 20A 2NO cívka 230V |  |  | 1 | 0 | 0
7.11 | Jistič 50B/3 10kA |  |  | 2 | 0 | 0
7.12 | Jistič 40B/3 10kA |  |  | 1 | 0 | 0
7.13 | Ostatní materiál |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem rozvaděč RPV |  |  |  |  | 0
Práce rozváděč RPV a napojení (položka č. 7 rozpočtu)
7.14 | Montážní práce - osazení a napojení |  |  | 1 | 0 | 0
7.15 | Montážní práce - kompletace rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0
7.16 | Kusová zkouška rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
8. | Rozváděč RH (položka č. 8 rozpočtu)
8.1 | Jistič 160B/3 |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem rozvaděč RH |  |  |  |  | 0
Práce rozváděč RH a napojení (položka č. 8 rozpočtu)
8.2 | Montážní práce |  |  | 1 | 0 | 0
8.3 | Revize kompletní |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
11. | Kabely, kabelové trasy (položka č. 11 rozpočtu)
11.1 | Kabel AYKY 3x120+70 |  |  | 45 | 0 | 0
11.2 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  | 15 | 0 | 0
11.3 | Kabel CXKH-R (J) 5x16 |  |  | 226 | 0 | 0
11.4 | Kabel CYKY 3x1,5 |  |  | 50 | 0 | 0
11.5 | Kabel 1-CSKH-V180 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1 P30 | Stop tlačítka |  | 350 | 0 | 0
11.6 | Kabel CXKH-R (J) 5x10 |  |  | 113 | 0 | 0
11.7 | Kabel komunikační | UTP CAT5E |  | 40 | 0 | 0
11.8 | Kabel komunikační - venkovní stíněný | FTP-SXKD |  | 200 | 0 | 0
11.9 | Kabeláž DC | Solarní kabel 1x6 mm² |  | 780 | 0 | 0
11.10 | Kabel zemnění | CYA 1x16 mm² |  | 120 | 0 | 0
11.11 | Materiál kabelových tras - chráničky, průchodky |  |  | 1 | 0 | 0
11.12 | Materiál kabelových tras - ocelová nosná lišta 50x50, tl. 1,5 mm, délka 2 m (doměřit dle skutečnosti) |  |  | 35 | 0 | 0
11.13 | Materiál kabelových tras - ocelová nosná lišta 125x50, tl. 1,5 mm, délka 2 m (doměřit dle skutečnosti) |  |  | 94 | 0 | 0
11.14 | Ostatní materiál |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem materiál |  |  |  |  | 0
Kabelové trasy (položka č. 11 rozpočtu)
11.15 | Montážní práce |  |  | 1939 | 0 | 0
11.16 | Montáž kabelových tras |  |  | 258 | 0 | 0
11.17 | Pomocné stavební práce |  |  | 120 | 0 | 0
11.18 | Revize, štítkování, vstupní ověření funkčnosti |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Využití obnovitelných zdrojů energie na ZŠ a Gymnáziu Konice | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | D2 - Fotovoltaické systémy | Projektant: | HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec |  | IČO/DIČ: | 60774410/CZ60774410
Lokalita: | ZŠ a G města Konice | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 41
JKSO: |  | Zpracoval: | Ing. Wania |  | Datum: | 28.04.2025
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN
Ostatní rozpočtové náklady (VORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  | 0 |  |  | 0
Příprava staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Inženýrské činnosti |  |  | 0 |  |  | 0
Finanční náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Náklady na pracovníky |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Vlastní VORN |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem VORN | [5 empty] | 0