Část 5 – Prvky přístupového systému

Předmět poptávky

Předmětem poptávky je rozšíření a doplnění stávajícího přístupového systému, který je v současnosti provozován a spravován zadavatelem. Dosavadní systém je postaven na technologické platformě PowerKey a tvoří základní prvek pro zajištění řízeného přístupu do vybraných objektů, zón a technických prostor.

Vzhledem k rostoucím nárokům na bezpečnost, komfort a efektivitu provozu je nutné systém dále rozšířit o nové komponenty, které zajistí jak zvýšení kapacity, tak kompatibilitu s již používanými technologiemi.

Cílem zakázky je pořízení konkrétních hardwarových prvků, které budou plně integrovány do současného prostředí. Tyto prvky umožní rozšíření počtu obsluhovaných dveří a přístupových bodů a zároveň zvýší úroveň bezpečnosti díky redundantnímu napájení a spolehlivé autentizaci uživatelů.

Zadavatel požaduje dodávku originálních a plně kompatibilních komponent, které jsou určeny k provozu v rámci systému PowerKey a umožňují přímou integraci bez nutnosti složitých softwarových či hardwarových úprav. Zároveň je nezbytné, aby všechny dodané prvky splňovaly odpovídající technické a bezpečnostní normy a umožňovaly dlouhodobý spolehlivý provoz.

Technické specifikace

| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model – typové/výrobní označení | doplní účastník |  |
| Výrobce: | doplní účastník |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Splnění technické specifikace dodavatelem (ano/ne) | Popis nabízeného plnění |
| 1 ks – Přístupová jednotka MRRF 12-TF – pro dálkové ovladače. Zadavatel umožnuje i jiné rovnocenné řešení | doplní účastník | doplní účastník |
| 2 ks – Přístupová jednotka ACPRO N100 Zadavatel umožnuje i jiné rovnocenné řešení | doplní účastník | doplní účastník |
| 6 ks – Přístupová jednotka ACPRO N200 Zadavatel umožnuje i jiné rovnocenné řešení | doplní účastník | doplní účastník |
| 13 ks – Externí snímač S4 EM Zadavatel umožnuje i jiné rovnocenné řešení | doplní účastník | doplní účastník |
| 4 ks – Zdroj napájecí zálohovaný 12V/5A včetně akumulátoru | doplní účastník | doplní účastník |
| 4 ks – Tx Key-TF – Miniaturní vysílač 433 MHz, 2 tlačítka Zadavatel umožnuje i jiné rovnocenné řešení | doplní účastník | doplní účastník |
| Plná kompatibilita se systémem PowerKey (stávající docházkový systém zadavatele) umožňují přímou integraci bez nutnosti složitých softwarových či hardwarových úprav | doplní účastník | doplní účastník |
| Všechna zařízení musí být nová, originální a nepoužitá | doplní účastník | doplní účastník |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis