[image: image1.emf][image: image2.emf]

Příloha č. 4.3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Mlýn PERNER - Pořízení technologie“ – část 3
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 2) v rámci projektu s názvem Pořízení technologie 2016 – Mlýn Perner spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o.
Sídlo:
Svijany 177, Příšovice 463 46
Zastoupen:
Daniel PERNER, jednatel
IČ:
40232239
DIČ:
CZ40232239
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1480
Kontaktní osoba:
Jitka Křižanovská 
Telefon:
+420 485177106
Fax:
+420 482728011
E-mail:
info@mlynperner.cz 
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Pořízení technologie (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Laboratorní přístroj na měření reologických parametrů mouk (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Měření standardů pevnosti:
	· absorbce vody (WA)

· pevnost (P)

· tažnost (L) 
· index elasticity (I.e.) 
· poměrové číslo (P/L)

· alveografická energie (W)
	

	Musí splňovat normu AACC 54-30, ICC 121, automatizace nafukování vzorků těsta
	

	Měření dalších reologických parametrů:
	chování těsta při míchání, vývin těsta, stabilita těsta a změknutí těsta v čase
	

	Příslušenství:
	Počítač:
Minimální konfigurace: Windows 7, P Dual 2 GHz/2 GB RAM, CD-ROM drive, volné místo na disku alespoň 20%, USB port.
	

	
	Software: 

Pro ovládání přístroje z PC:  Specializovaný software pouze pro ovládání přístroje  
	

	Maximální příkon zařízení:
	2500 W
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky Laboratorního přístroje:
	Dodávka Laboratorního přístroje
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Laboratorní přístroje
	

	Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku laboratorního přístroje
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
	


strana 2

