## List1
16. Kopřivnice ZÁPAD-SUZ 004-SUZ 005 včetně
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
| P.č. | č.součásti | Název | Σ ks | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 125/plášť Æ 250 mm - 12m - se signalizací | 18
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 100/plášť Æ 225 mm - 12m - se signalizací | 24
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 50/plášť Æ 140 mm - 12m - se signalizací | 6
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 40/plášť Æ 125 mm - 12m - se signalizací | 4
| 05 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 32/plášť Æ 125 mm - 12m - se signalizací | 34
| 06 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 20/plášť Æ 110 mm - 12m - se signalizací | 1
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PEHD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 07 |  | PI ohyb DN100/225 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 6
| 08 |  | PI ohyb DN50/140 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 4
| 09 |  | PI ohyb DN40/125 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 2
| 10 |  | PI ohyb DN32/125 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 12
| 11 |  | PI ohyb DN32/125 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 2
| 12 |  | PI ohyb DN20/110 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 2
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná - komplet
| 13 |  | PI spojka DN 125/250 - komplet | 24
| 14 |  | PI spojka DN 100/225 - komplet | 52
| 15 |  | PI spojka DN 50/140 - komplet | 18
| 16 |  | PI spojka DN 40/125 - komplet | 10
| 17 |  | PI spojka DN 32/125 - komplet | 58
| 18 |  | PI spojka DN 20/110 - komplet | 4
Spojka (použitá jako redukční) dvojitě těsněná - komplet
| 19 |  | spojka DN 125/250-100/225 - včetně pěny | 2
| 20 |  | spojka DN 50/140-40/125 - včetně pěny | 2
| 21 |  | spojka DN 40/125-32/110 - včetně pěny | 2
Montážní PI spojka (montážní půlená) dvojitě těsněná - komplet
| 22 |  | montážní PI spojka (montážní půlená) DN 100/225 - komplet | 4
| 23 |  | montážní PI spojka (montážní půlená) DN 40/125 - komplet | 2
| 24 |  | montážní PI spojka (montážní půlená) DN 32/125 - komplet | 2
T-kus paralelní se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 25 |  | PI T-kus paralelní DN100/225-DN32/125 sig. | 2
T-kus etážový se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 26 |  | PI T-kus etážový DN125/250-DN50/140 sig. | 2
| 27 |  | PI T-kus etážový DN100/225-DN32/125 sig. | 8
| 28 |  | PI T-kus etážový DN100/225-DN20/110 sig. | 2
| 29 |  | PI T-kus etážový DN50/140-DN32/125 sig. | 2
| 30 |  | PI T-kus etážový DN40/125-DN32/125 sig. | 2
T-kus přímý se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 31 |  | PI T-kus přímý DN100/225-DN25/110 sig. | 2
| 32 |  | PI T-kus přímý DN40/125-DN20/110 sig. | 2
PI sekční uzávěr se signalizací
| 33 |  | PI kombinovaná armatura DN100/225 sig. (se dvěma servisními armaturami) | 2
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI porubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 34 |  | DN 32/125 | 16
| 35 |  | DN 20/110 | 2
PI koncovka (koncové víčko)
| 36 |  | DN 32/125 | 16
| 37 |  | DN 25/110 | 2
| 38 |  | DN 20/110 | 4
Ostatní materiál PI
| 39 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 25
| 40 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 13
113 | 41 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 4
113 | 42 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 6
113
|  | VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL |  | Σ ks
| 43 |  | Stacionární monitorovací přístroj SET (Jednotka + 2 x vstupní krabice + 2 x koncová krabice) | 1
| 44 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN32, PN40 | 16
| 45 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN25, PN40 | 4
| 46 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN20, PN40 | 6
| 47 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN40, PN40 | 2
| 48 |  | Požární spojka C52 vnitřní závit G2" | 2
| 49 |  | Ocelová redukce DN50/40 | 2
| 50 |  | Potrubí ocelové DN50 | 1 m
| 51 |  | Potrubí ocelové DN40 | 1 m
| 52 |  | Potrubí ocelové DN25 | 1 m
| 53 |  | Potrubí ocelové DN20 | 2 m
| 54 |  | Ocelový oblouk 90° DN40 | 4
| 55 |  | Ocelový oblouk 90° DN25 | 4
| 56 |  | Ocelový oblouk 90° DN20 | 4
| 57 |  | Nátěr 2x základ + 1x email (nátěr ocelového potrubí) | 3 m2
| 58 |  | Doprava | komplet
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-13 | Zpracoval: Ing. Ján Kmec, | Celkem
Kontrola: Ing. Vladimír Skála