[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4.1 Výzvy k podání nabídek
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení výrobních technologií společnosti AUTTEP, spol. s r.o. - II – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100  v rámci projektu s názvem: Pořízení výrobních technologií společnosti AUTTEP, spol. s r.o., spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006264.
Zadavatel

Název/Obchodní firma:

AUTTEP, spol. s r.o.
Sídlo:



Komenského 75, Chropyně 768 11

Zastoupen:


Ing. František Cvek

IČ:



46992359

DIČ:



CZ46992359
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně oddíl C, vložka 8601.
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Vodní chladící stroj (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Rozsah teploty chladící vody                   
	+10 °C  až +40 °C
	

	Jmenovitý chladící výkon                            
	min. 5kW
	

	Topení
	min. 5kW
	

	Elektronická regulace řízená mikroprocesorem
	

	Digitální zobrazení nastavené a skutečné teploty vody
	

	Digitální zobrazení průtoku chladící vody
	

	Komponenty, které jsou v kontaktu s chladící vodou v nerez provedení
	

	Automatické anebo manuální plnění vodou
	

	Kontrola hladiny vody
	

	Signalizace poruchy, signalizace nízké hladiny vody
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


V ……………………… dne …………..
Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:
Podpis oprávněné osoby:

strana 2

