Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Specifikace poptávané služby

k zakázce na služby s názvem:

„Úsporná opatření v areálu Měď Povrly a.s. - PD“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100 účinnými ke dni 15. 1. 2018, v rámci projektu „Úsporná opatření v areálu Měď Povrly a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie,

registrační číslo projektu: bude upřesněno po podání žádosti o dotaci

## Zadavatel

## Obchodní firma:	Měď Povrly a.s.

## Sídlo:	Mírová 63, 403 32 Povrly

## Zastoupen:	Ing. Jozef Špánik, místopředseda představenstva

## Ing. Miroslav Záhorec, člen představenstva

## IČ:	499 03 039

## DIČ:	CZ49903039

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 508

Charakteristika a záměr jednotlivých projektů:

- Modernizace a rekonstrukce výroby a distribuce stlačeného vzduchu

Záměrem projektu je rekonstrukce stávající sítě a systému výroby a rozvodu vzduchu po společnosti.

Pro výrobu stlačeného vzduchu jsou dnes lokálně využívány tři kompresorové místa celkově osazené 4 kompresory, dále distribuční síť je osazena stanicí vzdušníků a vysoušečů vzduchu. Distribuční potrubí je tvořeno dvěma původně nezávislými rozvody, které byly dodatečně propojeny. Jednotlivé kompresory nejsou nijak regulačně spolu propojeny a pracují jen dle nastavených mezních hodnot tlaků. Hlavní kompresorová stanice (2 ks) kompresorů jsou nevhodně umístěny ve špatně větratelném sklepním prostoru a na hale, kde se přehřívají a vypadávají do poruch. Odpadní teplo z kompresorů není nijak využíváno. Rozvody vzduchu a jednotlivé spotřebiče vykazují velké ztráty.

Cílem této rekonstrukce bude zejména:

- snížit ztráty únikem v rozvodu a na spotřebičích

- vybudovat novou kompresorovou stanici včetně stavebního objektu

- zrekonstruovat distribuční síť (minimalizovat tlakové ztráty)

- zlepšit kvalitu stlačeného vzduchu

- případně doplnit o nové kompresory

- vybudovat regulační systém chodu kompresorů – MaR, napojení řídicího systému

Projektová dokumentace bude řešit zejména (avšak ne jenom) tyto části:

    - strojně technologickou část

    - stavební část nového objektu kompresorovny

    - elektro silová část

    - MaR, napojení na řídicí systém

Součástí prací bude i:

    - zaměření a skreslení skutečného stavu

    - nalezení optimálního řešení

- Modernizace a rekonstrukce zdrojů tepla

Záměrem tohoto projektu je rekonstrukce stávajících zdrojů tepla

V areálu firmy je několik vytipovaných zdrojů tepla, které je třeba nahradit, provést úpravu pro napojení no otopnou soustavu, doplnění regulací hydronických, doregulace soustav. Případné doplňování vody atd. Při návrhu nových zdrojů je třeba posoudit současnou skutečnou spotřebu tepla při stávajícím, nebo plánovaném stavu vytápěných objektů. Při návrhu je nutno vycházet ze současně platných norem, předpisů, vyhlášek a dle těchto návrh koncipovat. Součástí PD budou i nezbytné navazující profese – stavební, ZTI, atd…..

Požadováno vypracovat:

- dokumentace pro provedení stavby, odborná souhlasná stanoviska dotčených orgánů

jako podklad pro případnou žádost o stavební povolení

- realizační dokumentace

Součástí prací bude i:

    - zaměření a skreslení skutečného stavu

    - nalezení optimálního řešení

V souladu s pravidly pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost musí systém vytápění a ohřevu vody splňovat minimální požadavky na energetickou účinnost a na emise podle Nařízení Komise (EU) č.813/2013 o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, podle Nařízení Komise (EU) 814/2013 o ekodesignu ohřívačů vody a zásobníků teplé vody a podle Nařízení Komise (EU) č. 2015/1189 o ekodesingu kotlů na tuhá paliva, s ohledem na rámcovou směrnici EP a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

- Modernizace a rekonstrukce osvětlení výrobních hal

Záměrem je modernizace a rekonstrukce stávajícího osvětlení ve výrobních halách společnosti.

V daném opatření uvažujeme provedení náhrady starých výbojkových svítidel za nová s LED technologií. Současně také uvažujeme k zajištění správného spolupůsobení denního a umělého osvětlení může být použití manuální anebo automatické spínání či regulace. Jednolité moduly se dají zapojit do systému centrálního řízení. Provoz stávající osvětlovací soustavy je spojen s neúměrnými finančními náklady za elektřinu i náhradní světelné zdroje. Při výměně světelného zdroje za jiný je třeba respektovat několik kritérií. Hlavním kritériem je energeticky lepší řešení. Nový zdroj by měl přinést odpovídající energetickou úsporu. V případě, že je použit zdroj energeticky úsporný, je možné, že nedosahuje požadovaných kvalitativních ukazatelů (barevného podání). V tomto případě náhrada zdroje bude většinou energeticky náročnější, ale získáme jakostnější světlo. Z energetického hlediska musí osvětlovací soustava vyhovovat požadavkům na osvětlení bez zbytečného plýtvání. Přesto je důležité nedělat kompromisy z hlediska vizuálního a jednoduše zmenšovat spotřebu energie. To vyžaduje volbu vhodné osvětlovací soustavy, použití vhodné regulace a pokud možno využití dostupného denního světla.

Požadavky na osvětlení:

Řešení osvětlení musí být kategorizováno do prostředí středně těžkého průmyslu se zvýšenou prašností a teplotou.

Technické podmínky:

- Plošná průměrná hladina osvětlenosti dle normy 300 lx a vyšší

- Rovnoměrnost osvětlení počítána metodikou dle ČSN EN 12464-1 (normativní požadavek je 0,6 a vyšší)

- Svítidla jsou individuálně adresně řízené

- Navržená osvětlovací soustava je plně v souladu s ČSN EN 12464-1

- Rozvaděče budou řešeny podružnými rozvaděči pro osvětlení

- Rozvaděče budou vybaveny systémem monitorování spotřeby jednotlivé osvětlovací soustavy

Cílem této rekonstrukce bude zejména:

- zlepšení kvality osvětlení

- lepší řešení energetických spotřeb

- individuální regulace a řízení osvětlení

Předmětem poptávky je:

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle §6 vyhlášky 499/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (zejména vyhláška č. 62/2013 Sb.). Samostatnou součástí projektové dokumentace bude položkový výkaz výměr a rozpočet.

Projektová dokumentace bude řešit zejména (avšak ne jenom) tyto části:

    - elektro silová část

    - MaR, napojení na řídicí systém

Součástí prací bude i:

    - zaměření a skreslení skutečného stavu

    - nalezení optimálního řešení