[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4.4. Výzvy k podání nabídek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – III – část 4“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100 platnými ke dni 15. 1. 2018 v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, Výzva III,
registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009131.
Zadavatel

Obchodní firma:
Czech Blades s.r.o.
Sídlo:


Brněnská 559, 569 43 Jevíčko
Zastoupen:

Ing. Milan Máša – jednatel




Ing. Marian Michlíček – jednatel
IČ:


26933870
DIČ:


CZ26933870
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21599.
Požadované minimální technické parametry nového kontrolního vybavení – univerzální měřící mikroskop pro výrobní operaci teflonování čepelek (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Parametry měření
	Rozsah zvětšení objektivu 100x až 1000x
	

	
	Motorizovaný posuv stativu v osách Z,X,Y
	

	
	Rotační stativ
	

	
	2D + 3D zobrazení
	

	
	Porovnávání 2 snímků v 3D zobrazení
	

	
	Možnost nastavení stejných podmínek pro opakovaná měření
	

	
	Možnost naklánění objektivu s rozeznáním úhlu náklonu
	

	
	Vyhodnocovací jednotka s výstupem na monitor
	

	
	Vizuální vyhodnocování vzorků při rozlišení min. 1920x1080
	

	
	Měření délkových a úhlových rozměrů
	

	
	Měření drsnosti
	

	
	Analýza velikosti a počtu částic na měřeném vzorku
	

	
	LED osvětlení vrchní + průchozí
	

	
	Automatické ostření
	

	Požadavky na kalibraci
	Nastavení od výrobce bez potřeby následných kalibrací
	

	Součástí zakázky je
	PC 
	

	
	Monitor s rozlišením 1920x1080 MIN
	

	
	Operační systém
	

	
	Vyhodnocovací software s možností instalace na více PC
	

	
	Zaškolení obsluhy
	

	Výstup dat
	Výstup dat kompatibilní s běžnými PC
	

	
	Tvorba zkušebního protokolu
	

	Napájení  přístroje
	230 V 
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


V ……………………… dne …………..
Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:
Podpis oprávněné osoby:

strana 3

