## Rekapitulace+
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MILÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Odborné učebny, bezbarierovost stavby
SO - 01 : ŠKOLA
elektročást
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  |  | 0
2 | doprava dodávek |  |  | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek |  |  | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  |  |  |  | 0
5 | prořez |  |  | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný |  |  | 3 | 0 | 0
7 | elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0
8 | PPV pro elektromontáže, přidřuž.výkony, zrdnic.výpomoci,... |  |  | 6 | 0 | 0
9 | dodávky celkem |  |  |  |  | 0
10 | materiál+výkony celkem |  |  |  |  | 0
11 | ostatní náklady |  |  |  |  | 0
12 | celkem |  |  |  |  | 0 | 0
13 | kompletační činnost
14 | revize
16 | projekty - prováděcí, výrobní, skut.provedení
18 | cena bez DPH |  |  |  |  | 0
19 | DPH základní sazba |  |  | 21 | 0 | 0
20 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  |  |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Dodávky zařízení
1 | 712119 | rozv.RH,úprava,nový vývodový deon 80A/3f | ks | 1 |  | 0
2 | 712119 | rozv.R-4NP1 EI15DP1 vč.náplně | ks | 1 |  | 0
3 | 712119 | rozv.R-4NP2 EI15DP1 vč,náplně | ks | 1 |  | 0
4 | 712119 | rozv.R-UPS vč.náplně | ks | 1 |  | 0
5 | 712119 | rozv.R-5NP vč.náplně | ks | 1 |  | 0
7 | 712119 | dodávka DCF hodiny pr.cca 40cm | ks | 2 |  | 0
8 | 712119 | dodávka+mont.rozvod školní zvonky rozšíření o 4ks | ks | 1 |  | 0
9 | 712119 | RACK, 5x patch panel,propojení,měření | ks | 1 |  | 0
139 | 210021012 | propoj.telef.linky k RACKU vč.mat.z přízemí | ks | 1 |  | 0
10 | 712119 | UPS,15kVA/12kW/1h./Pyramid DSP-33015,on-line-např.ELFIS | ks | 1 |  | 0
11 | 712119 | dodávka+mont.rozvod školní rozhlas 10x reproduktor | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
12 | 295036 | tyč zemnící ZT 1,5/FeZn pr.28/1500 | ks | 7 |  | 0
13 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 80 |  | 0
14 | 295071 | svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby | ks | 3 |  | 0
15 | 295331 | podpěra PV11/FeZn pr.8-10/ tašková krytina | ks | 15 |  | 0
16 | 295361 | podpěra PV32/FeZn pr.8-10/ na ocelovou konstrukci | ks | 5 |  | 0
17 | 295351 | podpěra PV31/FeZn pr.6-12/ světlík | ks | 2 |  | 0
18 | 295315 | podpěra PV1h/FeZn pr.8-10 do zdiva/hmoždinka | ks | 10 |  | 0
19 | 295411 | svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10 | ks | 15 |  | 0
20 | 296341 | svorka připojovací/PV/Rd8-10 Al na ocel do5mm 1264 | ks | 2 |  | 0
21 | 295431 | svorka SOa/FeZn pr.8-10/velká na okapní žlab | ks | 2 |  | 0
22 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 60 |  | 0
23 | 173110 | vodič CYA 16 /H07V-K/ | m | 70 |  | 0
24 | 450001 | kouř.čidlo na bater. | ks | 5 |  | 0
25 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1100 |  | 0
26 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 220 |  | 0
27 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1100 |  | 0
28 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 50 |  | 0
29 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 170 |  | 0
30 | 101212 | kabel 1kV CYKY 4x35 | m | 70 |  | 0
31 | 160307 | šňůra CGSG 5x4 | m | 5 |  | 0
32 | 142307 | kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 5x4 | m | 45 |  | 0
33 | 142106 | kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x2,5 | m | 15 |  | 0
34 | 142105 | kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5 | m | 50 |  | 0
35 | 209407 | kabel UTP cat6 PVC 2x4P | m | 1100 |  | 0
36 | 513132 | svítidlo LED např.BRSB KO375V2 28W/2230lm | ks | 7 |  | 0
37 | 513132 | svítidlo LED např.BRSB KO480V3 37W/3299lm | ks | 15 |  | 0
38 | 513124 | svítidlo LED např.AREL 3000RM2KV 27W/3002lm | ks | 19 |  | 0
39 | 513135 | svítidlo LED např.AREL 3000RM2KVM4 27W/2684lm | ks | 44 |  | 0
40 | 513138 | svítidlo LED např.AREL 4000 AS 36W/3634lm | ks | 8 |  | 0
41 | 513114 | svítidlo LED např.AREL 4000 RM2KVM4/DI 57W/5200lm | ks | 23 |  | 0
45 | 525115 | svítidlo LED např.BRSB KO375 28W Dali 0-10V | ks | 3 |  | 0
46 | 410360 | SESTAVA spínač 1pól Time 10A/250Vstř řaz.1 |  | 23 |  | 0
47 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 23 |  | 0
48 | 410301 | kryt spínače 1-duchý 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 23 |  | 0
49 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 23 |  | 0
50 | 410370 | SESTAVA přepín sériový Time 10A/250Vstř řaz.5 |  | 22 |  | 0
51 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 22 |  | 0
52 | 410302 | kryt spín dělený 3558E-A00652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 22 |  | 0
53 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 22 |  | 0
54 | 410371 | SESTAVA přepín střídavý Time 10A/250Vstř ř.6 |  | 8 |  | 0
55 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 8 |  | 0
56 | 410301 | kryt spínače 1-duchý 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 8 |  | 0
57 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 8 |  | 0
58 | 420353 | SESTAVA zásuvka 16A/250Vstř Time chráněná bezŠr |  | 22 |  | 0
59 | 420284 | strojek zásuv 16A/250Vstř 5599E-A02357 chrán bezŠr | ks | 22 |  | 0
60 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 22 |  | 0
61 | 420350 | SESTAVA zásuvka 16A/250Vstř Time bezŠr clonky |  | 110 |  | 0
62 | 420280 | strojek zásuv 16A/250Vstř 5519E-A02357 bezŠr clonk | ks | 110 |  | 0
63 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 110 |  | 0
64 | 311216 | krabice přístrojová KP67/2 | ks | 240 |  | 0
65 | 420384 | SESTAVA zásuvka komunikační Time 2xRJ45-8 |  | 25 |  | 0
66 | 420204 | zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.6 | ks | 50 |  | 0
67 | 420216 | nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack | ks | 25 |  | 0
68 | 420297 | kryt zásuvky komunikační 5014E-A00100 | ks | 25 |  | 0
69 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 25 |  | 0
70 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 12 |  | 0
71 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 26 |  | 0
72 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 8 |  | 0
73 | 311321 | krabice odbočná KO100 vč.KO100V | ks | 4 |  | 0
74 | 311331 | skříň rozvodná KT250/255x205x68 | ks | 2 |  | 0
75 | 312111 | krabice D9020/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 prázdná | ks | 4 |  | 0
76 | 312114 | krabice K9060/CR IP54 139x119x70mm 3xESt21 prázdná | ks | 4 |  | 0
77 | 322113 | trubka PVC tuhá nízké namáhání 1520 KA | m | 40 |  | 0
78 | 322115 | trubka PVC tuhá nízké namáhání 1532 KA | m | 50 |  | 0
79 | 363112 | kabelový rošt drátový 100/50mm FeZn vč.podpěr | m | 130 |  | 0
80 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 8 |  | 0
81 | 321133 | trubka ohebná PVC superflex 1220 | m | 1070 |  | 0
82 | 321135 | trubka ohebná PVC superflex 1232 | m | 300 |  | 0
83 | 321137 | trubka ohebná PVC superflex 1250 | m | 75 |  | 0
84 | 525115 | svítidlo nouzové LED 4W | ks | 23 |  | 0
85 | 450001 | čidlo CO | ks | 14 |  | 0
99 | 410390 | SESTAVA stmívač 0-10V DALI Time |  | 1 |  | 0
100 | 409842 | strojek stmívač Dali | ks | 1 |  | 0
101 | 410310 | kryt ovladače | ks | 1 |  | 0
102 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 1 |  | 0
103 | 420355 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Time 5513F-C02357 bezŠr | ks | 10 |  | 0
104 | 410380 | SESTAVA ovladač zapín Time 10A/250Vstř řaz.1/0 |  | 13 |  | 0
105 | 409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So | ks | 13 |  | 0
106 | 410301 | kryt spínače 1-duchý 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 13 |  | 0
107 | 420391 | rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 | ks | 13 |  | 0
108 | 295612 | jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm | ks | 1 |  | 0
109 | 295251 | ochranná stříška jímače OSH FeZn horní | ks | 1 |  | 0
110 | 295252 | ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní | ks | 1 |  | 0
111 | 295635 | svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 | ks | 1 |  | 0
112 | 363011 | Žlab MERKUR 50/50 GZ vč.podpěr | M | 85 |  | 0
113 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 4 |  | 0
114 | 295442 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 4 |  | 0
115 | 321132 | trubka ohebná PVC superflex 1216E | m | 100 |  | 0
116 | 203302 | kabel JYTY 3x1 | m | 70 |  | 0
117 | 203303 | kabel JYTY 4x1 | m | 50 |  | 0
118 | 204211 | kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 85 |  | 0
119 | 420395 | rámeček pro 5 přístr Time 3901F-A00150 vodorovný | ks | 12 |  | 0
120 | 420393 | rámeček pro 3 přístr Time 3901F-A00130 vodorovný | ks | 15 |  | 0
121 | 420394 | rámeček pro 4 přístr Time 3901F-A00140 vodorovný | ks | 10 |  | 0
122 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 90 |  | 0
123 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 75 |  | 0
124 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 11 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
125 | 210220361 | tyčový zemnič 2m vč.připojení | ks | 7 |  | 0
126 | 210220101 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 80 |  | 0
127 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 15 |  | 0
128 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 2 |  | 0
129 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 2 |  | 0
130 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 60 |  | 0
131 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 70 |  | 0
132 | 210190002 | rozv. osazení | ks | 1 |  | 0
133 | 210190002 | rozv. osazení | ks | 1 |  | 0
134 | 210190002 | rozv. osazení | ks | 1 |  | 0
135 | 210190002 | rozv. osazení | ks | 1 |  | 0
136 | 210190002 | rozv. osazení | ks | 1 |  | 0
137 | 210021012 | kouř.čidlo | ks | 5 |  | 0
138 | 210021012 | propoj.ant.rozvodu k RACKU vč.mat. | ks | 1 |  | 0
139 | 210021012 | propoj.telef.linky k RACKU vč.mat. | ks | 1 |  | 0
140 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1100 |  | 0
141 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 220 |  | 0
142 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1100 |  | 0
143 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 50 |  | 0
144 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 170 |  | 0
145 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 70 |  | 0
146 | 210802447 | šňůra střední pevně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1 | m | 5 |  | 0
147 | 210810953 | kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 | m | 45 |  | 0
148 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 15 |  | 0
149 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 50 |  | 0
150 | 210950321 | kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 1100 |  | 0
151 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 121 |  | 0
161 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 23 |  | 0
162 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 22 |  | 0
163 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 8 |  | 0
164 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 22 |  | 0
165 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 110 |  | 0
166 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 930 |  | 0
167 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 72 |  | 0
168 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 46 |  | 0
169 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 50 |  | 0
170 | 210100005 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 | ks | 50 |  | 0
171 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 5 |  | 0
172 | 210100351 | ukončení kabelu v ucpávce do P21 | ks | 46 |  | 0
173 | 210100352 | ukončení kabelu v ucpávce do P36 | ks | 19 |  | 0
174 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 240 |  | 0
175 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 25 |  | 0
176 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 12 |  | 0
177 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 16 |  | 0
178 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 8 |  | 0
179 | 210010313 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks | 4 |  | 0
180 | 210010315 | skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) | ks | 2 |  | 0
181 | 210010451 | krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110 | ks | 4 |  | 0
182 | 210010452 | krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8117 | ks | 4 |  | 0
183 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 40 |  | 0
184 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 50 |  | 0
185 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 160 |  | 0
186 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 19 |  | 0
187 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 18 |  | 0
188 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 1070 |  | 0
189 | 210010004 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 | m | 300 |  | 0
190 | 210010006 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 75 |  | 0
191 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 23 |  | 0
192 | 210021012 | čidlo | ks | 14 |  | 0
193 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 10 |  | 0
194 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 1 |  | 0
195 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 6 |  | 0
196 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 1 |  | 0
197 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 5 |  | 0
198 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 1 |  | 0
199 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 10 |  | 0
200 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 13 |  | 0
201 | 210220201 | jímací tyč do 3m montáž na hřeben | ks | 1 |  | 0
202 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 85 |  | 0
203 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 4 |  | 0
204 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 100 |  | 0
205 | 210850030 | kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 | m | 70 |  | 0
206 | 210850030 | kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 | m | 50 |  | 0
207 | 210860281 | kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. | m | 85 |  | 0
208 | 210100005 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 | ks | 80 |  | 0
209 | 210100007 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2 | ks | 10 |  | 0
210 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 8 |  | 0
211 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 15 |  | 0
212 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 210 |  | 0
215 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 90 |  | 0
216 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 75 |  | 0
217 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 110 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
218 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 121 |  | 0
229 | 219000232 | montážní plošina do 25m | hod | 5 |  | 0
230 | 219000235 | přesun montážní plošiny MP10 | km | 30 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Pozn.:
Pozn.: svítidla 5let záruka a životnost zdrojů po 50tis.hod 80%!!!
Rozpočet odpovídá rozpracovanosti PD ve stupni DSP, pro provedení stavby se musí upřesnit !