## Rozpočet
PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POLOŽKOVÝ ROZPOČET k zakázce na dodávky s názvem: „Racionalizace spotřeby energie - TRUMF International s.r.o. – II.“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 2920577867/17/61100, s platností od 27. 512. 2017 a účinností od 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Snížení nákladovosti za elektrickou energii pro pracoviště extrakční linkyRacionalizace spotřeby energie“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/00083980011861.
Zadavatel Obchodní firma: TRUMF International s.r.o. Sídlo: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 25353284
Účastník Název: ………………… Sídlo: ………………… IČ: ………………… (dále jen „účastník“)
poč. | jed. | Název | Jednotná cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámky
2 | ks | Tepelné čerpadlo |  | 0
2 | ks | Zprovoznění TČ |  | 0
2 | kpl | Podružný rozvaděč včetně montáže |  | 0 | 3x25 A pro kompresor, 1x10 A pro regulaci, 3x16A dotop 9 kW
2 | kpl | Umístění venkovního čidla |  | 0
2 | kpl | Montáž vnitřní regulace a zapojení |  | 0
2 | kpl | Slaboproud technická místnost |  | 0 | čidla, kaskáda TČ
2 | kpl | Betonový základ pod TČ |  | 0 | Zhutnění podloží vybetonování základu dle výrobce
2 | kpl | Drenáž pro kondenzát |  | 0 | Vykopání drenáže pro odvod kondenzátu pod zámrznou hloubkou o velikosti dle podkladů výrobce
2 | ks | Instalační sada |  | 0
8 | m | Předizolovaná trubka Flexalen DN32 |  | 0 | 600-PB DN32 (Da40)
8 | m | Předizolovaná trubka Flexalen DN32 |  | 0 | 600-PB DN32 (Da40)
8 | ks | Přechod DN32 |  | 0 | nutné 4 ks, Da 40 x 5/4" vnější, DN 32
4 | ks | Manžeta ukončovací dvojitá |  | 0 | 160A2/50-A2/40
2 | ks | Úchyt fixační dvojitý DN32 |  | 0 | 2/Da 40, DN 32
2 | ks | Průchod obvodovou zdí DN160 |  | 0
4 | ks | Oběhové čerpadlo |  | 0
1 | ks | Akumulační zásobník |  | 0
2 | ks | Elektrické propojovací vedení |  | 0
4 | ks | Teplotní čidlo TF |  | 0 | Součástí akumulace PS…EW
1 | ks | Kabel kaskády KKB, 5m |  | 0 | Pouze u kaskády TČ
1 | ks | Exp. N 6/200 modrý |  | 0
1 | ks | Ventil k expanzi OVE 1" |  | 0
2 | ks | Skupina pojistná KSG mini 3,0 bar |  | 0
1 | ks | Fillcontrol FC 1/2" |  | 0
1 | ks | Filtr odkal. |  | 0
5 | ks | Kohout kul. 1/2" vodní-páčka PN20/120C |  | 0
2 | ks | Kohout kul. 5/4" vodní-páčka PN20/120C |  | 0
3 | ks | Kohout kul. 6/4" vodní-páčka PN20/120C |  | 0
6 | ks | Kohout kul. 2" vodní-páčka PN20/120C |  | 0
6 | ks | Kohout kul. 21/2"vodní-páčka PN30/150C |  | 0
1 | ks | Klapka zpětná 1/2" univ. PN12/120C |  | 0
1 | ks | Filtr mosazný 6/4" |  | 0
2 | ks | Filtr mosazný 2" |  | 0
2 | ks | Filtr mosazný 2" |  | 0
6 | ks | Kohout kul. 1/2" vyp.+nap.-páčka |  | 0
1 | ks | Ventil reg. STAD s vyp. 1/2", DN32 |  | 0
1 | ks | Ventil reg. STAD s vyp. 1/2", DN50 |  | 0
2 | ks | Rad.VC-Profil 33/400/1400 RAL9016 |  | 0
2 | ks | Rad.VC-Profil 33/500/1400 RAL9016 |  | 0
2 | pac | Závěs radiátorů 400 35 |  | 0
2 | pac | Závěs rad. 500 35 |  | 0
4 | ks | Paket rad. rohový pro Cu 15 mm, regulačn |  | 0
4 | ks | Hlavice termoregulační |  | 0
4 | ks | Verafix-VKE rohový 3/4"vněj. V2476EX020 |  | 0
8 | ks | Přechod na Cu 3/4"x15mm - 1 ks |  | 0
6 | ks | Teploměr Bi 63/45 0-120°C |  | 0
2 | ks | Manometr včetně manom. sestavy, rozsah 0-10bar |  | 0
2 | ks | Manometr včetně manom. sestavy a dvou uzávěrů, rozsah 0-10bar |  | 0
1 | ks | suchoběžný vodoměr pro studenou vodu DN15 Qn=0.5m3/h |  | 0
80 | m | Ocelové potrubí DN 32 |  | 0 | spojované svařováním nebo použitím závitových fitinků; včetně tvarovek, kolen, redukcí, přírub a závěsného systému (závěsy, pevné, kluzné uložení) a závěsného systému
10 | m | Potrubí PPR PN16 20x2,8 |  | 0
80 | m | Syntetický nátěr potrubí do DN 100 -základní dvojnásobný (pod izolaci) |  | 0
1 | kpl | Syntetický nátěr doplňkových kce. - základ+ 2x email |  | 0
80 | m | Montáž izolace |  | 0
80 | m | Minerální Izolace s AL folií, tl. 20 mm pro potrubí DN 32 |  | 0 | Tubolit DG TL pro potrubí Cu potrubí
1 |  | Montáž vytápěcí jednotky včetně el. instalace |  | 0
1 | ks | Vytápěcí jednotka (Sahara) |  | 0
4 | kpl | úprava přípojek starých OT na nová OT |  | 0
1 | kpl | Ocelové pomocné konstrukce, závěsový, spojovací a montážní materiál |  | 0
1 | kpl | Ostatní drobný materiál (těsnící materiál, autogení soupravyšroubení, ...) |  | 0
1 | kpl | Identifikační označení a štítky |  | 0
2 | ks | nerezový vlnovec DN32 |  | 0
1 | kpl | Demontáže otopných těles, včetně likvidace |  | 0
1 | kpl | Propláchnutí systému po montáži a napouštění vodou |  | 0
1 | kpl | Nastavení a zprovoznění tepelných čerpadel, dopuštěcího zařízení, kontrola |  | 0
2 | kpl | Montáž tepelného čerpadla |  | 0
1 | kpl | Montáž akumulační nádrže a příslušenství |  | 0
1 | kpl | Montáž potrubí a komponentů |  | 0
4 | kpl | Montáž oběhových čerpadel |  | 0
1 | kpl | expanzní nádoby Zprovoznění bude provedeno oprávněnou osobou |  | 0
1 | ks | Paket s tepelným čerpadlem na ohřev TUV |  | 0
1 | ks | Stavitelný prostup stěnou WG160/1 |  | 0
1 | ks | Potrubí DN160, 1000 mm PP |  | 0
1 | ks | Potrubí DN160, 2000 mm PP |  | 0
1 | kpl | napojení na stívající rozvod TV a cirkulace potrubí, |  | 0
1 | kpl | PPR PN16 včetně tvarovek (kolena, spojky, T-kusy...) a závěsného systému, před zásobníkem budou umístěny kulové kohouty |  | 0
1 | kpl | PROFESE ELEKTRO, napojení nového el zařízení |  | 0
1 | kpl | PROFESE ZTI. Odvod kondenzátu |  | 0
1 | kpl | STAVEBNÍ PRÁCE, otvory pro výfuk |  | 0 | DN160
1 | kpl | Zprovoznění |  | 0
1 | kpl | Dokumentace - skutečný projekt zapojení, elektrorevize, předávací dokumentace, návod na obsluhu a údržbu v ČJ, pasporty k tlakovým nádobám, tlakové zkoušky, předávací protokol do zkušebního-trvalého provozu |  | 0
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Vyčíslené DPH 21 % |  |  |  | 0
Celková cena v Kč vč. DPH |  |  |  | 0
Zadavatel tuto přílohu předkládá jako položkový rozpočet, jehož použití účastníkům doporučuje. Tento položkový rozpočet obsahuje všechny předpokládané dodávky, služby i stavební práce v rámci realizace této části zakázky, nicméně v závislosti na účastníkem zvolený typ zařízení je možné, že účastníkům tento položkový rozpočet nebude vyhovovat. V tom případě účastník použije vlastní položkový rozpočet, který ale bude obsahovat veškeré náklady, které vymezují předmět této zakázky dle čl. VII odst. 2 zadávací dokumentace.
V ……………………………………………… dne ……………………………………
Osoba oprávněná zastupovat účastníka:
Titul, jméno, příjmení:
Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:
Podpis oprávněné osoby: