[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4.2 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení úsporných technologií – STAVOKLIMA s.r.o. – část 2“ 
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 účinnými ke dni 10. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti STAVOKLIMA s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011474
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
STAVOKLIMA s.r.o. 

Sídlo:
Budějovická 450, 370 01 Homole 
Zastoupen:
Pavel Šimeček, jednatel 
IČ:
JUDr. Martin Šimák, jednatel
DIČ:
CZ60827980
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 21455
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:

	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

(účastník uvede hodnoty tech. parametrů, popř. uvede, že požadavek splňuje ANO/NE)

	Monokrystalický modul s amorfními vrstvami Si 325 Wp
	

	minimální účinnost modulu 19,4%
	

	rozměry 1590x1053x35mm
	

	hmotnost 18,5 kg
	

	maximální systémové napětí 1000VDC
	

	proudová ochrana 15A
	

	výkonový teplotní součinitel -0,29 %/°C
	

	antireflexní provedení
	

	max. mechanická odolnost (sníh/vítr) 2400Pa
	

	testované zatížení sněhem dle IEC61215 5400Pa
	

	Výrobcem garantovaná účinnost výkonu modulu po 25ti letech provozu – min. 19,4%x80% - doložení technického listu výrobcem (hodnotící kritérium)
	

	Výrobcem garantovaná záruční doba na produkt FV panelu - doložení technického listu výrobcem (hodnotící kritérium)
	

	výkonový teplotní součinitel FV panelu v absolutní hodnotě menší nebo rovný 0,29%/°C
	

	kladná tolerance výkonu FV panelu (při STC 1000W/m2 / 25°C) větší nebo rovno 5%
	

	Třífázový fotovoltaický měnič s možností regulace výkonu, max. DC výkon 51000W, max DC napětí 1000VDC, rozsah MPPT 150-1000V
	

	počet MPPT 6x2stringy
	

	nominální AC výkon 50000W
	

	nominální AC napětí 400V/230V
	

	rozsah napětí 202-264V, 50Hz
	

	max. výstupní výkon 72,5A
	

	max. účinnost >98%
	

	CEC účinnost >98%
	

	EURO účinnost >98%
	

	hmotnost max. 82kg
	

	hladina akustického tlaku <60db
	

	IP65
	

	klimatická kategorie 4K4H
	

	ethernet/WLNA
	

	Modbus+Webconnect
	

	certifikace EN50438_2013,  IEC 62109-1/2
	


Předmět zakázky je podrobně specifikován v těchto dokumentech:

a) v příloze č. 5 zadávací dokumentace, kterou tvoří technické zprávy s výkresy 
b) v příloze č. 7 zadávací dokumentace, kterou tvoří soupis stavebních prací, dodávek a služeb v editovatelné podobě (dále jen „Položkový rozpočet – část 2“) 

strana 3

