[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4.3 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení úsporných technologií – STAVOKLIMA s.r.o. – část 3“ 
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 účinnými ke dni 10. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti STAVOKLIMA s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011474
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
STAVOKLIMA s.r.o. 

Sídlo:
Budějovická 450, 370 01 Homole 
Zastoupen:
Pavel Šimeček, jednatel 
IČ:
JUDr. Martin Šimák, jednatel
DIČ:
CZ60827980
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 21455
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – vytápění - dodávka a instalace tepelných čerpadel (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Vytápění -  dodávka a instalace tepelných čerpadel  (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:

	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

(účastník uvede hodnoty tech. parametrů, popř. uvede, že požadavek splňuje ANO/NE)

	Topný faktor SCOP – větší než 3,5 pro nízkoteplotní spád vody 35°C při venkovní teplotě -7°C uváděno jako údaj „A“  na přesně požadovaném výrobku či odvozeného výrobku z výrobní řady o výkonu 8-15 kW  
	

	Ovládání a regulace tepelných čerpadel prostřednictvím řídící jednotky – musí být plynule, včetně řízení a regulace vybíjení přebytků z fotovoltaického systému
	


Předmět zakázky je podrobně specifikován v těchto dokumentech:

a) v příloze č. 6 zadávací dokumentace, kterou tvoří technické zprávy s výkresy 
b) v příloze č. 8 zadávací dokumentace, kterou tvoří soupis stavebních prací, dodávek a služeb v editovatelné podobě (dále jen „Položkový rozpočet – část 3“) 

strana 2

