Sans Souci Cvikov, Rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj

STANDARDY PROJEKTU

S POŽADAVKEM NA VÝKON A FUNKCI

SO A - HALA

D.1.4.A ZDRAVOTECHNIKA

Baterie

Výrobek:

- Baterie sprchy

Objekt a číslo položky v položkovém rozpočtu:

SO A – D.1.4.		725849413

Umístění výrobku / označení v dokumentaci:

- Sprchy

Popis výrobku:

- sprchová baterie nástěnná páková bez příslušenství chrom

- sprchový set s tyčí 600 mm chrom

Způsob instalace:

- Dle specifikace výrobce

Poznámka / vyobrazení (ilustrativní):