## Rekapitulace
Božetěchova 15, stacionář
etapa 2-ZSPD
Rozpočet 1282
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Příprava kabelových tras |  |  | 0
| Dodávky celkem |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  | 0
HLAVA III. | Celkem
| Celkem bez DPH |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (DPH)
| Sazba DPH | 21% z | 0 | 0
| DPH Celkem |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  | 0
Zpracoval: | Petr Vítek |  | Dne: | 2011-01-24

## etapa 2-ZSPD
Božetěchova 15, stacionář
etapa 2-ZSPD
Rozpočet 1282
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 3 | ks | 0
2 | Změření zemního odporu | 3 | ks | 0
3 | CY 4 H | 25 | m | 0
4 | Uzem.kabelových skříní (mont. vč. materiálu) | 3 | ks | 0
5 | Vodič v trubkovodu CY 4 | 25 | m | 0
6 | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 134 | ks | 0
7 | Krabice 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 16 | ks | 0
8 | Krabice 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 15 | ks | 0
9 | Vyhledání vývodu, krabice | 165 | ks | 0
10 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 150 | ks | 0
11 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | 15 | ks | 0
12 | Trubka PVC ve stropě, v příčce 20 mm | 520 | m | 0
13 | Trubka PVC ve stropě, v příčce 25 mm | 580 | m | 0
14 | Trubka PVC ve stropě, v příčce 32 mm | 310 | m | 0
15 | Trubka PVC ve stropě, v příčce 40 mm | 40 | m | 0
16 | Značení trasy vedení | 1450 | m | 0
17 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 1450 | m | 0
18 | AY 2,5 B | 1450 | m | 0
19 | Rozvodnice plechová, 800x600 | 3 | ks | 0
20 | Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu) | 150 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Domácí telefon-montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | ZATAŽ KAB UTP, FTP,OM DO LIŠT, TRUBEK | 55 | m | 0
2 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP | 16 | ks | 0
3 | Montáž dom. telefonu | 3 | ks | 0
4 | Montáž tlačítka | 2 | ks | 0
5 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 10x2 | 16 | ks | 0
6 | Závěrečné práce v rozv. skřínI | 1 | ks | 0
7 | Svorkovnice se šrouby 10 dílná-montáž | 3 | ks | 0
8 | Číslování rozvodné skříně | 1 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Domácí telefon-dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry | 55 | m | 0
2 | Zvonkové tlačítko strojek včetně rámečku | 2 | ks | 0
3 | Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý, univerzální (4+n, 1+n) | 3 | ks | 0
4 | Svorkovnice se šrouby 10 dílná | 3 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod telefonu, dat - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | ZATAŽ KAB UTP, FTP,OM DO LIŠT, TRUBEK | 1620 | m | 0
2 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 36 | ks | 0
3 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP | 72 | ks | 0
4 | MONT. 1HU PATCH PANELU | 1 | ks | 0
5 | Nastavení a oživení vnitřní sítě LAN | 1 | kpl | 0
6 | MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ | 18 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod telefonu, dat - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry | 1620 | M | 0
2 | PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.5E | 1 | ks | 0
3 | Propojovací kabel UTP Cat 5E, 2 metry, šedý | 36 | ks | 0
4 | Kryt komunikační zásuvky | 18 | ks | 0
5 | Třmen komunikační zásuvky | 18 | ks | 0
6 | Euromod modul 2xRJ45 Data Gate, | 18 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
El. zabezpečovací signalizace - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Kabel SYKF, JXFE-V v trubkách, žlabech, lištách | 935 | m | 0
2 | FTP v trubkách, lištách, žlabu | 45 | m | 0
3 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 | 70 | ks | 0
4 | MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO | 7 | ks | 0
5 | MONT CIDLA POŽÁRNÍHO | 21 | ks | 0
6 | MONTÁŽ KLÁVESNICE | 1 | ks | 0
7 | MONTÁŽ KONCENTRÁTORU | 3 | ks | 0
8 | MONT. SIRÉNY | 3 | ks | 0
9 | Naprogr.malého systému EZS | 1 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
El. zabezpečovací signalizace - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | SYKFY [3x2x0,50] | 900 | m | 0
2 | FTP cat.6 | 45 | m | 0
3 | JXFE-V 3x2x0,8 | 35 | m | 0
4 | Infradetektor, podhled pod detektor | 7 | ks | 0
5 | Kombinovaný opticko-tepelný detektor kouře s automatickou resetací, NO/NC výstup, napájení 10 - 15Vss, nízký profil, dosah poloměr 6 m, IP43. | 21 | ks | 0
6 | Klávesnice EZS | 1 | ks | 0
7 | Koncentrátor pro 8 zón v krytu | 3 | ks | 0
8 | Vnitřní nezálohovaná polarizovaná siréna, napájení 9 - 28 Vss / 10 mA, akustický výkon 94 dB / 1m, krytí IP54, provedení plast, barva bílá, rozměry 93 x 93 x 44 mm (v x š x h). Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro zápustnou montáž. | 3 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Signalizace pacient – sestra - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Napaječ | 1 | ks | 0
2 | Kabely sada (1,5m) | 1 | ks | 0
3 | Kabely sada (5m) | 1 | ks | 0
4 | Zásuvka účastníka | 8 | ks | 0
5 | Služební jednotka | 9 | ks | 0
6 | Svítidlo | 10 | ks | 0
7 | Svítidlo směrové | 0 | ks | 0
8 | Volací šňůra s tlačítkem | 8 | ks | 0
9 | Tlačítko nouzového volání (WC) | 4 | ks | 0
10 | Táhlo nouzového volání (koupelna) | 3 | ks | 0
11 | Alarmová jednotka | 2 | ks | 0
12 | Interface | 1 | ks | 0
13 | ZATAŽ KAB UTP, FTP,OM DO LIŠT, TRUBEK | 760 | m | 0
14 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 47 | ks | 0
15 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP | 94 | ks | 0
16 | Nastavení a oživení systému | 1 | kpl | 0
17 | Doprava na stavbu | 280 | km | 0
| Celkem |  |  | 0
Signalizace pacient – sestra - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Napaječ | 1 | ks | 0
2 | Kabely sada (1,5m) | 1 | ks | 0
3 | Kabely sada (5m) | 1 | ks | 0
4 | Zásuvka účastníka | 8 | ks | 0
5 | Služební jednotka | 9 | ks | 0
6 | Svítidlo vč. krabice | 10 | ks | 0
7 | Svítidlo směrové | 0 | ks | 0
8 | Volací šňůra s tlačítkem | 8 | ks | 0
9 | Tlačítko nouzového volání (WC) | 4 | ks | 0
10 | Táhlo nouzového volání (koupelna) | 3 | ks | 0
11 | Alarmová jednotka | 2 | ks | 0
12 | Interface | 1 | ks | 0
13 | Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry | 760 | m | 0
14 | Bezdrátový telefon | 2 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Zpracoval: | P.Vítek vitek@alexa-projekce.cz |  |  | 2013-02-18