## Stavba
| Rozpočtová studie stavby |  |  | Datum:
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU OSTROVEC V TIŠNOVĚ
Stavba :
| Objednatel : | Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.
| Zhotovitel : |  |  | IČO :
DIČ :
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Cena celkem za stavbu |  |  |  | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Základní cena
SO 01 | Sociální zázemí |  |  | 0
| 1a - Stavební řešení |  |  | 0
| 1b - Zateplená hala vč. opláštění |  |  | 0
| 2 - elektroinstalace osvětlení |  |  | 0
| 3 - zdravotechnické instalace |  |  | 0
| 4 - vytápění |  |  | 0
| 6 - VZT |  |  | 0
| 7 - přípojka dešťové a splaškové kanalizace |  |  | 0
| 8 - Přípojka vodovodu |  |  | 0
| 9 - komunikace |  |  | 0
| GZS |  |  | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0
|  | Za zhotovitele |  | Za objednatele

## 1a-stavební
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce zázemí Ostrovec v Tišnově |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01a Stavební řešení |  | Stavební část bez hl.konstrukce a opláštění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m zůstane na pozemku pro venkovní úpravy | m3 | 46.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 143.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 132201112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ pro ZTI | m3 | 121.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 121.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ pro patky | m3 | 34.8345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 34.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na meziskládku | m3 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro odvoz | m3 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS po zateplení základů | m3 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po zateplení základů,štěrkopísek | m3 | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ZTI | m3 | 60.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 60.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 20 |  | 0 | 1.8908 | 37.8154 | 0 | 0
18 | 58337333 | Štěrkopísek frakce 0-32 A | t | 45 |  | 0 | 1 | 45 |  | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 2.8908 | 82.8154 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
19 | 213151121R00 | Montáž geotextílie položená na zhutněný terén | m2 | 223.81 |  | 0 | 4e-05 | 0.0089524 | 0 | 0
20 | 271571111R00 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 10.3919 |  | 0 | 1.9397 | 20.1572 | 0 | 0
21 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 28 |  | 0 | 2.525 | 70.7 | 0 | 0
22 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 195.63 |  | 0 | 0.03916 | 7.6609 | 0 | 0
23 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 195.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 274353141R00 | Bednění kotev.otvorů pasů do 0,17 m2, hl. 1 m | kus | 12 |  | 0 | 0.01831 | 0.21972 | 0 | 0
26 | 275321321R00 | Železobeton základových patek C 20/25 | m3 | 39 |  | 0 | 2.525 | 98.475 | 0 | 0
27 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 27 |  | 0 | 0.0392 | 1.0584 | 0 | 0
28 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 275361821R00 | Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 120 kg/m3 | t | 2.1 |  | 0 | 1.0212 | 2.1444 | 0 | 0
30 | 69366198 | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP na zhutněný terén | m2 | 250.7 |  | 0 | 0.0003 | 0.07521 |  | 0
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 8.1079 | 200.4998 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
31 | 274272120RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20,SOKL kolem opláštění | m2 | 43.7 |  | 0 | 0.52 | 22.724 | 0 | 0
32 | 311361821R00 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) SOKL kolem opláštění | t | 0.89 |  | 0 | 1.0203 | 0.90806 | 0 | 0
33 | 342091021 | Příplatek za otvor v SDK příčce 1x opl. | kus | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 342091022 | Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 2x opl. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 342091052R00 | Příplatek za vytvoření kluzného napojení nad 55 mm napojení SDK příčky k podlaze | m | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 342261112RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm | m2 | 420 |  | 0 | 0.02977 | 12.5034 | 0 | 0
38 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 110 |  | 0 | 0.05379 | 5.9169 | 0 | 0
39 | 342267111RT2 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 103 |  | 0 | 0.01306 | 1.3452 | 0 | 0
41 | 34227 | Kotvení sdk příček do podlahy a stropu | sbr | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 347016133R00 | Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm SDK zelený | m2 | 245.63 |  | 0 | 0.01284 | 3.1539 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 1.6498 | 46.5514 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
44 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 430 |  | 0 | 0.01186 | 5.0998 | 0 | 0
45 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm SDK zelený | m2 | 28 |  | 0 | 0.01197 | 0.33516 | 0 | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0.02383 | 5.435 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
46 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 22.4 |  | 0 | 2.525 | 56.56 | 0 | 0
47 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 4.5 |  | 0 | 2.525 | 11.3625 | 0 | 0
48 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 26.9 |  | 0 | 2.525 | 67.9225 | 0 | 0
51 | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32 | m3 | 30.08 |  | 0 | 1.837 | 55.257 | 0 | 0
52 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 197.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 639571215R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm | m2 | 80.85 |  | 0 | 0.24 | 19.404 | 0 | 0
54 | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 | m2 | 80.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 58344197 | Štěrkodrtě frakce 0-63 | t | 330 |  | 0 | 1 | 330 |  | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 10.652 | 540.506 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
56 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 29 |  | 0 | 0.01897 | 0.55013 | 0 | 0
57 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 9 |  | 0 | 0.49075 | 4.4168 | 0 | 0
58 | 55330445 | Zárubeň ocelová S100 600x1970x100 | kus | 16 |  | 0 | 0.01216 | 0.19456 |  | 0
59 | 55330447 | Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 | kus | 12 |  | 0 | 0.01248 | 0.14976 |  | 0
60 | 55330449 | Zárubeň ocelová S100 900x1970x100 | kus | 3 |  | 0 | 0.0128 | 0.0384 |  | 0
61 | 5533052 | Zárubeň ocelová S150V 800x1970x150,požární 1.NP | kus | 5 |  | 0 | 0.01607 | 0.08035 |  | 0
62 | 5533053 | Zárubeň ocelová S150V 900x2100x150,požární 2.NP | kus | 1 |  | 0 | 0.0165 | 0.0165 |  | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0.57973 | 5.4465 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci
63 | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou kolem okapového chodníku | m | 122 |  | 0 | 0.1025 | 12.505 | 0 | 0
64 | 59217330 | Obrubník záhonový 100-5/25 1000x50x250 mm kolem okapového chodníku | kus | 122 |  | 0 | 0.027 | 3.294 |  | 0
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 | 0.1295 | 15.799 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
65 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m ptp montáž SDK | m2 | 588.9 |  | 0 | 0.00158 | 0.93046 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0.00158 | 0.93046 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
66 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 450 |  | 0 | 4e-05 | 0.018 | 0 | 0
68 | 953941421R00 | Osazení železných ventilací o ploše nad 0,10 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.02075 | 0.0415 | 0 | 0
69 | 42953250.A | Žaluzie protidešť.komfortní PŽA-K-III 400x400 | kus | 2 |  | 0 | 0.0015 | 0.003 |  | 0
70 | 42972869 | Mřížka čtyřhranná KMM vel. 400x400.30, do zdi | kus | 2 |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 |  | 0
71 | 42975500 | Rám pozední protidešť.žaluzií velikost 400x400 | kus | 2 |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 |  | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0.02689 | 0.0717 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
72 | 998021021R00 | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m | t | 2891.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
77 | 711171559RT1 | Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně materiál ve specifikaci | m2 | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
93 | 713111221RS2 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. Spojů | m2 | 199.3 |  | 0 | 0.0002 | 0.03986 | 0 | 0
94 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho | m2 | 228.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením SOKL | m2 | 228.6 |  | 0 | 0.003 | 0.6858 | 0 | 0
96 | 713191100R00 | Položení separační fólie | m2 | 228.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6,35*36,00 |  | 228.6
97 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn vnitřního SOKLU | m | 163.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 28375460 | Polystyren extrudovaný XPS dilatační pásek kolem vnitřního SOKLU | m3 | 1.1 |  | 0 | 0.03 | 0.033 |  | 0
99 | 28375768.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 | m3 | 22.38 |  | 0 | 0.025 | 0.5595 |  | 0
100 | 283763206 | Deska 3000 CS 1265 x 615 x 100 mm zelená SOKL | m2 | 84.12 |  | 0 | 0.0033 | 0.2776 |  | 0
101 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.0615 | 1.5958 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
102 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 766669113R00 | Dokování okopného plechu | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 766669118R00 | Dokování stavěče křídla | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 001 | Dveře vnitřní CPL plné,jednokřídlé vel.600/1970 | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | 002 | Dveře vnitřní CPL plné,jednokřídlé vel.800/1970 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | 003 | Dveře vnitřní CPL plné,jednokřídlé vel.900/1970 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | 004 | Dveře vnitřní jednokřídlé,CPL,vel.800/1970,plné POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C2, 1.NP | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | 005 | Dveře vnitřní jednokřídlé,CPL,vel.900/1970,plné POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C2, 1.NP | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | 011 | Sanitární příčky s dveřmi M+D | m2 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | 014 | kování,kliky,štítky M+D | kus | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | 015 | Okopný plech | kus | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
119 | 5491681 | Stavěč křídla | kus | 6 |  | 0 | 0.0002 | 0.0012 |  | 0
120 | 54917025 | Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz | kus | 6 |  | 0 | 0.00558 | 0.03348 |  | 0
121 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0.00578 | 0.03468 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
129 | 005-M+D | M+D ocelové schodiště vnitřní vč.zábradlí | sbr | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
132 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
134 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 430 |  | 0 | 0.00021 | 0.0903 | 0 | 0
135 | 771271102R00 | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do MC, | m2 | 12.1 |  | 0 | 0.06084 | 0.73616 | 0 | 0
136 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 648 |  | 0 | 0.00032 | 0.20736 | 0 | 0
137 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár.hmota) | m2 | 430 |  | 0 | 0.00373 | 1.6039 | 0 | 0
139 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 648 |  | 0 | 4e-05 | 0.02592 | 0 | 0
140 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 28.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 187.4989 |  | 0 | 0.0012 | 0.225 | 0 | 0
142 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 28.97 |  | 0 | 0.0008 | 0.023176 | 0 | 0
143 | 597642031 | Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm | m2 | 492 |  | 0 | 0.0192 | 9.4464 |  | 0
144 | 597642032 | Dlažba reliéfní 300x300x9 mm sprchy | m2 | 24 |  | 0 | 0.0192 | 0.4608 |  | 0
145 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 0.10554 | 12.819 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
147 | 776972127R00 | Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm čistící rohož | m2 | 4.008 |  | 0 | 0.018 | 0.072144 | 0 | 0
148 | 776976365R00 | Náběhový rám Al široký šířky 65 mm pro čistící rohož | m | 8.14 |  | 0 | 0.00053 | 0.0043142 | 0 | 0
149 | 953941331R00 | Osazení čistící zóny s rámy o ploše nad 1 m2 m.č.1.02 | kus | 5 |  | 0 | 0.07301 | 0.36505 | 0 | 0
150 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0.09154 | 0.44151 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
153 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 185 |  | 0 | 0.00016 | 0.0296 | 0 | 0
154 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 185 |  | 0 | 0.00497 | 0.91945 | 0 | 0
155 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 94.0305 |  | 0 | 0.0004 | 0.037612 | 0 | 0
156 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 86.592 |  | 0 | 0.00011 | 0.0095251 | 0 | 0
157 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 17.753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 781675116RV1 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm lepidlo, spára | m | 225 |  | 0 | 0.00117 | 0.26325 | 0 | 0
159 | 59764401 | Dlaždice vysoce slinuté,neglazované 30x30x0,9 cm S SOKL podél obvodového pláště vnitřní | m2 | 49.5 |  | 0 | 0.0192 | 0.9504 |  | 0
160 | 597813741 | Obkládačka 30x60 bílá lesk | m2 | 184.8 |  | 0 | 0.01943 | 3.5907 |  | 0
161 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 0.04544 | 5.8005 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
162 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně | m2 | 36.2 |  | 0 | 0.00024 | 0.008688 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 0.00024 | 0.008688 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
163 | 784161601 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 2381 |  | 0 | 0.00019 | 0.45239 | 0 | 0
164 | 784165811 | Malba pro SDK, bílá, bez pen., 1 x | m2 | 2381 |  | 0 | 0.00025 | 0.59525 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 0.00044 | 1.0476 | 0 | 0
|  | Celkem kč bez dph |  |  |  | 0 | 24.3724 | 919.8029 | 0 | 0

## 1b-hala
Stavba : |  | Rekonstrukce zázemí Ostrovec v Tišnově |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 Hala včetně souvisejících prací |  | hala
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 342PC01 | D+M Panely stěnové jádro minerální vata tl. 200 mm, profilace M/Q EW 120/90 DP1 | m2 | 528.1 |  | 0
2 | 342PC02 | Spojovací materiál pro kotvení stěnového panelu | ks | 537 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
3 | 444PC02 | D+M Nosný trapézový plech TR 160/250/0,75 s povrchovou úpravou - nosný střešní trapézový plech | m2 | 241.99 |  | 0
4 | 444PC03 | Vyplně u trapézového plechu - polyuretan | ks | 73.62 |  | 0
5 | 444PC04 | Spojovací materiál pro kotvení střešního trapézu a stěnového trapézu | ks | 436 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
7 | 713141RA1 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 3vrstvá | m2 | 241.99 |  | 0
8 | 713141RA2 | Folie 1.5mm (t3), geotextile filtek, parozábrana, kotvy | m2 | 266.189
9 | 713191221R00 | Těsnící pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 86 |  | 0
10 | 28375766.AR | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 70 | m2 | 266.189 |  | 0
11 | 28375768.AR | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 | m2 | 266.189 |  | 0
13 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t |  |  | 0
Díl: | 766 | Vnější výplně otvorů |  |  |  | 0
14 | 7662VC0 | D+M okno plastové 2kř., otv,skl/otv, 2000x1150 mm, dvojsklo-čiré, Uw=max.1,1 W/m2K, barva bílá | kus | 20 |  | 0
15 | 7662VC1 | D+M okno plastové 2kř., otv/otv, 2000x1150 mm, dvojsklo-čiré, Uw=max.1,1 W/m2K, barva bílá | kus | 1 |  | 0
16 | 7662VC2 | D+M okno plastové 2kř., fix/fix, 2000x1150 mm, dvojsklo-čiré, Uw=max.1,1 W/m2K, barva bílá | kus | 1 |  | 0
17 | 7662VC3 | D+M okno plastové 1kř., otv,skl , 1000x1150 mm, dvojsklo-čiré, Uw=max.1,1 W/m2K, barva bílá | kus | 5 |  | 0
18 | 7662VC4 | D+M okno plastové 1kř., otv,skl , 1000x1150 mm, dvojsklo-čiré, Uw=max.1,1 W/m2K, barva bílá | kus | 4 |  | 0
19 | 7662VC5 | D+M okno plastové 1kř., otv,skl , 500x1150 mm, dvojsklo-čiré, Uw=max.1,1 W/m2K, barva bílá | kus | 4 |  | 0
20 | 766202DP1 | D+M dveře plastové s nadsvětlíkem, 1kř., částečně prosklené, 1100x2400 mm, Ud=max.1,2 W/m2K, barva bílá | kus | 4 |  | 0
21 | 766202DP2 | D+M dveře plastové s nadsvětlíkem, 1kř., plné, 1000x2400 mm, Ud=max.1,2 W/m2K, barva bílá | kus | 1 |  | 0
22 | 766202DP3 | D+M dveře hliníkové s nadsvětlíkem, 2kř., částečně prosklené, 1500x2400 mm, Ud=max.1,2 W/m2K, barva bílá | kus | 1 |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
23 | 764252604R00 | Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm | m | 36 |  | 0
24 | 764252634R00 | Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.333 mm | kus | 2 |  | 0
25 | 764259615R00 | Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/100 mm | kus | 3 |  | 0
26 | 764551603R00 | Svod z Ti Zn, kruhový, D 100 mm | m | 21 |  | 0
27 | 764551613R00 | Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 100 mm | kus | 2 |  | 0
28 | 764PC01 | nároží u atiky rozvinutá šířka 0.45 | mb | 48.31 |  | 0
29 | 764PC02 | klempířské zapravení u skládaných sřech rozvinutá šířka 0.3 | mb | 48.3 |  | 0
30 | 764PC03 | rohy rozvinutá šířka 0.36 | mb | 28 |  | 0
31 | 764PC04 | okapnička rozvinutá šířka 0.26 | mb | 84.12 |  | 0
32 | 764PC05 | klempířské prvky u oken rozvinutá šířka 0.4 | mb | 173.3 |  | 0
33 | 764PC06 | klempířské prvky u dveří rozvinutá šířka 0.4 | mb | 12.2 |  | 0
34 | 764PC07 | zapravení pod okapem rozvinutá šířka 0.3 | mb | 35.81 |  | 0
35 | 764PC08 | spoje panelů - klempířský prvek rozvinutá šířka 0.3 | mb | 66.5 |  | 0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0
36 | 430861001R00 | Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg - primární konstrukce | kg | 16500 |  | 0
37 | 430861001R01 | Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg - sekundární konstrukce | kg | 4800 |  | 0
38 | M43PC01 | D+M Chem kotva (8.8) vč.vyvrtání a vyčištění a vlepení kotev - kotvení OK | ks | 56 |  | 0
39 | 55300002.AR | Konstrukce ocelová středně těžká | kg | 16500 |  | 0
40 | 55300002.AR | Konstrukce ocelová - sekundární | kg | 4800 |  | 0
41 | 783220010RAA | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, základní | m2 | 22 |  | 0
42 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | 36 |  | 0
Díl: | Ost | Ostatní |  |  |  | 0
43 | 99R1 | Dílenská dokumentace | soub. | 1 |  | 0
44 | 99R2 | Náklady na umístění stavby | soub. | 1 |  | 0
45 | 99R3 | Doprava | soub. | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## 2 - elektro
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce zázemí Ostrovec v Tišnově |  |  |  |  | Rozpočet:
Objekt : |  | SO 01 Elektro
Věta | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Rozvaděč HR
| předběžná cena | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rozvaděč HR - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
ROZVADĚČE:
| Rozvaděč HR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Elektroinstalace
7004-19001 | MONTÁŽ ROZVODNIC
7004-19002 | do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL
1123-19 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
1123-3 | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1265-18 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ
1265-21 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
7004-2053 | KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
7004-2055 | 100/50 | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
7002-1 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
7002-8 | CY 10 , pevně | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
1042-152 | ZEMNÍCÍ SVORKA
1042-12 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1042-13 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-22 | CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou | m | 211 |  | 0 |  | 0 | 0
7002-32 | CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
7002-23 | CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou | m | 234 |  | 0 |  | 0 | 0
7002-24 | CYKY-J 3x 4 , pod omítkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
7002-30 | CYKY-J 4x10 , pod omítkou | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
7002-31 | CYKY-J 4x16 , pod omítkou | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-443 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
9999-444 | Do 2,5 mm2 | ks | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-445 | Do 6 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-446 | Do 16 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
DOMOVNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - design dle výběru investora - kompletní přístroje, včetně potřebných rámečků
SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE
interiérové - IP20
| spínač ř.1 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
| spínač ř.5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| spínač ř.6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| spínač ř.6+6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| spínač ř.7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| pohybový snímač | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY
interiérové - IP20
| interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
| interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - pro PC | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - pro PC s přepěť. ochranou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ
| el. ohřívač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ventilátor | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| jednotka vzt, VRV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| havarijní ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| čerpadla topení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
(včetně zdrojů a montážního materiálu)
- ZKRÁCENÝ POPIS - VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL
| A - interiérové stropní přisazené LED - 600x600, 3600 lm, 3000K, | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
| B - interiérové stropní přisazené LED - 600x600, 4200 lm, 4000K, | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| Y - nouzový modul do LED svítidla SA/1h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Z - nouzové autonomní 800lm, SE/1h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE
| Pomocné stavební práce | hod | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1284 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1294 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
9999-1295 | S ostatnimi profesemi | hod | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 | DLE CSN 331500
9999-1298 | Revizni technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění
1244-369 | DRÁT
1244-371 | Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý | m | 198 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-1 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1244-2 | Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-3 | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-6 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
1244-8 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-141 | PODPĚRA VEDENÍ
| podpěra na střešním plášti | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-44 | PV1b-25 do zdiva, L 250mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-199 | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1244-206 | SZb zkušební - litinová | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-71 | SS spojovací | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-74 | SK křížová | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-73 | SP připojovací | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-237 | SR 2b svorka páska-páska | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-89 | SR 3b svorka páska-drát | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-188 | OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
1244-190 | OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
1244-194 | DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-838 | MONTÁŽNÍ PRÁCE
9999-839 | Štítek pro označení svodu | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-840 | Tvarování mont.dílu | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1294 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
9999-1295 | S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pomocné stavební práce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 | DLE CSN 331500
9999-1298 | Revizni technik | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
POZNÁMKY :
- montážní prvky hromosvodu budou upřesněny podle skutečného provedení a skutečného stavu stavební části
| Hromosvod a uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Podružný materiál |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
9999-991 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
9999-999 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1175 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
9999-1180 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1188 | ÚPRAVA POVRCHU
9999-1195 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0

## 3 - ZTI
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce zázemí Ostrovec v Tišnově |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 ZTI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 15 |  | 0
2 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 33 |  | 0
3 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 16 |  | 0
4 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 40 |  | 0
5 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 88 |  | 0
6 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 85 |  | 0
7 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 10 |  | 0
8 | Předb.cena | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 | m | 62 |  | 0
9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 25 |  | 0
10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 26 |  | 0
11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 14 |  | 0
12 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 5 |  | 0
13 | 721273146R00 | Hlavice větrací z PVC D 100 mm | kus | 3 |  | 0
14 | Předb.cena | Podlahová vpust DN 50 se šikmým odpadem | kus | 10 |  | 0
15 | Předb.cena | Zápachová uzávěrka DN 50 napojení kondenzátu VZT | kus | 12 |  | 0
16 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 203 |  | 0
17 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 228 |  | 0
18 | Předb.cena | Zemní práce pro dešťovou kanalizaci, výkop, pískové lože+obsyp, zásyp s hutněním | m | 231 |  | 0
19 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 1.2292 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
20 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 9 |  | 0
23 | 722130236R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 52 |  | 0
24 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 48 |  | 0
25 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 54 |  | 0
26 | 722176114R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm | m | 64 |  | 0
27 | 722176115R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm | m | 112 |  | 0
28 | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 36 |  | 0
29 | 722181213RT9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 64 |  | 0
30 | 722181213RV9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 112 |  | 0
31 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 130 |  | 0
32 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 10 |  | 0
34 | 722237123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25 | kus | 16 |  | 0
35 | 722237124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 32 | kus | 8 |  | 0
36 | 722237125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 40 | kus | 11 |  | 0
36 | 722237126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 50 | kus | 3 |  | 0
37 | 722254201RT3 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 4 |  | 0
38 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 186 |  | 0
| 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 261 |  | 0
39 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 186 |  | 0
40 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1.5663 |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
41 | 725014121RT1 | Klozet závěsný, hlub. splach., bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 9 |  | 0
42 | 725019101R00 | Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, tlačítko zepředu | soubor | 9 |  | 0
43 | 725016105R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý, napájení na bateriie | soubor | 7 |  | 0
44 | 725017123R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 42 cm, bílé | soubor | 12 |  | 0
46 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0
47 | 725319101R00 | Dřez nerezový jednodílný | soubor | 1 |  | 0
48 | 725536245R00 | Pylnový ohřívač | soubor | 1 |  | 0
49 | 725814103R00 | Ventil rohový DN 15 x DN 10 | soubor | 64 |  | 0
50 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 12 |  | 0
51 | 725823114R00 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 |  | 0
52 | 725840211U00 | Baterie nástěnná páková sprchová | soubor | 11 |  | 0
53 | 725846211U00 | Držák sprchy -60 cm | kus | 9 |  | 0
54 | dod | sprchová vanička včetně sifonu | kus | 9 |  | 0
55 | dod | vylevka keramická | kus | 2 |  | 0
56 | dod | sprchová zástěna | kus | 9 |  | 0
57 | Předb.cena | Ventil výtokový nezámrzný typ G 1/2", s napojením na hadici | kus | 1 |  | 0
58 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 6 |  | 0
59 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 4 |  | 0
60 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 1.4035 |  | 0
|  | Celkem kč bez DPH |  |  |  | 0

## 4-vytápění
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce zázemí Ostrovec v Tišnově |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
713 | Izolace tepelné
1 | dod | Izolace 28-30 vč. montáže | m | 339.4 |  | 0
2 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 3 |  | 0
Celkem za : 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí
3 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 48 |  | 0
4 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 24 |  | 0
5 | 733161104R00 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 96 |  | 0
6 | 733161106R00 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 211 |  | 0
7 | 733161107R00 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 32.4 |  | 0
8 | 733291101U00 | Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35 | m | 339.4 |  | 0
9 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí | kg | 146 |  | 0
10 | R | Realizační projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
11 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3 |  | 0
Celkem za : 733 |  | Rozvod potrubí |  |  |  | 0
734 | Armatury
12 | 734209103RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 24 |  | 0
13 | 734209115RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 8 |  | 0
14 | 734221602R00 | Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 | kus | 24 |  | 0
15 | 734221671T00 | Termostatická hlavice | kus | 24 |  | 0
16 | 734261213V04 | Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 | kus | 24 |  | 0
17 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 3 |  | 0
Celkem za : 734 |  | Armatury |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa
18 | 735159111R00 | Montáž panelových těles | kus | 24 |  | 0
19 | 48457489.A | Těleso otopné des. typ 21 VK v. 800 dl. 1500 | kus | 12 |  | 0
20 | 48457490.A | Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1500 | kus | 2 |  | 0
21 | 48457491.A | Těleso otopné des. typ 21 VK v. 800 dl. 700 | kus | 10 |  | 0
22 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 3 |  | 0
Celkem za : 735 |  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
732 | Strojovny
23 | dod | Dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle 49 KW | kus | 1 |  | 0
27 | 998735201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 3 |  | 0
Celkem za : 732 |  | Strojovny |  |  |  | 0
|  | Celkem kč |  |  |  | 0

## 6 - VZT
Výkaz výměr
Akce: „Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově, parc.č. 1829, 479/4“
Poz. | Název jednotky | Typ | Dodavatel | mn. | jed. | Cena jed. | Cena celkem
Zař.č.1 | Větrání občerstvení, ociálních zázemí a úklidových místností
| Diagonální potrubní ventilátor ø200 vč. spojovacích manžet a montážní konzole |  |  | 2 | kpl | 0 | 0
Součástí dodávky bude:
- zpětná těsná klapka
- nastavitelný doběh
| Diagonální potrubní ventilátor ø200 vč. spojovacích manžet a montážní konzole |  |  | 4 | kpl | 0 | 0
Součástí dodávky bude:
- zpětná těsná klapka
- doběh
| Radiální podstropní ventilátor ø100 vč. spojovacích manžet a montážní konzole |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
Součástí dodávky bude:
- zpětná těsná klapka
- nastavitelný doběh
| Tlumič hluku ø200 l=0,6m |  |  | 4 | ks | 0 | 0
| Tlumič hluku ø160 l=0,6m |  |  | 8 | ks | 0 | 0
| Talířový ventil ø125 vč. zděře a kroužku |  |  | 39 | ks | 0 | 0
| Výfuková hlavice s ochranným lemem DN 200 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| Výfuková hlavice s ochranným lemem DN 160 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
| Výfuková hlavice s ochranným lemem DN 100 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
| Kruhové potrubí do ø200/40% tvarovek |  |  | 88 | bm | 0 | 0
| Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice do ø125, balení 10m |  |  | 6 | bal | 0 | 0
| Dodávka celkem | [5 empty] | 0
| Montáž VZT zařízení |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Doprava a přesun hmot |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Svislá přeprava, jeřábnické práce |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Lešení |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Zprovoznění a zregulování, skutečné provedení, funkční zkoušky, protokoly |  |  | 1 | kpl |  | 0
| Montážní, spojovací a závěsový materiál |  |  | 1 | kpl |  | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0

## 7 - přípojky kanal
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce zázemí Ostrovec v Tišnově |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 přípojky kanalizací
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
x | 2501 | venkovní kanalizace
1 | 2501236 | Výkop rýhy | m3 | 117 |  | 0
2 | 2501237 | Lože pískové pod potrubí | m3 | 23 |  | 0
4 | 2501239 | Obsyp potrubí | m3 | 21.6 |  | 0
5 | 2501240 | Písek kopaný | t | 72 |  | 0
6 | 2501241 | Zásyp potrubí | m3 | 72.4 |  | 0
7 | 2501242 | Potrubí PVC 200 | mb | 69 |  | 0
8 | 2501243 | Potrubí PVC 250 | mb | 48 |  | 0
9 | 2501244 | akumulační nádrž plastová | kpl | 1 |  | 0
10 | 2501246 | Šachta kanalizační plast | kpl | 4 |  | 0
11 | 2501248 | Napojení do stávající kanalizace | kpl | 2 |  | 0
y | 2501 | venkovní kanalizace |  |  |  | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## 8 - příp. vodovodu
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce zázemí Ostrovec v Tišnově |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 přípojka vodovodu
x | F0801 | Vodovod venkovní
1 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 44 |  | 0
2 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 44 |  | 0
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 15 |  | 0
6 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS | m3 | 15 |  | 0
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 44 |  | 0
8 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 7 |  | 0
9 | 25_210 | navrtávka | kpl | 1 |  | 0
10 | 25_211 | ostatní výkony | kpl | 1 |  | 0
| 25_212 | Navrtávka DN 110 | kpl | 1 |  | 0
11 | 25_213 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm | m | 44 |  | 0
12 | 891231221R00 | Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 65 | kus | 1 |  | 0
13 |  | Potrubí HDPE DN 53 SDR 11 | m | 44 |  | 0
14 | 42223623 | Šoupatko S13-111-606 DN 65 PN6 M1/V1 | kus | 1 |  | 0
15 | F0801 | Vodovod vnitřní |  |  |  | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## 9 - komunikace
Položkový rozpočet
S: |  | Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově
O:
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 120.33 |  | 0
2 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 492.36 |  | 0
3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 492.36 |  | 0
4 | 162701105R14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3 | m3 | 492.36 |  | 0
5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2461.8 |  | 0
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 492.36 |  | 0
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 492.36 |  | 0
8 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1203.3 |  | 0
9 | 175PC01 | Hutněný násyp drceným kamenivem frakce 4/8 mm - stání+ zpevněné plochy | m3 | 335.6 |  | 0
10 | 1741PC01 | Zásyp jam sypaninou | m3 | 120 |  | 0
11 | 181300014RAA | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou | m2 | 364.3 |  | 0
12 | 591050020RAA | Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm | m2 | 600.5 |  | 0
13 | 5910RAA | Zpevněná plocha ze zatravňovací dlažby, podklad štěrkopísek, zatravňovací dlažba tloušťka 6 cm | m2 | 238.5 |  | 0

## GZS
Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | GZS
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
x | 2501 | venkovní kanalizace
1 |  | Staveništní oplocení | kpl | 1 |  | 0
2 |  | kontejner po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0
3 |  | stavební buňka (šatna objednatele) 6x2,5m po celou dobu výstavby | ks | 2 |  | 0
4 |  | Staveništní připojka NN | kpl | 1 |  | 0
y | 2501 | venkovní kanalizace |  |  |  | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0