DOKUMENTACE

k

provádění díla

STAVBA:		Výměna osvětlení v OD Andy s.r.o.

STAVEBNÍK:		OD ANDY s.r.o.

Erbenova 2906

47001 Česká Lípa

MÍSTO STAVBY:		Obec Česká Lípa

Erbenova 2906

ppč. 879/2

kat.území Česká Lípa

DÍL DOKUMENTACE:	A)	Průvodní zpráva					dle zákona č. 183/2006 Sb.			vyhl. č. 499/2006Sb

Složka č.   1

Datum zpracování:					Vypracoval:

4/2019

Ing.Vladimír Braum

autorizovaný inženýr

pro pozemní stavby

ČKAIT-0501223

Volfartice 137

471 12 Volfartice

mob:		604 890 399

mail:	vlada.braum@atlas.cz

A.1.1 Identifikace stavby

Název stavby		: 	Výměna osvětlení v OD Andy s.r.o.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Místo stavby		: 	Erbenova 2906, 470 06 Česká Lípa

Katastrální území	:	Česká Lípa [621382]

Číslo LV			:	3746

Typ parcely		: 	Parcela katastru nemovitostí

Parcelní číslo		: 	879/2

Způsob ochrany nemovitosti:	pam. zóna - budova, pozemek v

památkové zóně

památkově chráněné území

Stavebník			: 	OD ANDY s.r.o., Erbenova 2906,

47001 Česká Lípa

Stupeň dokumentace	: 	Projekt pro provádění díla

Způsob provedení stavby: Výměna stávajících svítidel za nová

svítidla bude realizována odbornou

firmou

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Dodavatel projektové dokumentace
Ing.Vladimír Braum

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT-0501223

Volfartice 137, 471 12 Volfartice

mob:604 890 399

mail:vlada.braum@atlas.cz

Zodpovědný projektant

Ing.Vladimír Braum

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT-0501223

Volfartice 137, 471 12 Volfartice

mob:604 890 399

mail:vlada.braum@atlas.cz

A.2 Seznam vstupních podkladů:

- zadání investora

- výkresy stávajícího stavu

- zaměření a prohlídka stavby

A.3 Údaje o území:

A.3.1 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Objekt je 100 % v soukromém vlastnictví stavebníka

Výměra [m2]	: 	4135

A.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v památkově chráněném území.

A.3.3 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- budou projednány na dotčených úřadech

- budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů

A.3.4 Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou potřebná.

A.3.5 Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou žádné.

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Obec			     :	Česká Lípa [561380]

Katastrální území	:	Česká Lípa [621382]

Parcelní čísla		:	879/2, 879/3, 879/4, 879/5, 879/6, 879/9, 879/10, 893/1, 908/7

Vlastnické právo	:	OD ANDY s.r.o., Erbenova 2906, 47001

Česká Lípa pro všechny dotčené

pozemky s výjimkou 908/7, kde je

vlastníkem Město Česká Lípa, náměstí

T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa

A.4 Údaje o stavbě

A.4.1 Základní charakteristika stavby a její účel:

Účelem stavby je výměna stávajícího osvětlení za nové osvětlení ve stávajícím objektu (v 1.NP – 4.NP) obchodního domu OD ANDY v České Lípě - výměna stávajících svítidel za úspornější.

Jedná se o trvalou stavbu pro nebytové účely. V 1.NP až 4.NP jsou obchodní prostory a ve 4.NP jsou dále i kanceláře.

A.4.2 Postup:

Bude provedena demontáž stávajících svítidel postupně v jednotlivých podlažích.

U nově navržených vestavěných čtvercových svítidel se musí upravit minerální podhled (v současné době jsou v podhledu dvoutrubicová svítidla délky 150 cm).

Následně budou osazena nová svítidla,

Při této výměně se bude měnit pouze staré svítidlo za nové svítidlo, nejsou tedy nutné žádné úpravy elektroinstalace ani rozvaděčů.

Jako příloha je uveden výpočet intenzity osvětlení.

A.4.3 Umístění stavby:

V interiéru budovy v 1.NP – 4.NP.

A.4.4 Stavebně technické řešení:

Při výměně svítidel budou použita svítidla a komponenty s minimálními parametry – viz.příloha č.3.1 - Technická specifikace předmětu zakázky

A.4.5 Napojení na infrastrukturu

Dopravní napojení je stávající z ulice Erbenova

Stavba je napojena na stávající přípojky a nebude do nich zasahováno.

A.4.6 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu  s vyhláškou číslo 268/2009 Sb. ze dne 26.08.2009 Sb. a vyhl. č. 269/2009 Sb. obě v platném znění.

Materiály a skladby všech konstrukcí byly voleny tak, aby byly naplněny požadavky na ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí.

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.  Všechny konstrukce a zařízení jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky a na ní navazujících ustanovení příslušných ČSN

A.4.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Nejsou žádné

A.4.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

předpokládané zahájení výstavby 2019

předpokládaná lhůta výstavby 30 týdnů