DOKUMENTACE

k

provádění díla

STAVBA:		Modernizace pohonu výtahů včetně potřebné

elektroinstalace

STAVEBNÍK:		OD ANDY s.r.o.

Erbenova 2906

47001 Česká Lípa

MÍSTO STAVBY:		Obec Česká Lípa

Erbenova 2906

ppč. 879/2

kat.území Česká Lípa

DÍL DOKUMENTACE:	A)	Průvodní zpráva					dle zákona č. 183/2006 Sb.			vyhl. č. 499/2006Sb

Složka č.   1

Datum zpracování:					Vypracoval:

4/2019

Ing.Vladimír Braum

autorizovaný inženýr

pro pozemní stavby

ČKAIT-0501223

Volfartice 137

471 12 Volfartice

mob:		604 890 399

mail:	vlada.braum@atlas.cz

A.1.1 Identifikace stavby

Název stavby		: 	Modernizace pohonu výtahů včetně

potřebné elektroinstalace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Místo stavby		: 	Erbenova 2906, 470 06 Česká Lípa

Katastrální území	:	Česká Lípa [621382]

Číslo LV			:	3746

Typ parcely		: 	Parcela katastru nemovitostí

Parcelní číslo		: 	879/2

Způsob ochrany nemovitosti:	pam. zóna - budova, pozemek v

památkové zóně

památkově chráněné území

Stavebník			: 	OD ANDY s.r.o., Erbenova 2906,

47001 Česká Lípa

Stupeň dokumentace	: 	Projekt pro provádění díla

Způsob provedení stavby: Modernizace pohonu výtahů včetně

potřebné elektroinstalace bude

realizována odbornou firmou

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Dodavatel projektové dokumentace
Ing.Vladimír Braum

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT-0501223

Volfartice 137, 471 12 Volfartice

mob:604 890 399

mail:vlada.braum@atlas.cz

Zodpovědný projektant

Ing.Vladimír Braum

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT-0501223

Volfartice 137, 471 12 Volfartice

mob:604 890 399

mail:vlada.braum@atlas.cz

A.2 Seznam vstupních podkladů:

- zadání investora

- výkresy stávajícího stavu

- zaměření a prohlídka stavby

A.3 Údaje o území:

A.3.1 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Objekt je 100 % v soukromém vlastnictví stavebníka

Výměra [m2]	: 	4135

A.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v památkově chráněném území.

A.3.3 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- budou projednány na dotčených úřadech

- budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů

A.3.4 Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou potřebná.

A.3.5 Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou žádné.

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Obec			     :	Česká Lípa [561380]

Katastrální území	:	Česká Lípa [621382]

Parcelní čísla		:	879/2, 879/3, 879/4, 879/5, 879/6, 879/9, 879/10, 893/1, 908/7

Vlastnické právo	:	OD ANDY s.r.o., Erbenova 2906, 47001

Česká Lípa pro všechny dotčené

pozemky s výjimkou 908/7, kde je

vlastníkem Město Česká Lípa, náměstí

T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa

A.4 Údaje o stavbě

A.4.1 Základní charakteristika stavby a její účel:

Účelem stavby je modernizace dvou osobních výtahů (jeden pro zaměstnance se čtyřmi stanicemi a jeden pro zákazníky se třemi stanicemi - výměna stávajících pohonů včetně elektroinstalace za úspornější technologii.

Jedná se o trvalou stavbu pro nebytové účely. V 1.NP až 4.NP jsou obchodní prostory a ve 4.NP jsou dále i kanceláře.

A.4.2 Postup:

1)   Výměna elektroinstalace a řídícího systému výtahů (ve

strojovně, šachtě a kabině)

2)	Montáž nových pohonů

3)	Úprava klece

4)	Úprava protiváhy

A.4.3 Umístění stavby:

V interiéru budovy ve dvou oddělených schodišťových traktech.

A.4.4 Stavebně technické řešení:

V současném stavu jsou provozovány výtahy se starými motory bez použití frekvenčních měničů a součástí, které by snižovaly spotřebu energie. Osazeny jsou dva staré typy motorů pro výtah zaměstnanecký 4/4 a zákaznický 3/3. Základní příkon je 2x16,5 kW.

Vzhledem k velké energetické náročnosti pohonů a jejich nízké účinnosti se uvažuje jejich výměně za nové moderní s frekvenčním řízením. Při kombinaci s novými pásy dojde ke snížení tření a ztrát při provozu výtahů. Základní příkon nových motorů se předpokládá 2x 7,7 kW.

V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace od hlavního vypínače přes strojovnu, kabinu a šachtu. Součástí modernizace je i výměna všech ovladačových kombinací a přivolávačů. Dojde ke kompletní výměně stávajícího pohonu za nový, podstatně úspornější. Nové řešení je kombinací dlouhé životnosti, tichosti během provozu a výrazné úspoře energetických nákladů na provoz výtahů. Díky systému plochých polyuretanových pásů s ocelovým jádrem, které nabíhají na ploché kladky, dochází k mnohem menšímu tření a opotřebení. V rámci dané technologie odpadá mazání lan, doplňování olejů apod. Polyuretanové pásy mají 3x větší životnost než klasická ocelová lana.

V rámci prací budou demontována stávající zařízení a následně instalován elektrický modernizační celek, jehož součástí je celková elektroinstalace strojovny, výměna elektrických dílů v šachtě, instalace elektroinstalace kabiny a instalace frekvenčního měniče. Dále budou nahrazeny ovladačové kombinace na nástupištích a v kabině – přivolávače na nástupištích v provedení antivandal a ovladačová kombinace v kabině. Bude provedena kompletní výměna pohonu výtahu za nový rekuperační stroj. V kleci výtahu budou instalovány adaptéry na plochá lana na kleci, dále pak budou instalovány adaptéry na protiváhu.

Při výměně pohonů dvou osobních výtahů a při pracích s tím souvisejících budou použita zařízení a komponenty s minimálními parametry – viz.příloha č.3.3 - Technická specifikace předmětu zakázky

A.4.5 Napojení na infrastrukturu

Dopravní napojení je stávající z ulice Erbenova

Stavba je napojena na stávající přípojky a nebude do nich zasahováno.

A.4.6 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu  s vyhláškou číslo 268/2009 Sb. ze dne 26.08.2009 Sb. a vyhl. č. 269/2009 Sb. obě v platném znění.

Materiály a skladby všech konstrukcí byly voleny tak, aby byly naplněny požadavky na ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí.

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.  Všechny konstrukce a zařízení jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky a na ní navazujících ustanovení příslušných ČSN

A.4.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Nejsou žádné

A.4.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

předpokládané zahájení výstavby 2019

předpokládaná lhůta výstavby 30 týdnů