OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA H – 1

ROZPOČET ELEKTRONICKY

VÝKRESOVÁ ČÁST

HROMOSVOD – ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU H - 2

HROMOSVOD H - 3

**110 HROMOSVOD**

**1. Všeobecná část**

Projekt pro provedení stavby řeší demontáž a zpětnou montáž hromosvodu při akci „ENERGETICKÉ ÚSPORY V AREÁLU DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ“. Místem stavby je HRADEC KRÁLOVÉ, k.ú. SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, st.p.č.2334, 2917. Investorem je DÍTĚ LOGISTIC s.r.o., BRAŽECKÁ 97, 54701 NÁCHOD.

..

Obsahem projektu je:

Zakreslení stávajícího stavu

Zakreslení po zpětné montáži

Rozpočet / soupis výkonů - elektronicky

**2.HROMOSVOD**

Předmětem dokumentace je demontáž stávajícího hromosvodu před zateplením objektu. Po zateplení bude hromosvod namontován zpět ve stejném provedení. V současném stavu je jímací zařízení dle původní normy v době vzniku stavby - ČSN 34 1390. Demontáží a zpětnou montáží nedojde k změně a tím funkčnosti tohoto hromosvodu. Investorovi je tímto ale doporučeno dle ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2 zřídit nově ochranu před bleskem.

Bude provedena tomto provedení bude provedena periodická revize.