Příloha č. 4.4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky“ – část 4

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s  Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_0017671

- Zadavatel

Obchodní firma:	AUTOSERVIS spol. s r.o.

Sídlo:	Slunečná 76, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen:	Josef Mňuk, jednatel

Mgr. Josef Mňuk, jednatel

IČO:	00653667

DIČ:	CZ00653667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 59

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

Technická specifikace fotovoltaického systému (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Navržený výkon FVE (kWp): | 17,5 |  |  |
| Navržený výkon 1ks FV modulu (Wp) | 300 - 350 |  |  |
| Počet modulů (ks): | 50 - 58 |  |  |
| Celková plocha solárních modulů (m2): | 93 |  |  |
| Potřebná plocha střechy celkem (m2): | 122,5 |  |  |
| Krytina na střeše: | Nosné panely Škvárový násyp Betonová mazanina Hydroizolace Polystyren Separační vrstva Přitížení kamenivem |  |  |
| Kapacita baterie (kWh): | 17,5 |  |  |
| Typ baterie: | Li-Ion |  |  |
| Uspořádání: | plochá střecha |  |  |
| Navržené střídače: | max. výkon 1 x 17kW beztransformátorový, hybridní |  |  |
| Minimální účinnost střídačů (%): | 97 |  |  |
| Konstrukce: | hliníková |  |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |