Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky“ – část 2

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s  Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_0017671

- Zadavatel

Obchodní firma:	AUTOSERVIS spol. s r.o.

Sídlo:	Slunečná 76, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen:	Josef Mňuk, jednatel

Mgr. Josef Mňuk, jednatel

IČO:	00653667

DIČ:	CZ00653667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 59

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Výměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla  (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Cenová kalkulace Výměny stávajícího osvětlení za nová LED svítidla (dále také jako „zařízení“):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede hodnoty tech. parametrů) | Výrobce (doplní účastník) | Typové označení (doplní účastník) | Cenová kalkulace (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVÍTIDLA NOVÁ | POČET (KS) | PŘÍKON CELKEM (kW) | Technická specifikace |  |  |  |  |
| LED 42W | 74 | 3,108 | (min. 125lm/W), mřížka, IP20, přisazená montáž, 1200x230 (tolerance rozměru 10%), 4000K |  |  |  |  |
| LED 60W | 18 | 1,08 | (min. 147 lm/W), opál PMMA, IP54, přisazená montáž, 1500x110 (tolerance 10%), 4000K |  |  |  |  |
| LED 43W | 110 | 4,73 | (min. 131 lm/W), opál PMMA, IP66, přisazená montáž, 1270x95 (tolerance 10%), 4000K |  |  |  |  |
| LED 54W | 64 | 3,456 | (min. 131 lm/W), opál PMMA, IP66, přisazená montáž, 1520x95 (tolerance 10%), 4000K |  |  |  |  |
| LED 18W | 29 | 0,522 | (min. 80lm/W), opál PMMA, IP44, nástěnná/přisazená, průměr 350 (tolerance 10%), 4000K |  |  |  |  |
| LED 71W | 40 | 2,84 | (min. 155lm/W) opál PMMA, IP66, přisazená, 1452x145 (tolerance 10%), 4000K |  |  |  |  |
| LED 20W | 4 | 0,08 | (min. 110lm/W) čirý, IP65, na hák/polohovatelný, 4000K, LED reflektor |  |  |  |  |
| LED 50W | 6 | 0,30 | (min. 110lm/W) čirý, IP65, na hák/polohovatelný, 4000K, LED reflektor |  |  |  |  |
| LED 15,1W | 40 | 0,604 | (min.1575lm) LED trubice pro tlumivku i EP, 6500K, 900mm |  |  |  |  |
| LED 16W | 40 | 0,64 | (min. 2400lm) LED trubice pro tlumivku i EP, 4000K, 1200mm |  |  |  |  |
| LED 23W | 40 | 0,92 | (min. 3600lm) LED trubice pro tlumivku i EP, 4000K, 1500mm |  |  |  |  |
| LED 73W | 10 | 0,73 | (min. 125lm/W), čiré PMMA, IP67,IK09, přisazená montáž, 190 x 290 x 280 mm (tolerance 10%), 4000K, Ra80 |  |  |  |  |
| LED 14W | 6 | 0,084 | (min. 109lm/W) LED žárovka, E27, 4000K, rozměry 60x120mm |  |  |  |  |
| LED 16W | 13 | 0,208 | (min. 2400lm) LED trubice pro tlumivku i EP, 4000K, 1200mm |  |  |  |  |
| LED 23W | 2 | 0,046 | (min. 3600lm) LED trubice pro tlumivku i EP, 4000K, 1500mm |  |  |  |  |
| LED 85W | 12 | 1,02 | (min. 137lm/W), opál PMMA, IP66, přisazená montáž, 1172x145 (tolerance 10%), 4000K |  |  |  |  |
| LED 11,3W | 40 | 0,452 | (min. 1700lm) LED trubice pro tlumivku i EP, 6500K, 900mm |  |  |  |  |
| CELKEM | 548 | 20,82 |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) V Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |