## 220180990 Slaboproud EPS
Položkový rozpočet
Stavba : | 15077 Vrbno pod Pradědem - nová hala TWI |  | Rozpočet: | 08
Objekt : | 08 Elektromontáže -sdělovací , signální a zabezp.zařízení |  | Elektromontáže
Rekapitulace rozpočtových nákladů - EPS
| Dodávka |  |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
220180990 | Celkem Slaboproud - EPS € |  |  |  |  | 0
P.č. | Název položky | MJ | množství | Dodávka |  | Montáž
|  |  |  | cena / MJ € | CELKEM ( € ) | cena / MJ € | CELKEM ( € )
Díl: 220180990 | Slaboproud EPS -rozvod požár. signalizace - montáž + dodávka
1. | Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Aku 18-12 akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Mikromodulová karta Q8control M tři pozice pro MM | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Optický kouřový hlásič PAM série IQ8Quad - VdS G 204060 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad | ks | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | ks | 8 |  | 0 |  | 0
7 | Multifunkční siréna červená 12,24V103dB, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Síťový zdroj 24VDC/2A, 17Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Lineární teplotní hlásič LWM-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Resetmodul pro lineární a plamenné hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel PH120- R 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční odolnost při požáru | m | 183 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel PH120- R 1x2x0,8 stíněný, třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční odolnost při požáru | m | 405 |  | 0 |  | 0
13 | Požárně odolná krabice na omítku, 105x105x40mm, keramická svorkovnice, pvč. kotev a šrooubů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Požární příchytka 6-8mm/M6 | ks | 303 |  | 0 |  | 0
15 | žlab 62/50 F | ks | 63 |  | 0 |  | 0
16 | závěs žlabu 62/50 F | ks | 64 |  | 0 |  | 0
17 | Závitové tyče, kotvy, matice, spojky, apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Měření kontinuity smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | -S Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | -S Revize požání ústředny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Montáž kabelového žlabu požárního 62/50 | ks | 63 |  | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 220180997 Slaboproud EZS
Položkový rozpočet
Stavba : | 15077 Vrbno pod Pradědem - nová hala TWI |  | Rozpočet: | 08
Objekt : | 08 Elektromontáže -sdělovací , signální a zabezp.zařízení |  | Elektromontáže
Rekapitulace rozpočtových nákladů -EZS
| Dodávka |  |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
220180997 | Celkem Slaboproud - EZS € |  |  |  |  | 0
P.č. | Název položky | MJ | množství | Dodávka |  | Montáž
|  |  |  | cena / MJ € | CELKEM ( € ) | cena / MJ € | CELKEM ( € )
Díl: 220180997 | Slaboproud EZS -rozvod el.zabezpešovací signalizace - montáž
ZX8 | expander 8 vstupů | ks | 8 |  | 0 |  | 0
K641 | LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny DIGIPLEX, včetně uzamykatelného krytu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
BOX E | Univerzální plechový box pro montáž na zeď, určený pro instalaci expandérů a dalších modulů. | ks | 6 |  | 0 |  | 0
DX40PLUSI | Duální detektor s dosahem 12m, tvarováním detekčního diagramu a antimaskingem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
RX40QZD | PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m | ks | 42 |  | 0 |  | 0
SB2 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 104dB/1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
FA1W | Kloubový držák na stěnu pro detektory DX a RX | ks | 47 |  | 0 |  | 0
FI-H08 | Stíněný kabel 8x Cu drát průměr 0,5 mm, PVC plášť | m | 480 |  | 0 |  | 0
SUPERBUS AB01 | Stíněný kabel 2x2 Cu drát průměr 0,5 mm, 2x Cu drát průměr 1 mm, PVC plášť | m | 260 |  | 0 |  | 0
| požární hmota - včetně značení prostupů | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Díl: 220180997 | Slaboproud EZS -rozvod el.zabezpešovací signalizace - montáž
ZX8 | expander 8 vstupů | ks | 8 |  | 0 |  | 0
K641 | LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny DIGIPLEX, včetně uzamykatelného krytu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
BOX E | Univerzální plechový box pro montáž na zeď, určený pro instalaci expandérů a dalších modulů. | ks | 6 |  | 0 |  | 0
DX40PLUSI | Duální detektor s dosahem 12m, tvarováním detekčního diagramu a antimaskingem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
RX40QZD | PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m | ks | 42 |  | 0 |  | 0
SB2 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 104dB/1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
FA1W | Kloubový držák na stěnu pro detektory DX a RX | ks | 47 |  | 0 |  | 0
FI-H08 | Stíněný kabel 8x Cu drát průměr 0,5 mm, PVC plášť | m | 480 |  | 0 |  | 0
SUPERBUS AB01 | Stíněný kabel 2x2 Cu drát průměr 0,5 mm, 2x Cu drát průměr 1 mm, PVC plášť | m | 260 |  | 0 |  | 0
| požární hmota - včetně značení prostupů | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Projekt skutečného provedení
003 | Projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 220180999 Slaboproud strukt.kab
Položkový rozpočet
Stavba : | 15077 Vrbno pod Pradědem - nová hala TWI |  | Rozpočet: | 08
Objekt : | 08 Elektromontáže -sdělovací , signální a zabezp.zařízení |  | Elektromontáže
Rekapitulace rozpočtových nákladů - strukturovaná kabeláž
| Dodávka |  |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
220180999 | Celkem Slaboproud - strukturovaná kabeláž € |  |  |  |  | 0
P.č. | Název položky | MJ | množství | Dodávka |  | Montáž
|  |  |  | cena / MJ € | CELKEM ( € ) | cena / MJ € | CELKEM ( € )
Díl: 220180999 | Slaboproud strukturovaná kabeláž montáž + dodávka
1 | TRITON datový závěsný rozvaděč RBA-18-AS5-CAX-A6 18U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Patch panel 19" UTP 24 port CAT5E LSA 1U s vyv.lištou | ks | 7 |  | 0 |  | 0
3 | Zásuvka SX9 bílá na omítku 2xRJ45 UTP CAT5E | ks | 46 |  | 0 |  | 0
4 | Krabice - box bílá pod zásuvku SX9 | ks | 46 |  | 0 |  | 0
5 | UTP drát CAT5E - 4 x 2 x 0,5 datový kabel z plné mědi | m | 480 |  | 0 |  | 0
6 | Žlab drátěný 100x50 vč. konzol | m | 125 |  | 0 |  | 0
7 | LV 40x20 Elektroinstalační lišta | m | 36 |  | 0 |  | 0
8 | Proměření trasy vč. vystavení protokolu CAT5e | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | protipožární prostupy HILTI vč. nalepení štítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0
10 | průraz otvoru do 600mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0