## Ceny
Poz. | Název, rozměr (rozpočet je vypracován na základě PD pro stavební řízení) | Poč. | M. j. | Cena / jedn. | Rabat % | Cena nákup | Doprava | % | Koef. | Cena/jedn. | Celkem | % Mont. | Montáž
D.1.4.a - vytápění | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Napojení na R+S ve výměníkové stanici | 1 | kpl |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Směšovací uzel, včetně armatur, čerpadla, filtru, zpětné klapky, teploměrů a manometru | 1 | kpl |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Radiátory |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| 33-060090-50-10 | 8 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| 22-060080-50-10 | 6 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| 22-060070-50-10 | 12 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Termostatický ventil radiátoru | 26 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Termostatická hlavice termostatického ventilu | 26 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regulační šroubení radiátoru | 26 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Závěs radiátoru | 26 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Odvzdušňovací ventil radiátoru | 26 | ks |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Potrubní rozvody |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Potrubí Cu Ø 15,0/1,0 včetně tvarovek a šroubení | 218 | bm |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Potrubí Cu Ø 18,0/1,0 včetně tvarovek a šroubení | 213 | bm |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Potrubí Cu Ø 22,0/1,0 včetně tvarovek a šroubení | 10 | bm |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Potrubí Cu Ø 28,0/1,5 včetně tvarovek a šroubení | 10 | bm |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Potrubí Cu Ø 35,0/1,5 včetně tvarovek a šroubení | 28 | bm |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Izolace potrubí Ø 35,0/1,5 tl. 50 mm s Al polepem | 28 | bm |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| ostatní |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Těsnící a spojovací materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Pomocné, nosné konstrukce a závěsy potrubní trasy | 1 | kpl |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Tlaková zkouška systému | 6 | hod |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Výplach systému | 5 | hod |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Topná zkouška a zaregulování | 24 | hod |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Stavební přípomoc | 1 | kpl |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| MaR není v rozpočtu ani PD uvažován |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
[10 empty] | mezisoučet | 0 |  | 0
vyplňuje se
[6 empty] | nevyplňuje se |  | 0%
[10 empty] | celkem bez DPH | 0