## ProBuild ELEKTRO
Rozpočet BDH KOVO s.r.o.
Vystaveno:
Elektro
Odběratel:
POPIS | Množství | Cena kus | Cena celkem
Svítidlo PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840 | 27 | 0 | 0
Montáž zářivky | 27 | 0 | 0
Spínač ABB praktik | 12 | 0 | 0
Montáž spínače | 12 | 0 | 0
Kabel CYKY 3x1,5 | 520 | 0 | 0
montáž kabelů do 5x2,5 | 1000 | 0 | 0
Kabel CYKY 4x10 | 60 | 0 | 0
Rozvaděč 98M ABB povrchový | 1 | 0 | 0
Jistič LTE 1-16B | 6 | 0 | 0
Chránič proudový 4-25 | 1 | 0 | 0
Jistič LTE 1-10B | 3 | 0 | 0
montáž rozvodnice a kompletace | 1 | 0 | 0
drát CY(pospojení) | 150 | 0 | 0
Ekvipotencionální svorkovnice pod rozvaděč | 1 | 0 | 0
kabel CYKY 3x2,5 | 480 | 0 | 0
kabel FTP(ethernet) | 500 | 0 | 0
montáž slaboproudých vodičů | 500 | 0 | 0
zásuvky 230V | 59 | 0 | 0
zásuvky ethernet RJ45 | 22 | 0 | 0
montáž zásuvek | 81 | 0 | 0
příprava pro montáž vodičů/el. Materiálu | 1 | 0 | 0
Doprava | 1 | 0 | 0
přepojení rozvaděče, apojení nového přívodu a montáž | 1 |  | 1
ceny jsou uvedeny bez DPH |  | CELKEM | 1