[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





PŘÍLOHA Č. 4.2.1
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Energeticky úsporný projekt v závodě JEPA Plastics a.s. – II – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnými ke dni 10. 1 2020 v rámci  projektu s názvem: „Energeticky úsporný projekt v závodě JEPA Plastics a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 01.3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010522.
Zadavatel

Obchodní firma:
JEPA Plastics a.s.
Sídlo:
Plzeňská 1574, 252 63 Roztoky
Zastoupen:
JUDr. Vladimír Szabo, člen představenstva
IČO:
27259552
DIČ:
CZ27259552
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10046
Požadované minimální technické parametry - osvětlení (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Průmyslová LED svítidla s osazením nejmodernější LED technologii. LED moduly osazeny čipy SAMSUNG nebo OSRAM.  Typ svítidla pro osvětlení vysokých hal, nahrazující svými výkony metal halogenidové výbojky či zářivky. Všechny typy standardně v krytí IP65. 
	Způsob montáže:
	Závěsné
	Třída ochrany:
	I

	Typ předřadného systému:
	LED driver proudově řízený
	Index podání barev CRI:
	80-89

	Typ zdroje:
	LED
	Vhodné pro montáž do řady:
	Ano

	Výstup světla:
	Přímé
	
	

	Stupen krytí IP:
	IP20
	
	

	Barva světla (K):
	4000, 3000, 5700
	Doba životnosti L80/B50 (h):
	80000

	Stmívání DALI:
	Ano
	Kategorie produktu:
	Závěsná svítidla, Liniová svítidla

	Optický systém:
	CRA
Asymetrická optika
CHR
Regálový hlubokozářič
CW
Širokozářič 60°
CN
Hlubokozářič 30°
	
	


strana 2

