## OU_Roztoky_SO_01_D.1.4.2_Polozk
SO 01 – D. 1.4.2. - POLOŽKY
P. č. | KCN | Kód položky | Zař.Pozice | Název položky | Množství | MJ | DODÁVKA Cena za MJ | DODÁVKA CELKEM | MONTÁŽ Cena za MJ | MONTÁŽ CELKEM
„Konkrétní výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být zaměněny při zachování technických vlastností za jiný výrobek.“
DÍL |  | 1 |  | WC
1 | 751 |  | 01.001 | Axiální ventilátor SILENT 100 CRZ s doběhovým relé | 6 | ks |  | 0 |  | 0
2 | 751 |  | 01.002 | Senzor pohybu 360stupňů PX0273 230 VAC | 6 | ks |  | 0 |  | 0
3 | 751 |  | 01.003 | Žaluziová klapka samotížná PER 200W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | 751 |  | 01.004 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 200/100 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5 | 751 |  | 01.005 | Prechod osovy -SPIRO 250/200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | 751 |  | 01.006 | Dveřní mřížka PT 489 B bílá | 17 | ks |  | 0 |  | 0
7 | 751 |  | 01.007 | Spiro potrubí pozink D 200 | 4 | bm |  | 0 |  | 0
8 | 751 |  | 01.008 | Spiro potrubí pozink D 100 | 1 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 1 - WC |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  |  |  | Montážní materiál
63 | 751 |  |  | Montážní, těsnící a spojovací material (Objímka 200 kovová s gumou 3ks, závit.tyč M8x1000, hmoždinky, matice, spojovací páska) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | - Montážní materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  |  |  | Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony
64 | 751 | R000131 |  | Doprava na staveniště (3% z ceny dodávky) | kpl | 0.03 |  | 0
65 | 751 | R000132 |  | Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) | kpl | 0.016 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | - Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ZAKÁZKA CELKEM |  |  |  | 0