## OU_Roztoky_SO_01_D.1.4.3_Polozk
Akce: Rekonstrukce Obecního úřadu ROZTOKY – SO 01
D.1.4.3. Vytápění: Výkaz výměr
A1 UT - Kotelny
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
0
A2 UT - Potrubí
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
| Měděná trubka 15 x 1,0 | m | 0 | 80 | 0
| Měděná trubka 22 x 1,0 | m | 0 | 33 | 0
0
A3 UT - Armatury
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
| Odvzdušňovací ventil 1/4" | kpl | 0 | 12 | 0
| Termst. Hlavice s ves. čid. | ks | 0 | 12 | 0
| Vekolux | kpl | 0 | 12 | 0
0
A4 UT - Otopná tělesa
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
| Radik 10-050050 GO-VKM | ks | 0 | 7 | 0
| RADIK 10-050060 -GO-VKM | kpl | 0 | 1 | 0
| RADIK 10-050070 -GO-VKM | kpl | 0 | 1 | 0
| RADIK 21-050040 -GO-VKM | kpl | 0 | 1 | 0
| RADIK 22-050050 -GO-VKM | kpl | 0 | 2 | 0
0
A Ústřední vytápění celkem (A1 až A4): |  |  |  |  | 0
B Tepelné izolace
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
0
C Nátěry
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
0
D Zámečnické konstrukce
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
0
Dodávka materiálu celkem: (A1 až D) |  |  |  |  | 0
E Montáže
|  |  |  | % | výsl. cena
Cena montážních prací |  |  |  | 0% | 0
F Zkoušky, revize
č. | název / popis |  | jedn. cena | počet | výsl. cena
| revize, zkoušky proplach | hod | 0 | 8 | 0
| Proplach soustavy | kpl | 0 | 1 | 0
0
Výsledná cena celkem: |  |  |  |  | 0