příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

- Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Nabíjecí stanice a elektromobily pro společnost FRUJO, a.s. – část 2 |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

- Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dvě sloupkové double nabíjecí stanice (4 stanice na 2 sloupcích); (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

- Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Nabíjecí stanice

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Nabíjecí stanice do 22kW, 3fáze (vč. příslušenství kabel 5m, detekce DC poruchového proudu, certifikovaný elektroměr, Ethernet, LCD displej, ochrana RFID + PIN) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. výkon (hodnota v rozmezí) | 7,4 – 22kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Konektivita Ethernet, 3G/LTE, PLC | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření spotřeby nativní vestavné nebo cert. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Typ autentizace uživatele - PIN kód, RFID | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný dotykový displej | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servisní dvířka zabezpečená zámkem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka kabelu (u modelu s kabelem) 7 m | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zamykání kabelu při nabíjení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Učící mechanismus uživatele (data uložená ve stanici) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pokročilé uživatelské rozhraní Web interface | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpora clusterů pro správu více stanic ve skupině | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství k nabíjecí stanici: Stojan pro dvě dobíjecí stanice v provedení s kabelem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| RFID identifikační karta | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podzemní instalační kotva pro instalaci stojanu nabíjecí stanice | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Cenová kalkulace dodávky |
| --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Nabíjecí stanice (double) | 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis