# příloha č. 4 zadávací dokumentace

# POŽADAVKY NA POPIS NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NABÍDKY ÚČASTNÍKA

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |
| DIČ: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní osoba: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Telefon: | Klikněte sem a zadejte text. |
| E-mail: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. Případný doklad o zmocnění bude přílohou Krycího listu nabídky.

# Úvodní informace

Účastníci zpracují a ve svých nabídkách předloží podrobný popis návrhu technického řešení předmětu veřejné zakázky (dále také jako „Návrh technického řešení“), ze kterého musí být jednoznačně a srozumitelně patrný způsob splnění všech níže uvedených požadavků zadavatele. Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 Smlouvy.

Účastníci jsou povinni podrobně popsat způsob, jakým budou jednotlivé, níže uvedené požadavky zadavatele naplňovat, přičemž z tohoto popisu musí být patrné, že je účastník detailně obeznámen s danou problematikou a že má na základě svých zkušeností s řešením obdobných projektů dostatečně přesnou představu o tom, jakým způsobem bude veřejnou zakázku plnit. Návrh technického řešení musí vycházet z požadavků na předmět veřejné zakázky obsažených v Projektové dokumentaci a v uvedených Technických parametrech.

Vlastní popis účastníka musí být uváděn jako konkretizující řešení. Popis může být doplněn technickými listy (datasheety), katalogovými listy, výkresy, schématy, výpočty apod. Důvodem technického popisu je nejen prokázání znalostí účastníka, časová realizace dle harmonogramu plnění veřejné zakázky, ale také prokázání, že dodávané řešení existuje nebo je řešitelné a realizovatelné pro úspěšný provoz zařízení.

Návrh technického řešení nabídky nesmí být v jakémkoliv rozporu s požadavky zadavatele. Návrh technického řešení nabídky, resp. nabídka, která nebude splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené zejména v Projektové dokumentaci, Položkovém rozpočtu, technických parametrech a Smlouvě, bude vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Předmět veřejné zakázky bude ke dni dodání splňovat veškeré podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky včetně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a je současně bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilý k plnému a bezpečnému provozu.

# Požadavky na předmět veřejné zakázky

# Požadavky na výkonnostní technické a provozní parametry předmětu veřejné zakázky

Zadavatel v této části dokumentu specifikuje základní výkonnostní technické a provozní parametry veřejné zakázky, které musí být splněny pro budoucí bezproblémový provoz zařízení a tím zajištění co nejdelší životnosti v rámci požadované kapacity zpracovávaných odpadů (BRO, BRKO).

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní hodnoty Návrhu technického řešení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda Návrh technického řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit (vyplnit) všechny zadavatelem požadované technické a výkonnostní parametry.

| Zadavatelem požadované technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Celkové množství zpracovávaných odpadů (surovin) v zařízení k fermentaci, hodnota je uvedena bez obalů (Tun/rok) | Min. 24 721 tun | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Životnost technologického zařízení jako celku | Min. 120 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Zachování požadovaných (navržených) technických a výkonnostních parametrů | Min. 72 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Možnost výroby (produkce) organického hnojiva z koncového zfermentovaného substrátu (digestátu) z BRO/BRKO. | ANO | Klikněte uveďte ANO/NE. |
| Instalovaný elektrický výkon (IEV) (kW/elektrické energie) při 8000 provozních hodinách | Min. 2x500 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Instalovaný tepelný výkon (KW/tepelné energie) | Min. 330 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Obsah methanu v produkovaném bioplynu (Min. hodnota %) | Min. 54 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Celková spotřeba tepelné energie (kW/tepelné energie) z celkově produkované tepelné energie v zařízení | Max. 80 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Počet hodin provozu kogeneračních jednotek (hodiny za rok) | Min. 8000 h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Min. garantovaný stupeň odbouratelnosti (rozložení) organické hmoty(substrátu) | Min. 85 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Kapacita hygienizace (Tun substrátu / 24hodin) | Min. 75 t/d | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Výkon biofiltru pro odpadní vzduch z haly pro příjem a zpracování odpadů (m3/h) | Min. 7.000 m³/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Výkon biofiltru pro odpadní vzduch (% zneškodněných jednotek zápachu) | Min. 85 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Účinnost kogeneračních jednotek – elektrická (%) Účinnost kogeneračních jednotek – tepelná (%) | Min. 40 % Min. 40 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Technologie úpravy bioplynu na biometan s možností dodání do distribuční soustavy se zemním plynem – výkonnostní parametry zařízení | Min. 350 Nm3/h při výstupu 25 barů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Počet ročních provozních hodin jednotky přípravy plynu stanoveného výrobcem | Min. 8000 h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Provozní personál pro obsluhu zařízení | Max. 12 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |

V následující tabulce je uveden seznam odpadů, které budou vstupovat do zařízení ke zpracování:

Popis dle katalogu odpadů + předpokládané množství zpracovávaných odpadů

| Surovina | Skupina kat. | Katalogové číslo | Tun | Tun/týden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (bez ohledu na podíl sušiny) | odpadů | Odpadu | za rok |  |
| Biodegradabilní (vytříděný)odpad |  |  |  |  |
| z domácností | 20 02 | 20 02 03 | 1400 | 26,92 |
| Jiný biodegradabilní odpad-sklizňové zbytky |  |  |  |  |
| Zemědělské | 02 03 | 02 03 04 | 547 | 10,51 |
| Odpad z jídelen a vyvařoven | 20 01 | 20 01 08 | 6042 | 116,19 |
| Odpadní tuky, jedlé oleje | 20 01 | 20 01 25 | 392 | 7,53 |
| Odpady ze zpracování masa | 02 02 | 02 02 03 | 1060 | 20,38 |
| Ostatní sklizňové zbytky - |  |  |  |  |
| zelený odpad ze zahrad | 20 02 | 20 02 01 | 2385 | 45,86 |
| Zvířecí trus, moč, hnůj, kapalné odpady (kejda) | 02 01 | 02 01 06 | 530 | 10,19 |
| Kaly z ČOV (tuk) | 19 08 | 19 08 09 | 5564 | 107 |
| Zbytky z prodeje potravin - pekařské odpady | 20 01 | 20 01 08 | 1501 | 28,86 |
| Biologické odpady z obchodních domů |  |  |  |  |
| v obalech | 16 03 | 16 03 06 | 5300 | 101,92 |
| Celkem: |  |  | 24 721 | 475 |

Dle tabulky se předpokládá zpracování 24 721 t/rok odpadů organicky rozložitelných (BRO, BRKO). Jedná se o 24 721 tun organické hmoty z přijatých odpadů – po odstranění obalů a ostatních přídatných materiálů. Tabulka uvádí základní seznam zpracovávaných odpadů, který se může rozšiřovat na základě potřeb dodavatelů (odpadářských společností) nebo producentů (původců) odpadů o další odpady biologicky rozložitelné zařazených v katalogu odpadů.

# Požadavky na popis technologické části Návrhu technického řešení:

Účastníci jako samostatnou součást svojí nabídky předloží ucelený popis technologické části, který bude obsahovat min. následující oblasti:

- Obecný popis technologie

- Rozdělení na provozní soubory technologie

- Základní charakteristika navržených technických a technologických zařízení

- Podrobný popis provozu celého technologického zařízení (navržené technologie) od vstupu (příjmu) odpadů až po závěrečné zpracování (konečnou recyklaci odpadů) na organické hnojivo.

- Přílohy (schémata, parametry, tabulky, grafy…)

Popis technologické části Návrhu technického řešení bude nedílnou součástí této přílohy (Návrhu technického řešení).

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis