## Rekapitulace EI
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce - Milín | 0 | 0
CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení
Rozvodnice - pod omítku,30% rezerva požadavek ČSN
Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45
LED pásek - 6W na 1m

## Rozpočet EI
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milín
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně | m | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UTP 4 P cat.6, pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOAXIÁLNÍ KABEL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VCELY 75 - 4,8, pevně | m | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
přes 20 do 50 kg | ks | 1 |  | 0 | 190002 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky | ks | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klaplky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.kplapky | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Maska nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO - interiérová |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
INTERIÉROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FLB6-NW+zdroj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mléčná-2m pro AL01,02,03 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KLV (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 - pólové, 30mA/250A |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-TN230/1S1O, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 - pólové, 30mA/6kA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
221-413 0,2X4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABI. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sádra stavební a elektrikářská 30 kg | kg | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompletační šroubky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (5%) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Bytovky Milín
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 10.3.2021
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 15
2. sazba DPH % | 21