# příloha č. 2.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# část 2 – NIRS, hmotnostní spektrometr, plynový chromatograf

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – NIRS, hmotnostní spektrometr, plynový chromatograf (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“. V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

NIRS:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní rozsah | FTIR, NIR oblast | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozlišení v oblasti FT-IR min. 0,10 - max. 0,40 cm-1 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Snadná tvorba modelů - automatická optimalizace spekter |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Poměr S/N (signál/šum) min. 55.000:1 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost měření spekter 70-80 spekter/sec |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Plně automatické přepínání komponent při měření v různých spektrálních oblastech MIR/NIR |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Diodový laser |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost přesunu naměřených spekter ze stávajícího FT-IR přístroje do nového |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost komunikace s plynových chromatografem a hmotnostním spektrometrem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost separátních přístrojů FT-IR a NIR |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost komunikace s TG/DTA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně PC |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně vyhodnocovacího SW |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: NIRS | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: NIRS | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Komunikace s plynových chromatografem a NIRS | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost komunikace s TG/DTA | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost elektronové Ionizace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost chemické ionizace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost fotonové ionizace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost pyrolýzy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ionizační energie min. 200 – max. 250 eV | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplota komory min. 300 – max.350°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Poměr S/N min. 1000:1 – max.5000:1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Detekce kladných iontů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Detekce záporných iontů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně PC | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně vyhodnocovacího SW | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Údržba bez nutnosti nákupu a použití speciálních přípravků/nástrojů/nářadí | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: Hmotnostní spektrometr | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: Hmotnostní spektrometr | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

PLYNOVÝ CHROMATOGRAF:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Komunikace s NIRS a hmotnostním spektrometrem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost komunikace s TG/DTA | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost testování vybraných parametrů inletů a detektorů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pravidelné sledování a reportování základních parametrů - tlaku a teplot detektoru, EPC modulů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost osazení více detektory s kontrolou tlaku plynu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost dodatečného stanovení VOC | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompenzace fluktuace atmosférického tlaku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zajištění zamezení znečištění plynné látky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální vyhodnocovací teplota min. 450 – max. 500°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Krokové nastavení teplot v kroku min. 0,5 – max.1°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní stabilita min. ¦0,1¦ °C - max. ¦0,15¦ °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelný nárůst teplot | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení tlaku 830-900 kPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průtok media 950-1000 mL/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost pyrolýzy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně mobilní aplikace pro kontrolu základních parametrů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně PC | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně vyhodnocovacího SW | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: Plynový chromatograf | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: Plynový chromatograf | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH celkem |
| NIRS | 1 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Hmotnostní spektrometr | 1 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Plynový chromatograf | 1 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  | 0000 CZK/EUR/USD |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis