příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti GRANIT spol. s r.o. - část 1 |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – výměna vrat výrobní haly nacházející se v budově U Malého lesa 1683/12, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, která je součástí pozemku p. č. 7303, v k. ú. Město Žďár (795232), a to dodávky a instalace nových vrat, včetně stavebních úprav.  Dojde k odstranění stávajících plechových otočných vrat včetně nadsvětlíků. Do stávajících otvorů budou instalovány nová sekční vrata - 7 ks. (dále jako „předmět veřejné zakázky“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízeného předmětu veřejné zakázky (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry předmětu veřejné zakázky nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného předmětu veřejné zakázky.  Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky.

Sekční vrata - 7 ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| rozměry vrat dle výkresů: 5 ks 1 ks 1 ks | 2750 x 3750 mm 3250 x 3600 mm 3620 x 3750 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| sekční vrata opatřena motorovým pohonem s dálkovým nebo tlačítkovým ovládáním | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| do sekčních vrat budou integrovány dveře bez vysokého prahu a prosklení do sekcí pro prosvětlení místnosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| lišty pro pojezd vrat musí být zavěšeny na nosnou konstrukci střechy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| dvoustěnné ocelové lamely ze žárového pozinkovaného ocelového plechu, vyplněných PU, s ocelovými koncovkami | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výška lamel | 625/750 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| povrch | stucoo | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| po stranách celistvá, profilovaná úhelníková zárubeň, vyrobená ze žárové pozinkované oceli, se sešroubovanými bezpečnostními kolejnicemi | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sekční vrata s montážní hloubkou | 42 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| podlahové těsnění v podobě 3-komorového profilu z EPDM s chlopní | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| boční těsnění, těsnění překladu, těsnění mezi lamelami | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| součinitel prostupu tepla | Ud = 1,7 W/m*2 x K | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis