## Slepý rozpočet
Výkaz Výměr - FVE Granit, Žďár nad Sázavou
Fotovoltaické komponenty
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Fotovoltaický panel 365 Wp, Monokrystalický | kus | 40 | 0 | 0
Konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů | kus | 40 |  | 0
Střídač 30 kW | kus | 1 |  | 0
Energy meter | kus | 1 |  | 0
konektory MC4 | kus | 8 |  | 0
0
Rozvaděč - DC/AC
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Jistič DC C25/2 | kus | 2 |  | 0
Svodiče přepětí, TYP II, 1000V DC | kus | 1 |  | 0
Plechový rozvaděč o rozměru 800x600 mm (ŠxV), IP 55, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0
Stykač 63A, 230V, 4NO | kus | 1 |  | 0
Stykač 10A, 230V, 1NO | kus | 1 |  | 0
Jistič B50/3, PL7 | kus | 1 |  | 0
Jistič B2/1, PL7 | kus | 2 |  | 0
Jistič B63/3, PL7 | kus | 1 |  | 0
Jistič B2/3, PL7 | kus | 2 |  | 0
Frekvenční a napěťová ochrana | kus | 1 |  | 0
Kabeláž, podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
0
Kabely + elektromateriál
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Solární kabel 1x6mm | m | 420 |  | 0
Chránička včetně spojek a podruž. mater. | m | 140 |  | 0
CYKY-J 5x10 | m | 5 |  | 0
CYKY-J 5x16 | m | 58 |  | 0
Datové kabely | kpl | 1 |  | 0
CYA 16 | m | 170 |  | 0
Datové zásuvky | ks | 2 |  | 0
podružný materiál - vodiče, bužírky, izolace | kpl | 1 |  | 0
Práce při připojení + upevňování kabelu | hod | 12 |  | 0
0
Práce
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Montáž panelů + zapojení | kus | 40 |  | 0
Bezpotenciální propojení panelů | hod | 6 |  | 0
Montáž konstrukce | kus | 40 |  | 0
Montáž + připojení měniče | kus | 1 |  | 0
Montáž stykačů + relé | kpl | 1 |  | 0
Montáž kabelových žlabů - plechových uzavřených | kpl | 1 |  | 0
Montáž kabelových žlabů - drátěných | m | 21 |  | 0
Montáž kabelů DC | kpl | 1 |  | 0
Montáž kabelů AC | kpl | 1 |  | 0
Úprava stávajícího rozvaděče RH + montáž jistících prvků | hod | 1 |  | 0
Zkušební provoz | kus | 1 |  | 0
0
Projekty, inženýrská činnost a ostatní
Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena MJ | Cena Celkem
Pronájem plošiny | hod | 8 |  | 0
Oživení a nastavení systému | hod | 6 |  | 0
Revize | kus | 1 |  | 0
Inžernýrská činnost | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Celkem za dílo: |  | 0